ANEXO IV  – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO (REFERENCIAL)

| MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PERIODICIDADE | QUANTI. DE SERVIÇOS | VALOR |
| 1 | Manutenção preventiva dos Consultórios odontológicos | MENSAL | 86 | 12 | 1032 |  |
| 2 | Manutenção preventiva dos aparelhos de Rx odontológico | MENSAL | 12 | 12 | 144 |  |
| 3 | Manutenção preventiva de bomba centrífuga d'água | MENSAL | 2 | 12 | 24 |  |
| 4 | Manutenção preventiva de bomba vácuo fixa | MENSAL | 10 | 12 | 120 |  |
| 5 | Manutenção preventiva de bomba vácuo móvel | MENSAL | 6 | 12 | 72 |  |
| 6 | Manutenção preventiva de negatoscópio | MENSAL | 8 | 4 | 32 |  |
| 7 | Manutenção preventiva de fotopolimerizador | MENSAL | 25 | 4 | 100 |  |
| 8 | Manutenção preventiva de amalgamador | MENSAL | 12 | 4 | 48 |  |
| 9 | Manutenção preventiva de compressor mecânico | MENSAL | 2 | 12 | 24 |  |
| 10 | Manutenção preventiva de | MENSAL | 2 | 12 | 24 |  |

|  | compressor eletrônico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Manutenção preventiva de estufa | MENSAL | 1 | 6 | 6 |  |
| 12 | Manutenção preventiva de autoclave | MENSAL | 2 | 12 | 24 |  |
| 13 | Manutenção preventiva da rede de ar e água | MENSAL | 1 | 12 | 12 |  |
| 14 | Manutenção preventiva de Mini equipos odontológicos | MENSAL | 51 | 12 | 612 |  |
| 15 | Manutenção preventiva de Tomógrafo | MENSAL | 1 | 12 | 12 |  |
| 16 | Manutenção preventiva de Sistema de pulmão à vácuo | MENSAL | 10 | 12 | 120 |  |
| 17 | Manutenção preventiva de Ultrasom com jato de bicarbonato | MENSAL | 8 | 4 | 32 |  |
| 18 | Manutenção preventiva de Motor elétrico de bancada | MENSAL | 4 | 4 | 16 |  |
| 19 | Manutenção preventiva deVibrador de Gesso Odontológico | MENSAL | 1 | 4 | 4 |  |
| 20 | Manutenção preventiva de Recortador de Gesso | MENSAL | 6 | 4 | 24 |  |
| 21 | Manutenção preventiva de Plastificadora à | MENSAL | 2 | 4 | 8 |  |

|  | vácuo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Manutenção preventiva de Gotejador Elétrico | MENSAL | 2 | 4 | 8 |  |
| 23 | Manutenção preventiva de Politriz de Alta e baixa rotação | MENSAL | 5 | 4 | 20 |  |
| 24 | Manutenção preventiva de Forno de porcelana | MENSAL | 1 | 6 | 6 |  |
| 25 | Manutenção preventiva de Centrífuga | MENSAL | 4 | 6 | 24 |  |
| 26 | Manutenção preventiva de Mini recortador de gesso | MENSAL | 3 | 4 | 12 |  |
| 27 | Delineadores | MENSAL | 19 | 4 | 76 |  |

| MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PERIODICIDADE | VALOR DO SERVIÇO |
| 1 | Manutenção preventiva dos Consultórios odontológicos | SERVIÇO | POR DEMANDA |  |
| 2 | Manutenção preventiva dos aparelhos de Rx odontológico | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 3 | Manutenção preventiva de bomba centrífuga d'água | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 4 | Manutenção preventiva de bomba vácuo fixa | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 5 | Manutenção | MENSAL | POR DEMANDA |  |

|  | preventiva de bomba vácuo móvel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Manutenção preventiva de negatoscópio | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 7 | Manutenção preventiva de fotopolimerizador | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 8 | Manutenção preventiva de amalgamador | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 9 | Manutenção preventiva de compressor mecânico | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 10 | Manutenção preventiva de compressor eletrônico | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 11 | Manutenção preventiva de estufa | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 12 | Manutenção preventiva de autoclave | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 13 | Manutenção preventiva da rede de ar e água | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 14 | Manutenção preventiva de Mini equipos odontológicos | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 15 | Manutenção preventiva de Tomógrafo | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 16 | Manutenção preventiva de Sistema de pulmão à vácuo | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 17 | Manutenção preventiva de Ultrasom com jato | MENSAL | POR DEMANDA |  |

|  | de bicarbonato |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Manutenção preventiva de Motor elétrico de bancada | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 19 | Manutenção preventiva deVibrador de Gesso Odontológico | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 20 | Manutenção preventiva de Recortador de Gesso | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 21 | Manutenção preventiva de Plastificadora à vácuo | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 22 | Manutenção preventiva de Gotejador Elétrico | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 23 | Manutenção preventiva de Politriz de Alta e baixa rotação | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 24 | Manutenção preventiva de Forno de porcelana | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 25 | Manutenção preventiva de Centrífuga | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 26 | Manutenção preventiva de Mini recortador de gesso | MENSAL | POR DEMANDA |  |
| 27 | Delineadores | MENSAL | POR DEMANDA |  |

| CONSULTORIO ODONTOLOGICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Placa da cadeira | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Seringa tríplice | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Motor redutor do assento | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Motor redutor do encosto | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Lâmpada H3 | UNIDADE | 1 |  |
| 6 | Terminal bordem | UNIDADE | 2 |  |
| 7 | Úvula pneumática | UNIDADE | 2 |  |
| 8 | Mangueira tríplice | METRO | 4 |  |
| 9 | Mangueira mista | METRO | 5 |  |
| 10 | Registro de água | UNIDADE | 1 |  |
| 11 | Injetor de sugador | UNIDADE | 2 |  |
| 12 | Pistão a gás do mocho | UNIDADE | 2 |  |
| 13 | Rodízios do mocho | UNIDADE | 10 |  |
| 14 | Válvula Venturi | UNIDADE | 2 |  |
| 15 | Filtro do sugador | UNIDADE | 2 |  |
| 16 | Botões acionadores (subida e descida) | UNIDADE | 6 |  |
| 17 | Fiação do pedal | METRO | 2 |  |
| 18 | Estofamento da cadeira (assento e encosto) | M² | 1 |  |
| 19 | Estofamento dos mochos | M² | 2 |  |
| 20 | Soquete do refletor | UNIDADE | 1 |  |
| 21 | Protetor do refletor | UNIDADE | 1 |  |
| 22 | Espelho do refletor | UNIDADE | 1 |  |

| 23 | Mangueira do esgoto (cuspideira) | METRO | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Mangueira do sugador | METRO | 5 |  |
| 25 | Filtro separador de detritos | UNIDADE | 2 |  |
| 26 | Caixa sanfonada com bico injetor | UNIDADE | 1 |  |
| 27 | Mangueira de água (cuspideira) | METRO | 4 |  |
| 28 | Cuspideira cerâmica | UNIDADE | 1 |  |

| APARELHO DE RX PERIAPICAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Fiação elétrica | METRO | 8 |  |
| 2 | Temporizador | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Retificadores | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Resistores | UNIDADE | 2 |  |
| 5 | Transistores | UNIDADE | 2 |  |
| 6 | Placa eletrônica do disparador | UNIDADE | 1 |  |
| 7 | Placas eletrônica do cabeçote | UNIDADE | 1 |  |
| 8 | Ampola (Toshiba ou Siemens) | UNIDADE | 1 |  |

| BOMBA VACUL FIXA E MOVEL (SHUSTER) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Válvula solenoide | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Êmbolo com mola | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Rolamentos | UNIDADE | 2 |  |
| 4 | Capacitores | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Contactores | UNIDADE | 1 |  |
| 6 | Mangueira | METRO | 5 |  |

| 7 | Fiação | METRO | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Cânulas | UNIDADE | 1 |  |
| 9 | Placa eletrônica | UNIDADE | 1 |  |

| NEGATOSCOPIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Lâmpada | UNIDADE | 2 |  |
| 2 | Transformador | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Soquete | UNIDADE | 4 |  |
| 4 | Reator | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Acrílico | UNIDADE | 1 |  |

| FOTOPOLMERIZADOR (SDI- RADI E MICRODENT BLUE STAR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Led 3V/5V | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Fonte de alimentação | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Placa | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Teclado | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Ponteira de polimerização | UNIDADE | 1 |  |

| AMALGAMADOR (SDI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Palheta da cápsula | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Motor de vibração | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Chave liga/desliga | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Transformador | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Placa temporizadora | UNIDADE | 1 |  |

| COMPRESSOR DE AR E ELETRÔNICO (ATLAS COPCO- ELEKTRONIKON) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Kit pistão e biela | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Jogo de junta | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Anel grafitado | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Pressostato | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Filtro de ar | UNIDADE | 1 |  |
| 6 | Recondicionamento do motor 10cv | UNIDADE | 1 |  |
| 7 | Anéis e corrias | UNIDADE | 4 |  |
| 8 | Transformador | UNIDADE | 1 |  |
| 9 | Óleo do motor | LITRO | 6 |  |
| 10 | Painel digital | UNIDADE | 1 |  |
| 11 | Ventoína | UNIDADE | 1 |  |
| 12 | Condensadores de partida | UNIDADE | 1 |  |
| 13 | Juntas | UNIDADE | 3 |  |
| 14 | Lâminas de compressão e aspiração | UNIDADE | 4 |  |
| 15 | Pistões | UNIDADE | 2 |  |
| 16 | Sensor de temperatura do óleo | UNIDADE | 1 |  |
| 17 | Contataras de comando | UNIDADE | 1 |  |
| 18 | Sistema de arrefecimento | UNIDADE | 1 |  |

| AUTOCLAVE SERCON 364L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Bomba de Vácuo | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Bomba de Água | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Descarga do gerador de Vapor | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Carros internos e externos | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Cestos aramados | UNIDADE | 4 |  |
| 6 | Gabinete Externo | UNIDADE | 1 |  |

| 7 | Filtro Quebra Vácuo | UNIDADE | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Gerador de Vapor | UNIDADE | 1 |  |
| 9 | Válvulas de Segurança | LITRO | 1 |  |
| 10 | Pressostato eletromecânico | UNIDADE | 1 |  |
| 11 | Painel de comando IHM– Versão Touch Screen; | UNIDADE | 1 |  |
| 12 | Transmissor de Pressão Digital | UNIDADE | 1 |  |
| 13 | Pés de Nivelamento | UNIDADE | 8 |  |
| 14 | Portas do tipo deslizantes | UNIDADE | 1 |  |
| 15 | Motor elétrico | UNIDADE | 1 |  |
| 16 | Pistão com acionamento pneumático com contrapeso | UNIDADE | 1 |  |
| 17 | Alavanca de fechamento (manual) | UNIDADE | 4 |  |
| 18 | Borracha de silicone | UNIDADE | 4 |  |
| 19 | Sistema de purga auto-limpante | UNIDADE | 1 |  |
| 20 | Relés Térmicos | UNIDADE | 1 |  |
| 21 | Botoeira de emergência | UNIDADE | 1 |  |
| 22 | Sistema de Comando de Portas | UNIDADE | 1 |  |
| 23 | Sistema de Ante esmagamento | UNIDADE | 1 |  |
| 24 | Sistema de Travamento das Portas | UNIDADE | 1 |  |
| 25 | Sensor final de curso | UNIDADE | 1 |  |

| ESTUFA (ETHIK TECHNOLOGY 336 L) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Resistências | UNIDADE | 4 |  |
| 2 | Termostato | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Lâmpada sinalizadora | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Fiação elétrica | METRO | 6 |  |
| 5 | Placa eletrônica e de comando | UNIDADE | 1 |  |

| SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E ÁGUA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Manômetro | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Válvula de Ar | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Mangueira | METRO | 1 |  |
| 4 | Tubulações e conexões de PVC | METRO | 1 |  |
| 5 | Filtros de ar e água | UNIDADE | 1 |  |
| 6 | Tubulações e conexões de cobre | METRO | 1 |  |
| 7 | Tubulações e conexões de PPR | METRO | 1 |  |

| MÓDULOS ODONTOLÓGICOS DE LABORATÓRIO (MINI EQUIPOS, CABEÇAS E REFLETORES) DABIATLANTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Válvula reguladora de ar das pontas | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Válvula reguladora da seringa | UNIDADE | 1 |  |

| 3 | Bloco pneumático | UNIDADE | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Reservatório de água de 0,5L | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Mangueira triple | METRO | 5 |  |
| 6 | Mangueira PU | METRO | 3 |  |
| 7 | Suporte de pontas | UNIDADE | 3 |  |
| 8 | Mangueira dupla para pedal | METRO | 2 |  |
| 9 | Pedal | LITRO | 1 |  |
| 10 | Torneira de alta rotação | UNIDADE | 2 |  |
| 11 | Cabeças odontológicas (bonecos) | UNIDADE | 1 |  |
| 12 | Fiação elétrica do refletor | METRO | 3 |  |
| 13 | Chave liga/desliga | UNIDADE | 1 |  |
| 14 | Soquete da lâmpada | UNIDADE | 1 |  |
| 15 | Lâmpada H3 | UNIDADE | 1 |  |
| 16 | Protetor refletor | UNIDADE | 1 |  |
| 17 | Espelho multifacetado | UNIDADE | 1 |  |

| TOMÓGRAFO (DABI ATLANTE EAGLE 3D V –BEAN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Fiação elétrica | UNIDADE | 10 |  |
| 2 | Temporizador | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Retificadores | UNIDADE | 2 |  |
| 4 | Resistores | UNIDADE | 4 |  |
| 5 | Transistores | UNIDADE | 4 |  |
| 6 | Placa eletrônica | UNIDADE | 1 |  |

| APARELHO DE ULTRASSOM DE JATO DE BICARBONATO, GNATUS, MODELO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |

| 1 | Transdutor ultrassônico | UNIDADE | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Válvula solenoide 24V | UNIDADE | 3 |  |
| 3 | Placa da fonte / interface | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Registro de ar / agua | UNIDADE | 2 |  |
| 5 | Mangueira transparente | METRO | 5 |  |

| MICROMOTOR DE BANCADA (BELTEC E FAVA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Rolamentos | UNIDADE | 2 |  |
| 2 | Tampa de rolamentos | UNIDADE | 2 |  |
| 3 | Peça reta | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Carvão | UNIDADE | 2 |  |
| 5 | Componentes eletrônicos | UNIDADE | 11 |  |

| RECORTADOR DE GESSO (HV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Chave liga/desliga | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Componentes eletrônicos | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Motor | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Rolamento | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Disco | UNIDADE | 1 |  |

| PLASTIFICADORA A VACUO (BIOART) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Resistência | UNIDADE | 1 |  |

| 2 | Chave liga/desliga | UNIDADE | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Placa | UNIDADE | 1 |  |

| GOTEJADOR ELÉTRICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Resistência | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Chave liga/desliga | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Placa | UNIDADE | 1 |  |

| POLITRIZ DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO (ESSENCE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Chave liga/desliga | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Componentes eletrônicos | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Rolamento | UNIDADE | 2 |  |
| 4 | Motor | UNIDADE | 1 |  |

| FORNO DE PORCELANA (NEY CENTURION QEX) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Termostato | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Conjunto de Mufla | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Anel de retenção da Mufla | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Porta usinada | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Placa do painel de comando | UNIDADE | 1 |  |
| 6 | Placa eletrônica | UNIDADE | 1 |  |
| 7 | Resistores | UNIDADE | 2 |  |
| 8 | Transistores | UNIDADE | 2 |  |

| CENTRIFUGA (VG) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Rolamentos | UNIDADE | 2 |  |
| 2 | Porta cadinho | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Cadinho | UNIDADE | 10 |  |

| MÓDULOS ODONTOLÓGICOS DE LABORATÓRIO (MINI EQUIPOS, CABEÇAS E REFLETORES) DABIATLANTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |
| 1 | Base | UNIDADE | 1 |  |
| 2 | Coluna | UNIDADE | 1 |  |
| 3 | Braço giratório | UNIDADE | 1 |  |
| 4 | Manípulo de fixação do braço na Coluna | UNIDADE | 1 |  |
| 5 | Haste vertical móvel | UNIDADE | 1 |  |
| 6 | Manípulo para fixação da haste | UNIDADE | 1 |  |
| 7 | Porca de fixação pinça | UNIDADE | 1 |  |
| 8 | Pinça (diâmetro 2,4mm) | UNIDADE | 1 |  |
| 9 | Pinça (diâmetro 3,1mm) | UNIDADE | 1 |  |
| 10 | Pino de proteção da pinça | UNIDADE | 1 |  |
| 11 | Mesa 1070 | UNIDADE | 1 |  |
| 12 | Jogo de Pontas Standard | UNIDADE | 1 |  |

VALOR TOTAL