## Orçamento Sintético
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO:Construção de Prédio de Salas de Aula-Campus UFMA-Imperatriz-MA | [9 empty] | BDI: 25,03% BDI Dif: 19,83% | LSH.:84,19%
Orç. 06_R00-Julho/2020 LOCAL:Rua Urbano Santos S/N- Centro-Imperatriz-MA Ref. SINAPI: Maio/2020 | [10 empty] | Julho/2020
Item | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES | [6 empty] | 10500.26 | 84093.59 | 94593.85
1.1 | 01010101-UFMA | Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00 | un | 1 | 226.5 | 0 | 271.41 | 271,41 (19.83%) | 0 | 271.41 | 271.41
1.2 | 01010201-UFMA | Taxa da Prefeitura ( Alvará de Construção) | m² | 4287 | 3.21 | 0 | 3.84 | 3,84 (19.83%) | 0 | 16462.08 | 16462.08
1.3 | 98528-SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 | un | 2 | 146.19 | 104.09 | 78.69 | 182.78 | 208.18 | 157.38 | 365.56
1.4 | 74010U/1UD.95875UD-UFMA | Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhão basculante 10m3, DMT 10km. | m³ | 60 | 9.83 | 1.29 | 11 | 12.29 | 77.4 | 660 | 737.4
1.5 | 01080101-UFMA | Tapume em chapa galvanizada (26 GSG espessura 0,55mm), altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)". | m | 100 | 93.44 | 14.58 | 102.24 | 116.82 | 1458 | 10224 | 11682
1.6 | 01090101-UFMA | Placa de obra (3,20 X 1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixação em estrutura de metalon, formada p/três peças ( 50 X 50 X 1,2)mm, verticais e três contraventamentos horizontais ( 50 X 25 X 1,2)mm; executada de acordo c/Manual de uso de marca do Governo Federal-Obras. | un | 1 | 1105.99 | 347.56 | 1035.25 | 1382.81 | 347.56 | 1035.25 | 1382.81
1.7 | 01030101-UFMA | Instalação provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4). | pt | 5 | 128.31 | 87.93 | 72.49 | 160.42 | 439.65 | 362.45 | 802.1
1.8 | 01030102-UFMA | Instalação provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2). | pt | 10 | 119.74 | 76.18 | 73.53 | 149.71 | 761.8 | 735.3 | 1497.1
1.9 | 01030201-UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)". | pt | 1 | 92.56 | 60.23 | 55.49 | 115.72 | 60.23 | 55.49 | 115.72
1.10 | 01030202-UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)" | pt | 4 | 109.25 | 60.57 | 76.02 | 136.59 | 242.28 | 304.08 | 546.36
1.11 | 10775UD-UFMA | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | un | 12 | 750 | 0 | 898.72 | 898,72 (19.83%) | 0 | 10784.64 | 10784.64
1.12 | 10776UD-UFMA | Locação de container p/escritório, (2,30 x 6,00 x 2,50) m, s/divisórias internas e s/sanitário. (Almoxarifado/Depósito) | un | 24 | 585.93 | 0 | 702.11 | 702,11 (19.83%) | 0 | 16850.64 | 16850.64
1.13 | 10778UD-UFMA | Locação de container p/sanitário, (2,30 x 6,00 x 2,50) m, c/4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatório e 1 mictório. | un | 12 | 937.5 | 0 | 1123.4 | 1123,4 (19.83%) | 0 | 13480.8 | 13480.8
1.14 | 5928-SINAPI | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. Af_06/2014 | chp | 16 | 125.88 | 16.33 | 141.05 | 157.38 | 261.28 | 2256.8 | 2518.08
1.15 | 5930-SINAPI | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHI diurno. Af_06/2014 | chi | 8 | 27.12 | 16.33 | 17.57 | 33.9 | 130.64 | 140.56 | 271.2
1.16 | 01040106-UFMA | Mobilização - Grajaú/Imperatriz | un | 1 | 4124.96 | 1364.16 | 3793.27 | 5157.43 | 1364.16 | 3793.27 | 5157.43
1.17 | 98681U.D2-UFMA | Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia média (1:4), preparo mecanico, acabamento rustico espessura 2,0cm, sobre lastro de brita preta, p/refeitório de obra. | m² | 50 | 24.13 | 10.13 | 20.03 | 30.16 | 506.5 | 1001.5 | 1508
1.18 | 92543-SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 50 | 12.99 | 2.94 | 13.3 | 16.24 | 147 | 665 | 812
1.19 | 94210UD-UFMA | Telhamento c/telha ondulada de fibrocimento espes. 4 mm, (2,44 x 0,50)m, recobrimento lateral de 1/4 onda, p/canteiro de obra, uma água, inclinação máxima 10°, incluso içamento. | m² | 50 | 24.23 | 4.3 | 25.99 | 30.29 | 215 | 1299.5 | 1514.5
1.20 | 10527UD-UFMA | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m | m | 384 | 4 | 0 | 4.79 | 4,79 (19.83%) | 0 | 1839.36 | 1839.36
1.21 | 20193UD-UFMA | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação | m² | 576 | 1.33 | 0 | 1.59 | 1,59 (19.83%) | 0 | 915.84 | 915.84
1.22 | 97063UD-UFMA | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos. | m² | 576 | 5.41 | 6.2 | 0.56 | 6.76 | 3571.2 | 322.56 | 3893.76
1.23 | 97064UD-UFMA | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre. | m | 384 | 1.17 | 1.17 | 0.29 | 1.46 | 449.28 | 111.36 | 560.64
1.24 | 89800U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, inclusive conexões, c/escavação, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. | m | 18 | 27.75 | 14.45 | 20.24 | 34.69 | 260.1 | 364.32 | 624.42
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 443648 | 61525 | 505173
2.1 | 0201-BO-UFMA | Administração Local | un | 100 | 4040.42 | 4436.48 | 615.35 | 5051.73 | 443648 | 61525 | 505173
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 9499.92 | 3037.5 | 12537.42
3.1 | 97627U.D2-UFMA | Demolição mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. | m² | 1023 | 6.29 | 5.76 | 2.1 | 7.86 | 5892.48 | 2148.3 | 8040.78
3.2 | 04010101-UFMA | Demolição manual de edificação simples de alvenaria, sem reaproveitamento. | m² | 30 | 117.92 | 119.99 | 27.44 | 147.43 | 3599.7 | 823.2 | 4422.9
3.3 | 74010U/1UD.95875UD-UFMA | Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhão basculante 10m3, DMT 10km. | m³ | 6 | 9.83 | 1.29 | 11 | 12.29 | 7.74 | 66 | 73.74
4 |  | SERVIÇOS EM CONCRETO | [6 empty] | 449582.03 | 1857579.03 | 2307161.06
4.1 |  | Infraestrutura | [6 empty] | 115493.98 | 732193.3 | 847687.28
4.1.1 | 99059-SINAPI | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 | m | 265 | 31.69 | 19.51 | 20.11 | 39.62 | 5170.15 | 5329.15 | 10499.3
4.1.2 | 96521-SINAPI | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. Af_06/2017 | m³ | 562 | 24.48 | 11.61 | 18.99 | 30.6 | 6524.82 | 10672.38 | 17197.2
4.1.3 | 96527-SINAPI | Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. Af_06/2017 | m³ | 66 | 71.83 | 73.57 | 16.23 | 89.8 | 4855.62 | 1071.18 | 5926.8
4.1.4 | 96619-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_08/2017 | m² | 372 | 18.07 | 8.56 | 14.03 | 22.59 | 3184.32 | 5219.16 | 8403.48
4.1.5 | 96543-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 478 | 10.51 | 5.44 | 7.7 | 13.14 | 2600.32 | 3680.6 | 6280.92
4.1.6 | 96544-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 3264 | 9.49 | 3.89 | 7.97 | 11.86 | 12696.96 | 26014.08 | 38711.04
4.1.7 | 96545-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 1040 | 8.61 | 2.79 | 7.97 | 10.76 | 2901.6 | 8288.8 | 11190.4
4.1.8 | 96546-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 2909 | 7.56 | 2.05 | 7.4 | 9.45 | 5963.45 | 21526.6 | 27490.05
4.1.9 | 96547-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 495 | 6.33 | 1.5 | 6.41 | 7.91 | 742.5 | 3172.95 | 3915.45
4.1.10 | 96549-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 3303 | 6.43 | 0.76 | 7.27 | 8.03 | 2510.28 | 24012.81 | 26523.09
4.1.11 | 96548-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 2464 | 5.87 | 1.06 | 6.27 | 7.33 | 2611.84 | 15449.28 | 18061.12
4.1.12 | 92760-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1890 | 8.17 | 2.52 | 7.69 | 10.21 | 4762.8 | 14534.1 | 19296.9
4.1.13 | 92761-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 945 | 7.59 | 1.71 | 7.77 | 9.48 | 1615.95 | 7342.65 | 8958.6
4.1.14 | 92764-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 15120 | 5.37 | 0.53 | 6.18 | 6.71 | 8013.6 | 93441.6 | 101455.2
4.1.15 | 96534-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 371 | 48.43 | 31.6 | 28.95 | 60.55 | 11723.6 | 10740.45 | 22464.05
4.1.16 | 96536-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 369 | 41.43 | 25.63 | 26.16 | 51.79 | 9457.47 | 9653.04 | 19110.51
4.1.17 | 100651UD-UFMA | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=20mpa. | m | 3465 | 71.49 | 4.67 | 84.71 | 89.38 | 16181.55 | 293520.15 | 309701.7
4.1.18 | 95601-SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_11/2016 | un | 315 | 12.27 | 12.52 | 2.82 | 15.34 | 3943.8 | 888.3 | 4832.1
4.1.19 | 96557-SINAPI | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017 | m³ | 264 | 453.89 | 12.53 | 554.96 | 567.49 | 3307.92 | 146509.44 | 149817.36
4.1.20 | 93382-SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 361 | 19.77 | 18.63 | 6.08 | 24.71 | 6725.43 | 2194.88 | 8920.31
4.1.21 | 07060102-UFMA | Controle Tecnológico de Concreto (moldagem, transporte, ensaio a compressão de corpos de prova, c/emissão de relatório) | un | 966 | 25 | 0 | 29.95 | 29,95 (19.83%) | 0 | 28931.7 | 28931.7
4.2 |  | Supra Estrutura | [6 empty] | 334088.05 | 1125385.73 | 1459473.78
4.2.1 | 92759-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1935 | 8.77 | 3.72 | 7.24 | 10.96 | 7198.2 | 14009.4 | 21207.6
4.2.2 | 92760-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1261 | 8.17 | 2.52 | 7.69 | 10.21 | 3177.72 | 9697.09 | 12874.81
4.2.3 | 92761-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 5854 | 7.59 | 1.71 | 7.77 | 9.48 | 10010.34 | 45485.58 | 55495.92
4.2.4 | 92762-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 8623 | 6.75 | 1.19 | 7.24 | 8.43 | 10261.37 | 62430.52 | 72691.89
4.2.5 | 92763-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 5568 | 5.67 | 0.83 | 6.25 | 7.08 | 4621.44 | 34800 | 39421.44
4.2.6 | 92764-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 3440 | 5.37 | 0.53 | 6.18 | 6.71 | 1823.2 | 21259.2 | 23082.4
4.2.7 | 92765-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 5182 | 6.02 | 0.34 | 7.18 | 7.52 | 1761.88 | 37206.76 | 38968.64
4.2.8 | 92766-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1407 | 5.85 | 0.19 | 7.12 | 7.31 | 267.33 | 10017.84 | 10285.17
4.2.9 | 92768-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1296 | 7.87 | 2.65 | 7.18 | 9.83 | 3434.4 | 9305.28 | 12739.68
4.2.10 | 92769-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 9099 | 7.47 | 1.76 | 7.57 | 9.33 | 16014.24 | 68879.43 | 84893.67
4.2.11 | 92770-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 6526 | 7.06 | 1.16 | 7.66 | 8.82 | 7570.16 | 49989.16 | 57559.32
4.2.12 | 92772SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 614 | 5.34 | 0.53 | 6.14 | 6.67 | 325.42 | 3769.96 | 4095.38
4.2.13 | 92773-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 75 | 5.14 | 0.32 | 6.1 | 6.42 | 24 | 457.5 | 481.5
4.2.14 | 92774-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 25 | 5.85 | 0.17 | 7.14 | 7.31 | 4.25 | 178.5 | 182.75
4.2.15 | 92771-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1555 | 6.33 | 0.79 | 7.12 | 7.91 | 1228.45 | 11071.6 | 12300.05
4.2.16 | 95944-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 235 | 11.51 | 6.1 | 8.29 | 14.39 | 1433.5 | 1948.15 | 3381.65
4.2.17 | 95945-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 160 | 9.3 | 3.55 | 8.07 | 11.62 | 568 | 1291.2 | 1859.2
4.2.18 | 95946-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 367 | 7.38 | 1.89 | 7.33 | 9.22 | 693.63 | 2690.11 | 3383.74
4.2.18 | 95947-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 489 | 5.68 | 0.85 | 6.25 | 7.1 | 415.65 | 3056.25 | 3471.9
4.2.19 | 95948-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 343 | 5 | 0.15 | 6.1 | 6.25 | 51.45 | 2092.3 | 2143.75
4.2.20 | 95948UD-UFMA | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 380 | 5.83 | 0.13 | 7.15 | 7.28 | 49.4 | 2717 | 2766.4
4.2.21 | 92418-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_12/2015 | m² | 1237 | 50.1 | 30.03 | 32.61 | 62.64 | 37147.11 | 40338.57 | 77485.68
4.2.22 | 92452-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_12/2015 | m² | 2969 | 89.64 | 49.65 | 62.42 | 112.07 | 147410.85 | 185324.98 | 332735.83
4.2.23 | 92490-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. Af_12/2015 | m² | 2842 | 26.63 | 16.47 | 16.82 | 33.29 | 46807.74 | 47802.44 | 94610.18
4.2.24 | 92514-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_12/2015 | m² | 864 | 23.34 | 10.24 | 18.94 | 29.18 | 8847.36 | 16364.16 | 25211.52
4.2.25 | 95939-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_01/2017 | m² | 66 | 135.95 | 63.56 | 106.41 | 169.97 | 4194.96 | 7023.06 | 11218.02
4.2.26 | 92720UD-UFMA | Concretagem de pilares, fck=30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 89 | 444 | 20.79 | 534.34 | 555.13 | 1850.31 | 47556.26 | 49406.57
4.2.27 | 92725UD-UFMA | Concretagem de vigas e lajes, fck=30mpa, para lajes maciças e nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual 20m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 692 | 441.6 | 18.62 | 533.51 | 552.13 | 12885.04 | 369188.92 | 382073.96
4.2.28 | 93182-SINAPI | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 15 | 22.35 | 5.52 | 22.42 | 27.94 | 82.8 | 336.3 | 419.1
4.2.29 | 93183-SINAPI | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 276 | 28.32 | 5.82 | 29.58 | 35.4 | 1606.32 | 8164.08 | 9770.4
4.2.30 | 93184-SINAPI | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 17 | 16.83 | 5.08 | 15.96 | 21.04 | 86.36 | 271.32 | 357.68
4.2.31 | 93185-SINAPI | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 90 | 27.88 | 5.53 | 29.32 | 34.85 | 497.7 | 2638.8 | 3136.5
4.2.32 | 93194-SINAPI | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016 | m | 15 | 21.98 | 5.45 | 22.03 | 27.48 | 81.75 | 330.45 | 412.2
4.2.33 | 93195-SINAPI | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016 | m | 284 | 26.33 | 5.83 | 27.09 | 32.92 | 1655.72 | 7693.56 | 9349.28
5 |  | ALVENARIA | [6 empty] | 120243.64 | 205664.6 | 325908.24
5.1 | 10010102-UFMA | Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. | m² | 4437 | 37.41 | 24.49 | 22.28 | 46.77 | 108662.13 | 98856.36 | 207518.49
5.2 | 10010205-UFMA | Alvenaria de bloco vazado de concreto - Padrão UFMA, (15X20X20)cm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. formando junta de 20mm, c/acabamento boleado. | m² | 4.5 | 59.09 | 30.47 | 43.41 | 73.88 | 137.11 | 195.35 | 332.46
5.3 | 79627 | Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 98 | 653.99 | 108 | 709.68 | 817.68 | 10584 | 69548.64 | 80132.64
5.4 | 10020201-UFMA | Divisória de PVC cor branca, c/perfil de alumínio anodizado cor natural. | m² | 117 | 185 | 0 | 231.3 | 231.3 | 0 | 27062.1 | 27062.1
5.5 | 84959 | Vidro liso comum transparente, espessura 6mm | m² | 45 | 193.07 | 19.12 | 222.27 | 241.39 | 860.4 | 10002.15 | 10862.55
6 |  | COBERTURA | [6 empty] | 20980.53 | 88176.02 | 109156.55
6.1 | 92566-SINAPI | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015 | m² | 1312 | 13.82 | 3.09 | 14.18 | 17.27 | 4054.08 | 18604.16 | 22658.24
6.2 | 94210-SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 1312 | 38.98 | 4.3 | 44.43 | 48.73 | 5641.6 | 58292.16 | 63933.76
6.3 | 11040201.3-UFMA | Rufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,40 x 0,05) m moldado in loco, incluindo forma e armação. | m | 220 | 50.84 | 32.99 | 30.57 | 63.56 | 7257.8 | 6725.4 | 13983.2
6.4 | 11040202.1-UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 285 | 24.09 | 14.13 | 15.98 | 30.11 | 4027.05 | 4554.3 | 8581.35
7 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 54591.44 | 477395.56 | 531987
7.1 | 100675-SINAPI | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 9 | 540.95 | 15.46 | 660.88 | 676.34 | 139.14 | 5947.92 | 6087.06
7.2 | 100675U.D1-UFMA | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, inclusive fechadura, puxador de aço inox comprimento de 40 cm e revestimento inferior com chapa de aço inox 304,fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 6 | 1468.98 | 50.81 | 1785.85 | 1836.66 | 304.86 | 10715.1 | 11019.96
7.3 | 100675U.D2-UFMA | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 1,80x210, inclusive fechadura, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 26 | 1192.04 | 54.38 | 1436.02 | 1490.4 | 1413.88 | 37336.52 | 38750.4
7.4 | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m² | 92 | 376.64 | 8.69 | 462.22 | 470.91 | 799.48 | 42524.24 | 43323.72
7.5 | 12050102-UFMA | Porta de PVC com estrutura e ferragens de alumínio (requadro, guia, travessa, batente, fechadura e dobradiça 3 1/2 x 3), largura (0,70 a 1,20)m. | un | 8 | 650.1 | 134.03 | 678.79 | 812.82 | 1072.24 | 5430.32 | 6502.56
7.6 | 91341U.D3-UFMA | Janela em alumínio de correr, tipo veneziana, med.(2,00x0,70)m,quatro folhas, inclusive guarnição, fixação c/parafusos, trilho inferior e superior e fechadura. | un | 4 | 679.06 | 69.53 | 779.49 | 849.02 | 278.12 | 3117.96 | 3396.08
7.7 | 120302.25-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (1,20 x 0,80)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) | un | 3 | 407.06 | 144.94 | 364 | 508.94 | 434.82 | 1092 | 1526.82
7.8 | 120302.28-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (1,20 x 1,50)m, e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (1 Folha fixa/ 1 folha de correr) | un | 6 | 588.68 | 142.37 | 593.65 | 736.02 | 854.22 | 3561.9 | 4416.12
7.9 | 120302.29-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (1,50 x 0,70)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (2 Folhas Fixas-laterais / 2 Folhas de Correr-Centrais) | un | 4 | 380.33 | 87.91 | 387.61 | 475.52 | 351.64 | 1550.44 | 1902.08
7.10 | 120302.30-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (1,50 x 1,60)m, e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (1 folha fixa/ 1 folha de correr)) | un | 34 | 748.93 | 180.11 | 756.27 | 936.38 | 6123.74 | 25713.18 | 31836.92
7.11 | 120302.47-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (3,00 x 1,50)m, e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (2 Folhas Fixas-laterais /4 Folhas Correr-centrais | un | 45 | 1654.7 | 0 | 1982.82 | 1982,82 (19.83%) | 0 | 89226.9 | 89226.9
7.12 | 120303.01-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de maximar med. (0,50x1,50)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (1 folha fixa-superior / 2 folhas maximar-Central e inferior)) | un | 16 | 1130.54 | 0 | 1354.72 | 1354,72 (19.83%) | 0 | 21675.52 | 21675.52
7.13 | 120302.41-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (2,00 x 0,50)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) | un | 6 | 376.07 | 88.62 | 381.58 | 470.2 | 531.72 | 2289.48 | 2821.2
7.14 | 120302.45-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (2,00 x 0,80)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) | un | 5 | 547.05 | 139.51 | 544.46 | 683.97 | 697.55 | 2722.3 | 3419.85
7.15 | 91306-SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 9 | 77.05 | 17.39 | 78.94 | 96.33 | 156.51 | 710.46 | 866.97
7.16 | 12050101.4-UFMA | Ferragem p/porta de veneziana de alumínio, uma folha (dobradiça de alumínio natural( 4 furos ), fechadura externa de embutir, parafusos, completa. | cj | 14 | 117.96 | 49 | 98.48 | 147.48 | 686 | 1378.72 | 2064.72
7.17 | 12050101.1-UFMA | Ferragem p/porta veneziana de alumínio em sanitário (dobradiça de alumínio natural ( 3 furos ), fechadura de embutir tipo tranqueta, parafusos, completa. | cj | 24 | 89.24 | 34.92 | 76.65 | 111.57 | 838.08 | 1839.6 | 2677.68
7.18 | 12030201D-UFMA | Grade metálica fixa p/janela, padrão UFMA , c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 208 | 330.84 | 175.61 | 238.03 | 413.64 | 36526.88 | 49510.24 | 86037.12
7.19 | 12030202 -UFMA | Grade p/chumbamento em bloco, sobre mureta de alvenaria, com estrutura em tubo de chapa preta (50X50X2)mm altura 2,00m; p/chumbamento em base de concreto, espaçamento 1,20m; dois contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (30 X 30)mm, altura 2,00m; espaçamento 15 cm. | m | 25 | 271.9 | 116.64 | 223.31 | 339.95 | 2916 | 5582.75 | 8498.75
7.20 | 12040102 -UFMA | Porta de ferro (3,00 X 2,50)m, duas folhas de abrir, com estrutura lateral em tubo de chapa preta (50X50X2)mm altura 2,50m; quatro contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (30 X 30)mm; espaçamento 15 cm, saia inferior em chapa 1,95mm, altura 0,50m. | un | 1 | 1400.04 | 466.56 | 1283.91 | 1750.47 | 466.56 | 1283.91 | 1750.47
7.21 | 12020402-UFMA | Gradil em Alumínio natural anodizado fosco com h= 1,10m, formado por marcos para sustentação em perfis com seção retangular medindo (3x7) cm e fechamento frontal com módulos de veneziana fixa em alumínio natural, conforme projeto. | m | 234 | 585.54 | 0 | 701.65 | 701,65 (19.83%) | 0 | 164186.1 | 164186.1
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 57475.38 | 204629.2 | 262104.58
8.1 | 74131/004UD-UFMA | Quadro de distribuicao de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 16 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 6 | 311.91 | 80.54 | 309.44 | 389.98 | 483.24 | 1856.64 | 2339.88
8.2 | 74131/5.D3-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (600x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro,relés, chave seletora 2 posições e botão de comando duplo com sinaleira fornecimento e instalação. | un | 2 | 2190.96 | 170.69 | 2568.66 | 2739.35 | 341.38 | 5137.32 | 5478.7
8.3 | 74131/5.D4-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (600x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 posições e botão de comando duplo com sinaleira, interruptor horário, fornecimento e instalação. | un | 7 | 1367.92 | 122.4 | 1587.91 | 1710.31 | 856.8 | 11115.37 | 11972.17
8.4 | 74131/006UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 36 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 2 | 755.07 | 112.76 | 831.3 | 944.06 | 225.52 | 1662.6 | 1888.12
8.5 | 74131/5.D5-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (1200X800X350)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, isolador epox, fornecimento e instalação. | un | 1 | 3637.12 | 96.66 | 4450.83 | 4547.49 | 96.66 | 4450.83 | 4547.49
8.6 | 93653-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 15 | 9.22 | 1.11 | 10.41 | 11.52 | 16.65 | 156.15 | 172.8
8.7 | 93654-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 62 | 9.62 | 1.53 | 10.49 | 12.02 | 94.86 | 650.38 | 745.24
8.8 | 93656-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 47 | 10.29 | 2.11 | 10.75 | 12.86 | 99.17 | 505.25 | 604.42
8.9 | 93670-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 2 | 62 | 6.39 | 71.12 | 77.51 | 12.78 | 142.24 | 155.02
8.10 | 93671-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 17 | 64.62 | 8.78 | 72.01 | 80.79 | 149.26 | 1224.17 | 1373.43
8.11 | 93673-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 14 | 74.21 | 18.28 | 74.5 | 92.78 | 255.92 | 1043 | 1298.92
8.12 | 74130/005-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 A 100A 240V, fornecimento e instalacao | un | 10 | 106.79 | 12.88 | 120.63 | 133.51 | 128.8 | 1206.3 | 1335.1
8.13 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 A 150A 240V, fornecimento e instalacao | un | 2 | 307.98 | 12.88 | 372.18 | 385.06 | 25.76 | 744.36 | 770.12
8.14 | 74130/007-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 250A 600V, fornecimento e instalacao | un | 2 | 800.81 | 12.88 | 988.37 | 1001.25 | 25.76 | 1976.74 | 2002.5
8.15 | 74130/008-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 1095.45 | 12.88 | 1356.76 | 1369.64 | 12.88 | 1356.76 | 1369.64
8.16 | 93672U.D1-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 40KA, 275V. | un | 72 | 101.28 | 13.07 | 113.56 | 126.63 | 941.04 | 8176.32 | 9117.36
8.17 | 72343UD-UFMA | Contator monoplar I nominal 25A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico. | un | 4 | 287.41 | 120.63 | 238.71 | 359.34 | 482.52 | 954.84 | 1437.36
8.18 | 72344U.D3-UFMA | Contator tripolar I nominal 32A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico. | un | 2 | 442.57 | 130.3 | 423.04 | 553.34 | 260.6 | 846.08 | 1106.68
8.19 | 72344U.D4-UFMA | Contator tripolar I nominal 60A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico. | un | 10 | 885.57 | 130.3 | 976.92 | 1107.22 | 1303 | 9769.2 | 11072.2
8.20 | 91871U.DAP-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 25 mm (3/4"), aparente, instalado em parede, inclusive conexões. | m | 60 | 12.25 | 10.12 | 5.19 | 15.31 | 607.2 | 311.4 | 918.6
8.21 | 91872U.DAP-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), aparente, instalado em parede. | m | 70 | 5.3 | 0.65 | 5.97 | 6.62 | 45.5 | 417.9 | 463.4
8.22 | 91868U.DER-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), c/escavação e reaterro, inclusive conexões. | m | 40 | 16.11 | 11.9 | 8.24 | 20.14 | 476 | 329.6 | 805.6
8.23 | 16.113.000722.SER -UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior, inclusive conexões | m | 268 | 94.14 | 21.25 | 96.45 | 117.7 | 5695 | 25848.6 | 31543.6
8.24 | 91931-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 359 | 5.62 | 1.66 | 5.36 | 7.02 | 595.94 | 1924.24 | 2520.18
8.25 | 91933-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 75 | 8.79 | 2.47 | 8.52 | 10.99 | 185.25 | 639 | 824.25
8.26 | 92982-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 379 | 8.93 | 0.41 | 10.75 | 11.16 | 155.39 | 4074.25 | 4229.64
8.27 | 92986-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 15 | 19.92 | 2.34 | 22.56 | 24.9 | 35.1 | 338.4 | 373.5
8.28 | 92990-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 7 | 38.12 | 3.37 | 44.29 | 47.66 | 23.59 | 310.03 | 333.62
8.29 | 92996-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 12 | 80.27 | 5.76 | 94.6 | 100.36 | 69.12 | 1135.2 | 1204.32
8.30 | 93128U.D2-UFMA | Ponto de iluminação aparente, c/eletroduto rígido roscável, 25mm (3/4") e conduletes, cabo c/isolação(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica. | un | 405 | 63.3 | 26.91 | 52.23 | 79.14 | 10898.55 | 21153.15 | 32051.7
8.31 | 93143UD-UFMA | Ponto de força monofásico aparente no teto, c/eletroduto rígido roscável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (20A/250V), caixa elétrica e fixação. | un | 14 | 109.04 | 58.92 | 77.41 | 136.33 | 824.88 | 1083.74 | 1908.62
8.32 | 93143U.D3-UFMA | Ponto de força monofásico aparente, c/eletroduto rígido roscável e conduletes, 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (20A/250V). | un | 288 | 101.83 | 48.69 | 78.62 | 127.31 | 14022.72 | 22642.56 | 36665.28
8.33 | 93144U.D1-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 2P+T 20A, tubulações de dreno e de saida de refrigeração chumbamento. | un | 48 | 403.76 | 261.56 | 243.26 | 504.82 | 12554.88 | 11676.48 | 24231.36
8.34 | 91953-SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 34 | 18.85 | 9.67 | 13.89 | 23.56 | 328.78 | 472.26 | 801.04
8.35 | 91959-SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 34 | 29.84 | 14.98 | 22.32 | 37.3 | 509.32 | 758.88 | 1268.2
8.36 | 91967-SINAPI | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 2 | 40.81 | 20.29 | 30.73 | 51.02 | 40.58 | 61.46 | 102.04
8.37 | 91955-SINAPI | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 2 | 23.19 | 12.34 | 16.65 | 28.99 | 24.68 | 33.3 | 57.98
8.38 | 97583U.D2-UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpada tubular T8 LED (9/10) w. | un | 71 | 70.47 | 9.04 | 79.06 | 88.1 | 641.84 | 5613.26 | 6255.1
8.39 | 97607UD.1-UFMA | Luminária tipo arandela, tartaruga p/1 lâmpada LED 10 w, fornecimento e instalação. | un | 12 | 66.78 | 13.69 | 69.8 | 83.49 | 164.28 | 837.6 | 1001.88
8.40 | 97585U.D2-UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(9/10) w, fornecimento e instalação. | un | 322 | 138.5 | 11.69 | 161.47 | 173.16 | 3764.18 | 51993.34 | 55757.52
9 |  | ELETRIFICAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 16787.78 | 222504.72 | 239292.5
9.1 | 14080105-UFMA | Subestação aérea 300 KVA inclusive acessórios. | un | 1 | 58660.75 | 1686.89 | 71656.64 | 73343.53 | 1686.89 | 71656.64 | 73343.53
9.2 | 100616UD-UFMA | Fornecimento e instalação de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 1000 DAN, engastamento em base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo. | un | 1 | 3551.15 | 296.09 | 4143.91 | 4440 | 296.09 | 4143.91 | 4440
9.3 | 14020201-UFMA | Poste em tubo de aço galvanizado,com base 200mm x 200mm, pintado (PRETO ), 1 pétala em metal 90 graus e difusor em vidro temperado com refletor com altura 3,00m, com lâmpada Led 100 Watts, inclusive fixação em base de concreto. | un | 16 | 597.26 | 86.67 | 660.08 | 746.75 | 1386.72 | 10561.28 | 11948
9.4 | 14020202-UFMA | Poste em tubo de aço galvanizado,com base 200mm x 200mm, pintado (PRETO), 2 pétalas em metal 180 graus e difusor em vidro temperado com refletor com altura 3 metros, com lâmpada Led 100 Watts, inclusive fixação em base de concreto. | un | 3 | 798.56 | 86.67 | 911.76 | 998.43 | 260.01 | 2735.28 | 2995.29
9.5 | 14020203-UFMA | Poste em tubo de aço galvanizado,com base 200mm x 200mm, pintado (PRETO), 4 pétalas em metal 360 graus e difusor em vidro temperado com refletor com altura 4,00m ,com lâmpada Led 50 Watts, inclusive fixação em base de concreto. | un | 5 | 1889.96 | 86.67 | 2276.34 | 2363.01 | 433.35 | 11381.7 | 11815.05
9.6 | 74131/004-SINAPI | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 1 | 331.1 | 80.54 | 333.43 | 413.97 | 80.54 | 333.43 | 413.97
9.7 | 93672-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 1 | 68.84 | 13.07 | 73 | 86.07 | 13.07 | 73 | 86.07
9.8 | 74130/008-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 A 400A 600V, fornecimento e instalacao | un | 1 | 1095.45 | 12.88 | 1356.76 | 1369.64 | 12.88 | 1356.76 | 1369.64
9.9 | 74130/009-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 500 A 600A 600V, fornecimento e instalacao | un | 1 | 1796.31 | 12.88 | 2233.04 | 2245.92 | 12.88 | 2233.04 | 2245.92
9.10 | 93672U.D1-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 40KA, 275V. | un | 4 | 101.28 | 13.07 | 113.56 | 126.63 | 52.28 | 454.24 | 506.52
9.11 | 91868U.DER-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), c/escavação e reaterro, inclusive conexões. | m | 162 | 16.11 | 11.9 | 8.24 | 20.14 | 1927.8 | 1334.88 | 3262.68
9.12 | 91868U.DERE-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), c/escavação, reaterro e envelopamento, inclusive conexões. | m | 38 | 16.11 | 11.9 | 8.24 | 20.14 | 452.2 | 313.12 | 765.32
9.13 | 93012U.DER-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 110 mm (4"), c/escavação, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. | m | 75 | 46.13 | 16.51 | 41.16 | 57.67 | 1238.25 | 3087 | 4325.25
9.14 | 93012U.DRA-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 110 mm (4"), instalado em parede, inclusive rasgo. | m | 6 | 44.62 | 15.91 | 39.87 | 55.78 | 95.46 | 239.22 | 334.68
9.15 | 91929-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 150 | 4.17 | 1.27 | 3.94 | 5.21 | 190.5 | 591 | 781.5
9.16 | 91931-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 652 | 5.62 | 1.66 | 5.36 | 7.02 | 1082.32 | 3494.72 | 4577.04
9.17 | 92980-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 375 | 5.84 | 0.28 | 7.02 | 7.3 | 105 | 2632.5 | 2737.5
9.18 | 92998UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², (0,6/1,0) KV - EPR ou XLPE | m | 375 | 211.9 | 6.81 | 258.12 | 264.93 | 2553.75 | 96795 | 99348.75
9.19 | 96977UD-UFMA | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação, inclusive escavação. | m | 85 | 35.12 | 8.93 | 34.98 | 43.91 | 759.05 | 2973.3 | 3732.35
9.20 | 96985-SINAPI | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 29 | 41.59 | 8.14 | 43.85 | 51.99 | 236.06 | 1271.65 | 1507.71
9.21 | 97891.D1-UFMA | Caixa enterrada elétrica, em alvenaria de blocos de concreto, fundo c/brita, med. (0,30x0,30x0,30) m, c/tampa de concreto. | un | 41 | 85.43 | 50.52 | 56.29 | 106.81 | 2071.32 | 2307.89 | 4379.21
9.22 | 97893UD-UFMA | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,8 m. | un | 6 | 462.55 | 301.37 | 276.95 | 578.32 | 1808.22 | 1661.7 | 3469.92
9.23 | 72554UD-UFMA | Extintor de incêndio CO2, 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 1 | 725.11 | 33.14 | 873.46 | 906.6 | 33.14 | 873.46 | 906.6
10 |  | SPDA | [6 empty] | 17944.25 | 58815.68 | 76759.93
10.1 | 96974-SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | m | 26 | 44.77 | 15.54 | 40.43 | 55.97 | 404.04 | 1051.18 | 1455.22
10.2 | 96977UD-UFMA | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação, inclusive escavação. | m | 301 | 35.12 | 8.93 | 34.98 | 43.91 | 2687.93 | 10528.98 | 13216.91
10.3 | 96973UD-UFMA | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com suporte e fixação. | m | 944 | 45.26 | 13.23 | 43.35 | 56.58 | 12489.12 | 40922.4 | 53411.52
10.4 | 93009U.DAP-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 60 mm (2"), aparente, instalado em parede. | m | 60 | 12.3 | 1.23 | 14.14 | 15.37 | 73.8 | 848.4 | 922.2
10.5 | 96985UD-UFMA | Haste de aterramento 5/8" x 3,00m, p/SPDA - fornecimento e instalação, inclusive conector tipo grampo. | un | 23 | 42.81 | 8.14 | 45.38 | 53.52 | 187.22 | 1043.74 | 1230.96
10.6 | 96989-SINAPI | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 1 | 116.87 | 4.06 | 142.06 | 146.12 | 4.06 | 142.06 | 146.12
10.7 | 15050102-UFMA | Captor Terminal aéreo tipo curto sem bandeirinha c/fixação na base | un | 92 | 13.24 | 6.43 | 10.12 | 16.55 | 591.56 | 931.04 | 1522.6
10.8 | 97891.D1-UFMA | Caixa enterrada elétrica, em alvenaria de blocos de concreto, fundo c/brita, med. (0,30x0,30x0,30) m, c/tampa de concreto. | un | 23 | 85.43 | 50.52 | 56.29 | 106.81 | 1161.96 | 1294.67 | 2456.63
10.9 | 15050103-UFMA | Caixa de Equalização-BEP, para 04 terminais. | un | 1 | 373.82 | 48.32 | 419.06 | 467.38 | 48.32 | 419.06 | 467.38
10.10 | 43098D-UFMA | Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com tampa aparafusa, dimensoes 200 x 200 x *100* mm | un | 23 | 67.13 | 12.88 | 71.05 | 83.93 | 296.24 | 1634.15 | 1930.39
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 9648.77 | 10795.17 | 20443.94
11.1 | 89402U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em ramal de distribuição de água, c/rasgo na alvenaria, inclusive conexões. | m | 136 | 14.04 | 11.71 | 5.84 | 17.55 | 1592.56 | 794.24 | 2386.8
11.2 | 89448U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 40mm, instalado em prumada de água c/rasgo na alvenaria, inclusive conexões. | m | 34 | 18.72 | 9.11 | 14.29 | 23.4 | 309.74 | 485.86 | 795.6
11.3 | 89450U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 60mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. | m | 4 | 29.25 | 10.05 | 26.52 | 36.57 | 40.2 | 106.08 | 146.28
11.4 | 89451U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 75mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 10 | 36.7 | 2.02 | 43.86 | 45.88 | 20.2 | 438.6 | 458.8
11.5 | 89452U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 85mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 20 | 45.05 | 2.02 | 54.3 | 56.32 | 40.4 | 1086 | 1126.4
11.6 | 89452U.DER-UFMA | Tubo PVC soldável 85mm, p/rede de água, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 26 | 51.07 | 9.22 | 54.63 | 63.85 | 239.72 | 1420.38 | 1660.1
11.7 | 89452U.D1AP-UFMA | Tubo PVC PBA JEI, classe 15, 100mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 42 | 61.91 | 2.02 | 75.38 | 77.4 | 84.84 | 3165.96 | 3250.8
11.8 | 89957U.D1-UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulação de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 60 | 81.42 | 69.73 | 32.06 | 101.79 | 4183.8 | 1923.6 | 6107.4
11.9 | 89957U.D2-UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), tubulação PVC Ø 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 33 | 109.35 | 95.07 | 41.65 | 136.72 | 3137.31 | 1374.45 | 4511.76
12 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 10005.05 | 14164.51 | 24169.56
12.1 | 89798U.DRA-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. | m | 62 | 17.1 | 10.52 | 10.86 | 21.38 | 652.24 | 673.32 | 1325.56
12.2 | 89798U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 9 | 16.71 | 9.31 | 11.58 | 20.89 | 83.79 | 104.22 | 188.01
12.3 | 89799U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, c/escavação e reaterro, inclusive conexões. | m | 26 | 22.02 | 11.06 | 16.47 | 27.53 | 287.56 | 428.22 | 715.78
12.4 | 89800U.DRA-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, c/rasgo em alvenaria. | m | 18 | 25.53 | 13.75 | 18.17 | 31.92 | 247.5 | 327.06 | 574.56
12.5 | 89800U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, inclusive conexões, c/escavação, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. | m | 55 | 27.75 | 14.45 | 20.24 | 34.69 | 794.75 | 1113.2 | 1907.95
12.6 | 16030210-UFMA | Ponto sanitário Ø 40mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 60 | 73.25 | 50.58 | 41 | 91.58 | 3034.8 | 2460 | 5494.8
12.7 | 16030220-UFMA | Ponto sanitário Ø 50mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 32 | 85.52 | 50.58 | 56.34 | 106.92 | 1618.56 | 1802.88 | 3421.44
12.8 | 16030240-UFMA | Ponto sanitário Ø 100mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 30 | 148.78 | 56.43 | 129.58 | 186.01 | 1692.9 | 3887.4 | 5580.3
12.9 | 89491U.D2-UFMA | Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de descarga ou ramal de esgoto. | un | 26 | 36.12 | 8.78 | 36.38 | 45.16 | 228.28 | 945.88 | 1174.16
12.10 | 89491U.D3-UFMA | Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de descarga ou ramal de esgoto c/ tampa cega. | un | 3 | 33.74 | 8.78 | 33.4 | 42.18 | 26.34 | 100.2 | 126.54
12.11 | 97908-SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de esgoto. Af_05/2018 | un | 5 | 484.32 | 265.03 | 340.51 | 605.54 | 1325.15 | 1702.55 | 3027.7
12.12 | 98103-SINAPI | Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m. Af_05/2018 | un | 2 | 253.05 | 6.59 | 309.79 | 316.38 | 13.18 | 619.58 | 632.76
13 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE Á INCÊNDIO | [6 empty] | 8959.58 | 91895.2 | 100854.78
13.1 | 92364U.DAP-UFMA | Tubo de aço galvanizado c/costura, classe média, 32mm (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação p/hidrante, aparente, inclusive conexões. | m | 598 | 31.85 | 1.27 | 38.55 | 39.82 | 759.46 | 23052.9 | 23812.36
13.2 | 92367U.DAP-UFMA | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante, aparente, inclusive conexões. | m | 88 | 72.03 | 9.2 | 80.85 | 90.05 | 809.6 | 7114.8 | 7924.4
13.3 | 92367U.DER-UFMA | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante, inclusive conexões, escavação e reaterro. | m | 27 | 76.77 | 15.02 | 80.96 | 95.98 | 405.54 | 2185.92 | 2591.46
13.4 | 72283UD-UFMA | Abrigo para hidrante (75X45X17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de incêndio 15m, redução 2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa. | un | 6 | 1265.61 | 100.27 | 1482.12 | 1582.39 | 601.62 | 8892.72 | 9494.34
13.5 | 18020101-UFMA | Hidrante de passeio incluindo caixa de alvenaria, válvula, niple, registro, joelho e tampão. | un | 1 | 1274.78 | 185.61 | 1408.24 | 1593.85 | 185.61 | 1408.24 | 1593.85
13.6 | 72554UD-UFMA | Extintor de incêndio CO2, 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 19 | 725.11 | 33.14 | 873.46 | 906.6 | 629.66 | 16595.74 | 17225.4
13.7 | 73775/2UD-UFMA | Extintor de incêndio água pressurizada 10l, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 18 | 263.26 | 38.88 | 290.27 | 329.15 | 699.84 | 5224.86 | 5924.7
13.8 | 83635UD-UFMA | Extintor incendio TP po quimico 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 1 | 290.76 | 38.88 | 324.65 | 363.53 | 38.88 | 324.65 | 363.53
13.9 | 97599-SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | un | 115 | 23.38 | 4.43 | 24.8 | 29.23 | 509.45 | 2852 | 3361.45
13.10 | 13080101-UFMA | Botão/Botoeira de comando duplo, c/sinaleira. | un | 18 | 114 | 3.21 | 139.32 | 142.53 | 57.78 | 2507.76 | 2565.54
13.11 | 18040401-UFMA | Detector de Fumaça | un | 62 | 110.05 | 32.22 | 105.37 | 137.59 | 1997.64 | 6532.94 | 8530.58
13.12 | 18040402-UFMA | Acionador manual tipo quebra vidro | un | 18 | 110.55 | 32.22 | 106 | 138.22 | 579.96 | 1908 | 2487.96
13.13 | 18040403-UFMA | Painel central de emergencia c/indicadores luminoso e sonoro. | un | 1 | 1010.55 | 32.22 | 1231.27 | 1263.49 | 32.22 | 1231.27 | 1263.49
13.14 | 18040405-UFMA | Avisador Sonoro tipo Sirene | un | 9 | 132.55 | 32.22 | 133.5 | 165.72 | 289.98 | 1201.5 | 1491.48
13.15 | 18040404.1-UFMA | Sistema de pressurização formado por duas bombas 5CV, manômetro (0 a 10)kg/cm2, pressostato (0 a 6)kg/cm2, tanque de pressão 10 litros, registros de gaveta 2 1/2 e válvula de retenção vertical, completo. | un | 1 | 7154.86 | 1080.94 | 7864.78 | 8945.72 | 1080.94 | 7864.78 | 8945.72
13.16 | 37539D-UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (13 x 26) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conf. NBR 13434). | un | 28 | 25.08 | 3.35 | 28 | 31.35 | 93.8 | 784 | 877.8
13.17 | 37559D-UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 56 | 34.29 | 3.35 | 39.52 | 42.87 | 187.6 | 2213.12 | 2400.72
14 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 32973.14 | 70639.42 | 103612.56
14.1 | 87905UD-UFMA | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, | m² | 648 | 7.17 | 4.55 | 4.41 | 8.96 | 2948.4 | 2857.68 | 5806.08
14.2 | 98560-SINAPI | Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018(camada de regularização) | m² | 648 | 29.31 | 20.09 | 16.55 | 36.64 | 13018.32 | 10724.4 | 23742.72
14.3 | 74106/001-SINAPI | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 78 | 7.97 | 4.73 | 5.23 | 9.96 | 368.94 | 407.94 | 776.88
14.4 | 98555-SINAPI | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. Af_06/2018 | m² | 196 | 18.66 | 10.28 | 13.05 | 23.33 | 2014.88 | 2557.8 | 4572.68
14.5 | 98546-SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. Af_06/2018 | m² | 452 | 75.34 | 18.33 | 75.86 | 94.19 | 8285.16 | 34288.72 | 42573.88
14.6 | 98681U.D1-UFMA | Piso cimentado/proteção mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, abamento rústico espes. 2,0cm. | m² | 648 | 32.27 | 9.78 | 30.56 | 40.34 | 6337.44 | 19802.88 | 26140.32
15 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO | [6 empty] | 434825.44 | 603968.17 | 1038793.61
15.1 |  | Revestimento de Parede | [6 empty] | 179396.57 | 182127.4 | 361523.97
15.1.1 | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 5749 | 2.55 | 1.47 | 1.71 | 3.18 | 8451.03 | 9830.79 | 18281.82
15.1.2 | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 3200 | 5.33 | 4.37 | 2.29 | 6.66 | 13984 | 7328 | 21312
15.1.3 | 87529UD-UFMA | Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execução de taliscas. | m² | 5217 | 20.63 | 11.98 | 13.81 | 25.79 | 62499.66 | 72046.77 | 134546.43
15.1.4 | 87775U.D3-UFMA | Reboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vãos, espessura 25 mm, c/execução de taliscas. | m² | 3200 | 34.86 | 25.39 | 18.19 | 43.58 | 81248 | 58208 | 139456
15.1.5 | 87535UD-UFMA | Emboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execução de taliscas; Af.06/2014. | m² | 532 | 17.63 | 8.82 | 13.22 | 22.04 | 4692.24 | 7033.04 | 11725.28
15.1.6 | 87273UD-UFMA | Revestimento cerâmico p/paredes internas, esmaltado extra-PEI-III (mínimo), (33 x 45) cm, assente c/argamassa colante AC II, em ambientes c/área maior que 5 m². | m² | 532 | 52.84 | 15.32 | 50.74 | 66.06 | 8150.24 | 26993.68 | 35143.92
15.1.7 | 21040301-UFMA | Rodapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa de cimento e areia 1:4. | m | 84 | 5.99 | 2.31 | 5.17 | 7.48 | 194.04 | 434.28 | 628.32
15.1.8 | 73908/2UD-UFMA | Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteção de quina de parede | m | 12 | 28.68 | 14.78 | 21.07 | 35.85 | 177.36 | 252.84 | 430.2
15.2 |  | Revestimento de Piso | [6 empty] | 247361.36 | 353777.4 | 601138.76
15.2.1 | 95241-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m² | 951 | 17.34 | 7.78 | 13.9 | 21.68 | 7398.78 | 13218.9 | 20617.68
15.2.2 | 87630-SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014 | m² | 125 | 26.61 | 10.08 | 23.19 | 33.27 | 1260 | 2898.75 | 4158.75
15.2.3 | 87630UD-UFMA | Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia). | m² | 3816 | 28.94 | 9.86 | 26.32 | 36.18 | 37625.76 | 100437.12 | 138062.88
15.2.4 | 72137-SINAPI | Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | m² | 3337 | 78.74 | 51.69 | 46.75 | 98.44 | 172489.53 | 156004.75 | 328494.28
15.2.5 | 72137UD-UFMA | Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas, sem polimento. | m² | 479 | 74.39 | 52.59 | 40.41 | 93 | 25190.61 | 19356.39 | 44547
15.2.6 | 87251UD-UFMA | Revestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PEI-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. | m² | 125 | 47 | 6.12 | 52.64 | 58.76 | 765 | 6580 | 7345
15.2.7 | 21030501-UFMA | Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III e rejuntamento. | m² | 66 | 358.91 | 29.31 | 419.43 | 448.74 | 1934.46 | 27682.38 | 29616.84
15.2.8 | 84186UD-UFMA | Piso tátil alerta/direcional, de borracha, colorido espes. 3,5mm, fixado c/cola. | m | 491 | 46.1 | 1.42 | 56.21 | 57.63 | 697.22 | 27599.11 | 28296.33
15.3 |  | Rodapé, Soleira e Peitoril | [6 empty] | 8067.51 | 68063.37 | 76130.88
15.3.1 | 21040301-UFMA | Rodapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa de cimento e areia 1:4. | m | 1590 | 5.99 | 2.31 | 5.17 | 7.48 | 3672.9 | 8220.3 | 11893.2
15.3.2 | 84088UD-UFMA | Peitoril c/rebaixo em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 240 | 80.93 | 1.31 | 99.87 | 101.18 | 314.4 | 23968.8 | 24283.2
15.3.3 | 98689U.D3-UFMA | Soleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 277 | 115.37 | 14.73 | 129.51 | 144.24 | 4080.21 | 35874.27 | 39954.48
16 |  | FORRO | [6 empty] | 0 | 13480 | 13480
16.1 | 23010101.1-UFMA | Forro modulado em placas de PVC branco (1200x600x12)mm c/estrutura em perfil "T" de alumínio anodizado natural fosco. | m² | 125 | 90 | 0 | 107.84 | 107,84 (19.83%) | 0 | 13480 | 13480
17 |  | LOUÇAS, FERRAGENS HIDROSANITÁRIOS E RESERVAÇÃO | [6 empty] | 4451.26 | 140697.27 | 145148.53
17.1 | 86888-SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 24 | 366.94 | 18.27 | 440.51 | 458.78 | 438.48 | 10572.24 | 11010.72
17.2 | 95471-SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 6 | 644.83 | 25.96 | 780.27 | 806.23 | 155.76 | 4681.62 | 4837.38
17.3 | 86937U.D1-UFMA | Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | un | 30 | 334.3 | 24.57 | 393.4 | 417.97 | 737.1 | 11802 | 12539.1
17.4 | 86935UD-UFMA | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso abertura na bancada para encaixe, válvula americana em metal cromado, torneira cromada tubo móvel de parede padrão médiio, e sifão flexível em PVCabertura na bancada, fornecimento e instalação. | un | 2 | 372.99 | 17.43 | 448.91 | 466.34 | 34.86 | 897.82 | 932.68
17.5 | 74234/001-SINAPI | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao | un | 6 | 441.34 | 93.78 | 458.02 | 551.8 | 562.68 | 2748.12 | 3310.8
17.6 | 86927-SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornec. E instalação. Af_01/2020 | un | 3 | 216.62 | 24.08 | 246.75 | 270.83 | 72.24 | 740.25 | 812.49
17.7 | 89987UD-UFMA | Registro de gaveta em latão, roscável, Ø 25mm (3/4"), c/acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. | un | 22 | 65.59 | 13.76 | 68.24 | 82 | 302.72 | 1501.28 | 1804
17.8 | 94501UD-UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 110mm (4"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 2 | 528.47 | 43.73 | 617.01 | 660.74 | 87.46 | 1234.02 | 1321.48
17.9 | 94499UD-UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 75mm (2.1/2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 2 | 226.92 | 34.73 | 248.98 | 283.71 | 69.46 | 497.96 | 567.42
17.10 | 95547-SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 | un | 18 | 58.11 | 6.47 | 66.18 | 72.65 | 116.46 | 1191.24 | 1307.7
17.11 | 37401UD-UFMA | Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixação. | un | 18 | 59.73 | 5.98 | 68.7 | 74.68 | 107.64 | 1236.6 | 1344.24
17.12 | 37399UD-UFMA | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixação. | un | 30 | 29.93 | 2.99 | 34.43 | 37.42 | 89.7 | 1032.9 | 1122.6
17.13 | 37400UD-UFMA | Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiênico rolão 300m, incluso fixação. | un | 30 | 59.73 | 5.98 | 68.7 | 74.68 | 179.4 | 2061 | 2240.4
17.14 | 24020503-UFMA | Caixa de Descarga acoplada para PNE/PCD | un | 6 | 420.59 | 14.65 | 511.21 | 525.86 | 87.9 | 3067.26 | 3155.16
17.15 | 100849-SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 | un | 30 | 26.38 | 3.14 | 29.84 | 32.98 | 94.2 | 895.2 | 989.4
17.16 | 74125/002-SINAPI | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 10 | 435.6 | 52.62 | 492.01 | 544.63 | 526.2 | 4920.1 | 5446.3
17.17 | 83486U.D1-UFMA | Bomba centrifuga c/ motor elétrico 15cv | un | 1 | 5194.76 | 234.48 | 6260.52 | 6495 | 234.48 | 6260.52 | 6495
17.18 | 15030201-UFMA | Reservatório de fibra de vidro capacidade 20.000l, inclusive acessórios( Adaptador c/ flanges e torneira de bóia)-Imperatriz | un | 6 | 11452.14 | 92.42 | 14226.19 | 14318.61 | 554.52 | 85357.14 | 85911.66
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 5610.68 | 96811.04 | 102421.72
18.1 | 25010201-UFMA | Guarda corpo em aço inoxidável, c/montantes e contraventamento horizontal superior Ø 2", contra-ventamentos horizontais (inferior e intermediarios) e corrimão Ø 2; distancia entre os contraventamentos de 0,25m; alturas do guarda corpo 1,05m; do corrimão 0,92m; montado. | m | 12 | 514 | 0 | 615.92 | 615,92 (19.83%) | 0 | 7391.04 | 7391.04
18.2 | 25020101-UFMA | Corrimão c/ dois tubo de aço inoxidável Ø 1 1/2" , afastados 0,15m, montado. | m | 354 | 115 | 0 | 137.8 | 137,8 (19.83%) | 0 | 48781.2 | 48781.2
18.3 | 25030101-UFMA | Barra de apoio reta em aço inoxidável polido Ø 1.1/4, comprimento de 45cm, incluso fixação. | un | 18 | 166.56 | 17.94 | 190.3 | 208.24 | 322.92 | 3425.4 | 3748.32
18.4 | 100868-SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 12 | 318.32 | 19.46 | 378.53 | 397.99 | 233.52 | 4542.36 | 4775.88
18.5 | 25040101-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)" e degraus em vegalhão Ø 5/8 a cada 25cm. | m | 2 | 110.42 | 60.64 | 77.41 | 138.05 | 121.28 | 154.82 | 276.1
18.6 | 25040102-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vegalhão Ø 5/8" a cada 25cm e gaiola de proteção primeiro vão, formada p/quatro barramantos verticais e aneis horizontais inferior e superior c/diâmetros (0,70 e 0,60)m, respectivamente, em barra chata (1 1/2x1/4)". | m | 1.5 | 250.03 | 104.38 | 208.23 | 312.61 | 156.57 | 312.34 | 468.91
18.7 | 25040103-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vegalhão Ø 5/8" a cada 25cm e gaiola de proteção vão intermediário, formada p/quatro barramantos verticais e anel horizontal superior c/diâmetros 0,60m, em barra chata (1 1/2x1/4)". | m | 10.15 | 221.92 | 104.38 | 173.08 | 277.46 | 1059.45 | 1756.76 | 2816.21
18.8 | 25040104-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vegalhão Ø 5/8" a cada 25cm, gaiola de proteção e plataforma de descanso, formada p/quatro barramantos verticais, aneis horizontais intermediário e superior(guarda corpo), em barra chata (1 1/2x1/4)", piso e rodapé de altuta 0,20m em chapa galvanizada 14, esp. 1,95mm. | m | 2.4 | 518.21 | 191.86 | 456.05 | 647.91 | 460.46 | 1094.52 | 1554.98
18.9 | 25080101-UFMA | Prateleira de granito cinza (200x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. | m | 52 | 167 | 31.95 | 176.85 | 208.8 | 1661.4 | 9196.2 | 10857.6
18.10 | 93441.EAC3-UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,80m (c/testeira e rodamão); engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 16 | 450.91 | 43.24 | 520.53 | 563.77 | 691.84 | 8328.48 | 9020.32
18.11 | 93441.EAC1-UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,70m (c/testeira e rodamão); engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 26 | 391.64 | 34.74 | 454.92 | 489.66 | 903.24 | 11827.92 | 12731.16
19 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 2675.75 | 11727.79 | 14403.54
19.1 | 89495U.D1-UFMA | Ralo semiesféricio, PVC 75 mm, p/lajes e calhas. | un | 3 | 13.24 | 1.02 | 15.53 | 16.55 | 3.06 | 46.59 | 49.65
19.2 | 89495U.D2-UFMA | Ralo semiesféricio, PVC 100 mm, p/lajes e calhas. | un | 15 | 13.24 | 1.02 | 15.53 | 16.55 | 15.3 | 232.95 | 248.25
19.3 | 89576U.DAP-UFMA | Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 75 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. | m | 38 | 20.42 | 3.28 | 22.25 | 25.53 | 124.64 | 845.5 | 970.14
19.4 | 89576U.DER-UFMA | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 18 | 26.4 | 9.9 | 23.1 | 33 | 178.2 | 415.8 | 594
19.5 | 89578U.DAP-UFMA | Tubo PVC série R, água pluvial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. | m | 165 | 37.63 | 7.19 | 39.85 | 47.04 | 1186.35 | 6575.25 | 7761.6
19.6 | 89578U.DER-UFMA | Tubo PVC série R, água pluvial 100 mm, inclusive conexões, c/ escavação, reaterro, carga e transporte do material excedente. | m | 90 | 42.48 | 12.98 | 40.13 | 53.11 | 1168.2 | 3611.7 | 4779.9
20 |  | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 31638.55 | 149291.44 | 180929.99
20.1 | 92398-SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015 | m² | 1475 | 49.2 | 7.21 | 54.3 | 61.51 | 10634.75 | 80092.5 | 90727.25
20.2 | 94273-SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 | m | 286 | 33.85 | 11.48 | 30.84 | 42.32 | 3283.28 | 8820.24 | 12103.52
20.3 | 94994-SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016 | m² | 894 | 62.57 | 17.9 | 60.33 | 78.23 | 16002.6 | 53935.02 | 69937.62
20.4 | 98670UD.2-UFMA | Piso tátil (alerta ou direcional) em ladrilho hidráulico, aplicado em faixa de 25 cm, no passeio, cor amarelo. | m | 161 | 23.47 | 7.38 | 21.96 | 29.34 | 1188.18 | 3535.56 | 4723.74
20.5 | 98504UD-UFMA | Plantio de grama em placas, inclusive terra vegetal. | m² | 109 | 25.23 | 4.86 | 26.68 | 31.54 | 529.74 | 2908.12 | 3437.86
21 |  | PINTURA | [6 empty] | 239731.31 | 300903.49 | 540634.8
21.1 | 88484-SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 | m² | 9076 | 1.88 | 1.07 | 1.28 | 2.35 | 9711.32 | 11617.28 | 21328.6
21.2 | 88488-SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 9076 | 11.94 | 5.13 | 9.79 | 14.92 | 46559.88 | 88854.04 | 135413.92
21.3 | 88489U.D2-UFMA | Pintura látex acrílica em paredes internas, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 5217 | 31.27 | 17.64 | 21.45 | 39.09 | 92027.88 | 111904.65 | 203932.53
21.4 | 95624U.D2-UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 3200 | 35.66 | 21.97 | 22.61 | 44.58 | 70304 | 72352 | 142656
21.5 | 95624U.D4-UFMA | Pintura látex acrílica em bloco vazado padrão UFMA, duas demãos. | m² | 21 | 51.13 | 36.48 | 27.44 | 63.92 | 766.08 | 576.24 | 1342.32
21.6 | 95468D-UFMA | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 601 | 30.02 | 23.03 | 14.5 | 37.53 | 13841.03 | 8714.5 | 22555.53
21.7 | 73739/1UD-UFMA | Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos, inclusive fundo nivelador branco e massa óleo, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 40 | 49.08 | 30.31 | 31.05 | 61.36 | 1212.4 | 1242 | 2454.4
21.8 | 55960-SINAPI | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 1312 | 4.28 | 2.36 | 2.99 | 5.35 | 3096.32 | 3922.88 | 7019.2
21.9 | 95624U.D3-UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas, três demãos.(Pingadeira) | m² | 108 | 21.9 | 13.6 | 13.78 | 27.38 | 1468.8 | 1488.24 | 2957.04
21.10 | 27020101-UFMA | Pintura em pó em meio-fio, duas demãos | m | 286 | 2.73 | 2.6 | 0.81 | 3.41 | 743.6 | 231.66 | 975.26
22 |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 14053.68 | 27157.42 | 41211.1
22.1 | 29010106-UFMA | Desmobilização - Grajaú/Imperatriz | un | 1 | 4124.96 | 1364.16 | 3793.27 | 5157.43 | 1364.16 | 3793.27 | 5157.43
22.2 | 9537UD-UFMA | Limpeza final da obra. | m² | 4287 | 3.66 | 2.96 | 1.61 | 4.57 | 12689.52 | 6902.07 | 19591.59
22.3 | 01010204-UFMA | Taxa da Prefeitura (Habite-se) | m² | 4287 | 3.21 | 0 | 3.84 | 3,84 (19.83%) | 0 | 16462.08 | 16462.08
|  | Total Geral | [6 empty] | 1995826.44 | 4794951.82 | 6790778.26
[7 empty] | Total sem BDI |  | 5447935.06
[7 empty] | Total do BDI |  | 1342843.2
[7 empty] | Total Geral |  | 6790778.26
Importa o presente orçamento no valor Global R$ 6.790.778,26 (Seis milhões, setecentos e noventa mil,setecentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).
Este orçamento foi elaborado a partir dos custos unitários de insumos e composições de serviços SINAPI. Quando essa tabela não apresentava algum preço de insumo/serviço necesário para elaboração do orçamento, os preços dos insumos/serviços foram cotados no mercado local. Os valores de mão de obra estão de acordo com a convenção coletiva de trabalho publicada pelo SINDUSCON/MA.
Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.744.215-0
Jorge Alberto Souza Rocha
Engº Civil CONFEA 111.576.418-7