## Orçamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Campus de Chapadinha - MA | [8 empty] | BDI: 25,03% BDI Dif: 19,83% | Enc. Soc.:84,19%
Orç. Analitico_R0_nov/2020 LOCAL: Rod. MA 230, Km 04 Campus IV Chapadinha-MA |  |  | Ref. SINAPI: SETEMBRO/2020 | [6 empty] | 2020-11-01
ITEM | CÓD. UFMA/ SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR MATERIAL |  | VALOR MÃO DE OBRA |  | VALOR FINAL
[5 empty] | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL
1. |  | SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.01 | 1010101 UFMA | Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | 1080101 UFMA | Tapume em chapa galvanizada (26 GSG espessura 0,55mm), altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)". | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | 1090101 UFMA | Placa de obra (3,20 X 1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixação em estrutura de metalon, formada p/três peças ( 50 X 50 X 1,2)mm, verticais e três contraventamentos horizontais ( 50 X 25 X 1,2)mm; executada de acordo c/Manual de uso de marca do Governo Federal-Obras. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | 1030101 UFMA | Instalação provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4). | pt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | 1030102 UFMA | Instalação provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2). | pt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | 1030201 UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)". | pt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | 1030202 UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)" | pt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | 93206U SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.AF_02/2016 | m² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | 93209U SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. Af_02/2016 | m² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | 93211U SINAPI | Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016 | m² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | 93213U SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. Af_02/2016 | m² | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | 93584U SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016 | m² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | 16040101.C.O.1 UFMA | Fossa Séptica em alvenaria de bloco ceramico seis furos, esp. 9,00 cm, med. (2,00X1,00X1,20)m; (útil) incluindo fundo em lastro de concreto esp. 5cm, tampa em concreto 20 MPa, armação, revestimento interno c/chapisco 1/4 e reboco 1/6, (cimento e areia), tubulação de esgoto (40 e 100)mm, p/interligação ao container, carga, transporte e reaterro ao final da obra, p/conjunto sanitário de 20 operários. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | 16040201.C.O.1 UFMA | Sumidouro anaeróbio em alvenaria de bloco ceramico seis furos, esp. 19cm, Ø 2,50m; altura 2,5m; incluindo lastro de brita nofundo e lateral, tampa em concreto 20 MPa, armação, tubulação de esgoto 100mm, p/interligação a fossa, carga, transporte e reaterro ao final da obra, p/conjunto sanitário de 20 operários. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | 01040104-UFMA | Mobilização - Bacabal, Pedreira, Chapadinha e Codó. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | 30010102.3 UFMA | Levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas urbanas ou suburbanas, (maior que 2.00.00 até 25.00.00) HA. | há | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 201 UFMA | Administração Local | un | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.01 | 97627U.D1 UFMA | Demolição mecanizada de concreto simples, c/martelete, s/ reaproveitamento. | m³ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | 97622U SINAPI | Demolição manual de alvenaria de bloco furado, s/reaproveitamento; Af.12/17. | m³ | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | 97627U.D2 UFMA | Demolição mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. | m² | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | 97631U SINAPI | Demolição manual de argamassas, s/reaproveitamento; Af.12/17. | m² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | 97634U SINAPI | Demolição mecanizada de revestimento cerâmico, c/ martelete, s/reaproveitamento; Af.12/17. (Parede) | m² | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | 4021201 | Remoção/desmontagem de Estrutura Metálica | kg | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | 97647U SINAPI | Remoção manual de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, s/reaproveitamento; Af. 12/17. | m² | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | 97644U SINAPI | Remoção manual de portas, s/reaproveitamento; Af.12/17. | m² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | 97644UD UFMA | Remoção manual de esquadrias de madeira inclusive forramento, com reaproveitamento. | m² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | 97645UD UFMA | Remoção manual de janelas, s/reaproveitamento. | m² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | 97660U SINAPI | Remoção manual de interruptores/tomadas elétricas, s/reaproveitamento; Af. 12/17. | un | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | 97665U SINAPI | Remoção manual de luminárias, s/reaproveitamento; Af.12/17. | un | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | 97662U SINAPI | Remoção manual de tubulações (tubos e conexões) de água fria, s/reaproveitamento; Af.12/17. | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | 97663U SINAPI | Remoção manual de louças, s/reaproveitamento; Af.12/17. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | 97664U SINAPI | Remoção manual de acessórios, s/reaproveitamento; Af.12/17. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | 97666U SINAPI | Remoção manual de metais sanitários, s/reaproveitamento; Af.12/17. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.17 | 97640UD UFMA | Remoção manual de forros de drywall, PVC e fibromineral, com reaproveitamento. | m² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.18 | 4021101 UFMA | Remoção de pintura oleo ou esmalte | m² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. |  | SERVIÇOS EM CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.01 | 96617U SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm; Af.08/17. | m² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | 92761UD UFMA | Armação p/1,00m³ de concreto p/estrutura convencional de pilar/arranque, viga ou parede p/edificios utilizando aço CA-50. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | 92767UD UFMA | Armação p/1,00m³ de concreto p/estrutura convencional de laje p/edificios utilizando aço CA-50. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | 96545UD UFMA | Armação p/1,00m³ de concreto p/estrutura convencional de bloco, viga baldrame e sapatas p/edificios utilizando aço CA-50. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | 96534U SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/bloco de coroamento, em madeira serrada, espes. 25 mm, 4 utilizações; Af.06/17. | m² | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.06 | 92422U SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares c/área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, seis utilizações; Af.12/15. | m² | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.07 | 92456U SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, quatro utilizações;Af.12/15. | m² | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.08 | 92485U SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma p/laje maciça c/área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, quatro utilizações; Af. 12/15. | m² | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.09 | 94972U SINAPI | Concreto fck 30 MPa., traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico em betoneira 600 l; Af. 07/16. | m³ | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.10 | 74157/4U SINAPI | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações. | m³ | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | 92873U SINAPI | Lançamento c/uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas; Af. 12/15. | m³ | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | 9040101 UFMA | Fabricação e montagem de estrutura metálica | kg | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | 72110UD UFMA | Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento | m² | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | 10010102 UFMA | Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. | m² | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | 10010203.1 UFMA | Alvenaria de bloco de concreto estrutural ( 14X19X39) cm, esp. 14 cm, c/junta de 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. | m² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 10010205 UFMA | Alvenaria de bloco vazado de concreto - Padrão UFMA, (15X20X20)cm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. formando junta de 20mm, c/acabamento boleado. | m² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | 79627U SINAPI | Divisória em granito esp. 3,00cm, faces polidas (branco/cinza andorinha/corumba), assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), arremate em cimento branco,s/ferragens. | m² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. |  | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.01 | 92542U SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças p/cobertura cerâmica c/mais de duas águas, incluso transporte vertical; Af. 12/15. | m² | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.02 | 92543U SINAPI | Trama de madeira composta por terças p/telhados c/até duas águas de telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical; Af.12/15. | m² | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.03 | 84679UD SINAPI | Pintura imunizante para madeira utilizando óleo diesel queimado, duas demaos. | m² | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.04 | 94204U SINAPI | Telhamento c/telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, mais de 2 águas, incluso transporte vertical; Af. 06/16. | m² | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.05 | 94210U SINAPI | Telhamento c/telha ondulada de fibrocimento espes. 6 mm, c/recobrimento lateral 1/4 de onda, p/telhado c/inclinação máxima 10°, até duas águas, incluso içamento; Af. 06/16. | m² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.06 | 11040202.1 UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.07 | 11040202.2 UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.08 | 100435U SINAPI | Rufo em fibrocimento p/telha ondulada esp. 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.09 | 11040201.3 UFMA | Rufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,40 x 0,05) m moldado in loco, incluindo forma e armação. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.10 | 94223U SINAPI | Cumeeira p/telha de fibrocimento ondulada espes. 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento; Af. 06/2016. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.11 | 94227U.D2 UFMA | Calha em chapa de alumínio espes.0,8mm; larg. 1,00m incluso transporte vertical. | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.01 | 90820UD UFMA | Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,60x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela , alizar, dobradiças e fechadura. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.02 | 90821UD UFMA | Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,70x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela , alizar, dobradiças e fechadura. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.03 | 90822UD UFMA | Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,80x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela , alizar, dobradiças e fechadura. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.04 | 90823UD UFMA | Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,90x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela , alizar, dobradiças e fechadura. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.05 | 90826U SINAPI | Alizar / guarnição de (5,0x1,50)cm, p/porta (0,60x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.06 | 90827U SINAPI | Alizar / guarnição de (5,00x1,50)cm, p/porta (0,70x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.07 | 90828U SINAPI | Alizar / guarnição de (5,0x1,50)cm, p/porta (0,80x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.08 | 90829U SINAPI | Alizar / guarnição de (5,00x1,50)cm p/porta (0,90x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.09 | 91341U SINAPI | Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana, inclusive guarnição, fixação c/parafusos, fornecimento e instalação; Af. 08/15. | m² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.10 | 12050101 UFMA | Porta de PVC com estrutura e ferragens de alumínio (requadro, guia, travessa, batente, fechadura e dobradiça 3 1/2 x 3), largura 0,60m | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.11 | 12050101.2 UFMA | Ferragem p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latão ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, parafusos, completa. | cj | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.12 | 72119U SINAPI | Vidro temperado incolor, espes. 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa de vedação. | m² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.13 | 72120U SINAPI | Vidro temperado incolor, espes. 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa de vedação. | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.14 | 84959U SINAPI | Vidro liso comum transparente, espessura 6mm | m² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.15 | 84885U SINAPI | Jogo de ferragens cromadas p/porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura c/capuchinho, sem mola e puxador. | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.16 | 84886U SINAPI | Mola hidráulica de piso p/porta de vidro temperado. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.17 | 38168D | Puxador tubular reto duplo, em alumínio polido (Ø 1"x 400 mm), p/portas de madeira ou vidro. | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.18 | 91306U SINAPI | Fechadura de embutir c/cilindro, interna, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação; Af.08/15. | un | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.19 | 90830U SINAPI | Fechadura de embutir c/cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação; Af.08/15. | un | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.20 | 90831U SINAPI | Fechadura tipo tranqueta, p/sanitário, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação; Af.08/15. | un | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.21 | 74047/2U.D1 UFMA | Dobradiça em latão, (3 x 2. ½)", esp. Entre (1,9 a 2) mm, c/anel e parafusos. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.22 | 90838U SINAPI | Porta corta-fogo med. (90x210x4)cm , fornecimento e instalação; Af.08/15. | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.23 | 12030102 UFMA | Porta metálica tipo grade padrão UFMA , c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, cadeados 35mm e porta cadeados, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.24 | 12030201D UFMA | Grade metálica fixa p/janela, padrão UFMA , c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.01 | 74131/6U SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/32 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.02 | 83463U SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/12 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.03 | 74131/4U SINAPI | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.04 | 93653U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 10A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.05 | 93654U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 16A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.06 | 93656U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 25A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.07 | 93657U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 32A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.08 | 93658U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 40A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.09 | 93659U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 50A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.10 | 93667U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 10A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.11 | 93668U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 16A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.12 | 93670U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 25A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.13 | 93671U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 32A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.14 | 93672U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 40A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.15 | 93673U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 50A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.16 | 95729UD UFMA | Eletroduto rígido soldável na cor cinza, PVC, 20 mm, aparente, instalado em parede, fornecimento e instalação; inclusive conexões. | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.17 | 95730UD UFMA | Eletroduto rígido soldável na cor cinza, PVC, 25 mm, aparente, instalado em parede, fornecimento e instalação; inclusive conexões. | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.18 | 16.113.000272.SER UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U" sem tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.19 | 95805UD UFMA | Condulete de PVC, tipo B, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.20 | 95808UD UFMA | Condulete de PVC, tipo LL, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.21 | 95811UD UFMA | Condulete de PVC, tipo LB, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.22 | 95814UD UFMA | Condulete de PVC, tipo TB, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.23 | 95817UD UFMA | Condulete de PVC, tipo X, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.24 | 91929U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.25 | 91931U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.26 | 91933U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado,10 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.27 | 91935U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.28 | 92984U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.29 | 92986U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.30 | 92988U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.31 | 92986UD UFMA | Cabo de cobre nú, 35 mm². | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.32 | 92988UD UFMA | Cabo de cobre nú, 50 mm². | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.33 | 92990U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.34 | 93128U.D1 UFMA | Ponto de iluminação, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo c/isolação(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e chumbamento. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.35 | 93143U.D2 UFMA | Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (20A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.36 | 93143U.D4 UFMA | Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.37 | 93144U.D1 UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 2P+T 20A, tubulações de dreno e de saida de refrigeração chumbamento. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.38 | 93144U.D2 UFMA | Ponto de força monofásico de embutir até 4.000w, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 2P+T 20A. | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.39 | 93144U.D3 UFMA | Ponto de força trifásico de embutir até 4.000w, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 3P+T 20A. | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.40 | 74231/1UD UFMA | Luminária para iluminação pública em LED, 240 watts, c/corpo em perfis de alumínio (20x40)mm e chapa de alumínio; difusor em alumínio extrudado; conjunto óptico de três módulos c/112 LEDs cada, SMD3030 CREE., inclusive braço e acessórios p/fixação em poste de concreto. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.41 | 74246/1U.D2 UFMA | Refletor (luminária industrial) em LED, 250 watts, c/corpo em perfis de alumínio (20x40)mm e chapa de alumínio; difusor em alumínio extrudado; conjunto óptico de quatro módulos c/64 LEDs cada, SMD3030 Lumiled Philips e lentes incorporadas. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.42 | 97585U.D1 UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(18/20) w, fornecimento e instalação. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.43 | 97585U.D2 UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(9/10) w, fornecimento e instalação. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.44 | 97592U | Luminária de sobrepor, tipo plafon, c/lâmpada LED, 12/13w, fornecimento e instalação; Af. 11/17. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.45 | 97609U.D1 UFMA | Substituição de lâmpada tubular T8 Led (9/10)W | un | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.46 | 97609U.D2 UFMA | Substituição de lâmpada tubular T8 Led (18/20)W | un | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.47 | 91953U SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, c/suporte e placa -fornecimento e instalação; Af.12/15. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.48 | 91957U SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) c/interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, suporte e placa - fornecimento e instalação; Af. 12/15. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.49 | 91959U SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, c/suporte e placa -fornecimento e instalação; Af.12/15. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.50 | 72339UD UFMA | Tomada 3P+T 30A/440V, fornecimento e instalação. | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.51 | 91996U SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t10 a, c/suporte e placa,fornecimento e instalação; af.12/15. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.52 | 91997U SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, c/suporte e placa, fornecimento e instalação; Af.12/15. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.53 | 92008U SINAPI | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.54 | 92009U SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, c/suporte e placa, fornecimento e instalação; Af.12/15. | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.55 | 91173U SINAPI | Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. Af_05/2015 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1 |  | Subestação |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.1 | 74130/9U.D3 UFMA | Cubículo de disjunção composto por disjuntor de média tensão à vácuo do tipo MAF, classe de tensão 36 KV; corrente nominal 630 A, capacidade nominal de interrupção 500 MVA, com relé de abertura, relé de fechamento, motor elétrico com redutor para carregamento automático das molas; micro-switch para telesinalisar mola carregada, bloqueio mecânicos tipo KIRK; Relés de sobrecorrente do tipo URPE 7104(sistema de proteção indireta integrada, micro-processada- Proteção "ON BOARD"); contator mecânico de manobras; dispositivo de sinalização mecânica da intervenção dos relés de sobre corrente, com reset manual; Barramento de cobre tipo vergalhão de 3/8"; bornes concêntricos á pressão, isolador suporte 15 KV, interno, transformador de potencial 15 KV, tensão 13800/115 V e No-break 1000 VA. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.01 | 89402UD UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.02 | 89446UD UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação; inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.03 | 89447UD UFMA | Tubo PVC soldável 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04 | 89448UD UFMA | Tubo PVC soldável 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.05 | 89449UD UFMA | Tubo PVC soldável 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.06 | 89450UD UFMA | Tubo PVC soldável 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.07 | 89451UD UFMA | Tubo PVC soldável 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.08 | 89452UD UFMA | Tubo PVC soldável 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.09 | 89957U.D1 UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulação de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.10 | 89957U.D2 UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), tubulação PVC Ø 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.11 | 91175UD UFMA | Fixação de tubos verticais, Ø 100 mm c/abraçadeira metálica rígida tipo D 4". | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.12 | 90443U SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.13 | 91222U SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_05/2015 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.14 | 93358U SINAPI | Escavação manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30 m; Af.03/16. | m³ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.15 | 93382U SINAPI | Reaterro manual de vala e compactação mecanizada empregando soquete vibratório; Af.04/16. | m³ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.01 | 89712UD UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.02 | 89714UD UFMA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03 | 89799UD UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.04 | 89800UD UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, inclusive conexões. | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.05 | 16030210 UFMA | Ponto sanitário Ø 40mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.06 | 16030220 UFMA | Ponto sanitário Ø 50mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.07 | 16030240 UFMA | Ponto sanitário Ø 100mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.08 | 16040602 UFMA | Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (60x60x80)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concerto . | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.09 | 16040604 UFMA | Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (100x100x100)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concerto. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.10 | 89482U SINAPI | Caixa sifonada PVC, (100 x 100 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial; Af.12/14. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.11 | 89491U.D1 UFMA | Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial; Af.12/14. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.12 | 98110U SINAPI | Caixa de gordura pequena (capacidade 19 l), em PVC, Ø 0,3 m. Af.05/18. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.13 | 91175UD UFMA | Fixação de tubos verticais, Ø 100 mm c/abraçadeira metálica rígida tipo D 4". | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.14 | 91222U SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_05/2015 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.15 | 93358U SINAPI | Escavação manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30 m; Af.03/16. | m³ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.16 | 93382U SINAPI | Reaterro manual de vala e compactação mecanizada empregando soquete vibratório; Af.04/16. | m³ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.01 | 72554UD UFMA | Extintor de incêndio CO2, 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.02 | 73775/2UD UFMA | Extintor de incêndio água pressurizada 10l, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03 | 83635UD UFMA | Extintor incendio tp po quimico 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.04 | 37539D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (13 x 26) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conf. NBR 13434). | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.05 | 37556D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada (20 x 20) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.06 | 37557D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada (14 x 14) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.07 | 37559D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.08 | 37560D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, alerta, fotoluminescente, triangular, base 30 cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.09 | 97599U SINAPI | Luminária de emergência, 30 Leds, 2W, bateria de lítio c/autonomia de 6h, fornecimento e instalação; Af. 11/17. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. |  | INSTALAÇÃO DE VOZ E DADOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.1 | 1901 UFMA | Ponto seco para voz e dados, incluindo tomada rj11/rj45, eletroduto pvc soldavel de 20mm, com caixa 4 x 2, rasgo. | pt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 | 87905UD UFMA | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, | m² | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | 98560U SINAPI | Impermeabilização de piso (camada de regularização), c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 06/18. | m² | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.3 | 74106/1U SINAPI | Impermeabilização de estruturas enterradas, c/tinta asfáltica, duas demãos. | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.4 | 98555U SINAPI | Impermeabilização de superfície c/impermeabilizante semiflexível (bicomponentes), três demãos; Af.06/18. | m² | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.5 | 98546U SINAPI | Impermeabilização de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico; Af.06/18. | m² | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.6 | 98681U.D1 UFMA | Piso cimentado/proteção mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, abamento rústico espes. 2,0cm. | m² | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. |  | REVESTIMENTO DE TETO, PAREDE E PISO | [7 empty] | 0
15.1 |  | Revestimento de Teto |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1.1 | 87882U SINAPI | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:4) e emulsão polimérica p/chapisco rolado, preparo em betoneira 400l, aplicado em teto, c/rolo p/textura acrílica; Af. 06/14. | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.1.2 | 90406UD UFMA | Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura 20mm, c/execução de taliscas. | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2 |  | Revestimento de Parede |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.2.1 | 87879U SINAPI | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/colher de pedreiro; Af. 06/14. | m² | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2.2 | 87905U SINAPI | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias de fachadas c/presença de vãos, c/colher de pedreiro; Af. 06/14. | m² | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2.3 | 87535UD UFMA | Emboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execução de taliscas; Af.06/2014. | m² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2.4 | 87529UD UFMA | Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execução de taliscas. | m² | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2.5 | 87775U.D2 UFMA | Reboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vãos, espessura 25 mm, c/execução de taliscas. | m² | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2.6 | 87273UD UFMA | Revestimento cerâmico p/paredes internas, esmaltado extra-PEI-III (mínimo), (33 x 45) cm, assente c/argamassa colante AC II, em ambientes c/área maior que 5 m². | m² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.3 |  | Revestimento de Piso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.3.1 | 95241U SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm; Af.07.16. | m² | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.3.2 | 87630U SINAPI | Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm; Af. 06/14. | m² | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.3.3 | 87630UD | Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia). | m² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.3.4 | 72137U SINAPI | Piso industrial alta resistencia espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | m² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.3.5 | 98680U SINAPI | Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia média (1:3), preparo mecanico, acabamento liso espes. 3,0cm; Af. 06/18. | m² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.6.6 | 87251UD | Revestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PEI-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. | m² | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.6.7 | 84186UD UFMA | Piso tátil alerta/direcional, de borracha, colorido espes. 3,5mm, fixado c/cola. | m | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.6.8 | 73800/001UD UFMA | Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistencia, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante | m² | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.4 |  | Rodapé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.4.1 | 98685U SINAPI | Rodapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; Af.06/18. | m | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.4.2 | 21040301 UFMA | Rodapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa de cimento e areia 1:4. | m | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.5 |  | Peitoril |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.5.1 | 84088UD UFMA | Peitoril c/rebaixo em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.6 |  | Soleira |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.6.1 | 98689U.D1 UFMA | Soleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. |  | LOUÇAS, METAIS E FERRAGENS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.01 | 86942U SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, (29,5 x 39)cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível 30cm em PVC e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação; Af.12/13. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.02 | 86937U.D1 UFMA | Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.03 | 86937U.D2 UFMA | Cuba de embutir redonda em louça branca, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.04 | 24010402 UFMA | Pia de cozinha em aço inoxidável, (1,40x0,60)m, concretada. | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.05 | 86927U SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.06 | 89986UD UFMA | Registro de gaveta em latão, roscável, Ø 20mm (1/2"), c/acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.07 | 89987U SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.08 | 89985UD UFMA | Registro de pressão em latão, roscável, Ø 25mm (3/4)", c/acabamento e canopla cromados e chuveiro PVC, Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexão. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.09 | 94498UD UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 60mm (2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.10 | 94792UD UFMA | Registro de gaveta bruto em latão, roscável Ø 32mm (1"), c/acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água, inclusive conexões . | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.11 | 94497UD UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 50mm (1.1/2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.12 | 86906UD UFMA | Torneira de metal amarelo, 1/2" ou 3/4", p/jardim, padrão popular - fornecimento e instalação. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.13 | 86910U SINAPI | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.14 | 86912U SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.15 | 86914U SINAPI | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.16 | 86915U SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.17 | 86880U SINAPI | Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.18 | 86877U SINAPI | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.19 | 24020501 UFMA | Chuveiro PVC 1/2 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.20 | 24020502 UFMA | Chuveiro lava olhos de emergencia, c/acionamento automático através de plataforma única, inclusive instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.21 | 100849U SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.21 | 24030201 UFMA | Reparo para caixa de descarga acoplada, acionamento simples. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.22 | 24030202 UFMA | Reparo para caixa de descarga acoplada, acionamento duplo. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.23 | 37399UD UFMA | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixação. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.24 | 37400UD UFMA | Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiênico rolão 300m, incluso fixação. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.25 | 37401UD UFMA | Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixação. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.26 | 88571U SINAPI | Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável fornecimento e instalação. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.27 | 95547U SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_10/2016 | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.28 | 85005U SINAPI | Espelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixação, s/moldura. | m² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.01 | 25010101-UFMA | Guarda corpo em tubo galvanizado, formado por contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos com Ø 2”, chumbado em bloco de concreto; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø 1.1/4”; corrimão duplo com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa); e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas demão e uma demão de prime; conforme projeto. | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.02 | 25020102-UFMA | Corrimão duplo em ferro galvanizado com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm (face externa); chumbado na alvenaria a cada metro. conforme projeto. | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.03 | 25030101 UFMA | Barra de apoio reta em aço inoxidável polido Ø 1.1/4, comprimento de 45cm incluso fixação. | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.04 | 100868U SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.05 | 100869U SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.06 | 25030201 UFMA | Barra de apoio curva, em aço inoxidável polido Ø 1 1/4, p/bancada do sanitário PCD, incluso fixação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.07 | 93441.EAC3 UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,80m (c/testeira e rodamão); engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.08 | 11795.D1 UFMA | Tampo de granito cinza andorinha, largura total 1,00m, inclusive testeira, assente sobre bancada de concreto c/argamassa colante AC III. | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.09 | 25080103 UFMA | Prateleira de granito cinza (300x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.10 | 26020102 UFMA | Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med. (50x40)cm, fundo em concreto simples, tampa de concreto armado perfurada, revestimento interno em cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante. | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.11 | 85180UD UFMA | Plantio de grama esmeralda em rolo,inclusive terra preta. | m² | 2725 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. |  | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.01 | 88486U.D1 UFMA | Pintura c/tinta látex PVA em teto, duas demãos, inclusive raspagem da tinta antiga, lixamento, aplicação de fundo preparador, uma demão de emassamento acrílico (Repintura). | m² | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.02 | 88489U.D1 UFMA | Pintura látex acrílica em paredes internas, duas demãos, inclusive raspagem da tinta antiga, lixamento, aplicação de fundo preparador uma demão de emassamento acrílico (Repintura). | m² | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.03 | 95624U.D1 UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos, c/uma demão de emassamento acrílico (Repintura). | m² | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.04 | 88486U.D2 UFMA | Pintura látex PVA em tetos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.05 | 79466U SINAPI | Pintura c/verniz poliuretano brilhante com filtro solar, duas demãos. | m² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.06 | 88489U.D2 UFMA | Pintura látex acrílica em paredes internas, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.07 | 95624U.D2 UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.08 | 95624U.D4 UFMA | Pintura látex acrílica em bloco vazado padrão UFMA, duas demãos. | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.09 | 73924/2UD UFMA | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, c/uma demão de primer, sobre superfície metálica, espessura 25 micra por demão. | m² | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.10 | 100722U SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | m² | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.11 | 100760U SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 | m² | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.12 | 84647U SINAPI | Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador. | m² | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.13 | 95464UD UFMA | Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, c/ filtro solar três demãos. | m² | 172 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20.1 | 29010104-UFMA | Desmobilização - Bacabal, Pedreiras, Chapadinha e Codó. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.2 | 9537UD SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 14446 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. |  | TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.1 | 93590U.D1 UFMA | Transporte de brita em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km (até 70km). | m³ | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.2 | 93590U.D2 UFMA | Transporte de areia grossa em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km (até 90km). | m³ | 271 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Importa o presente orçamento no valor Global R$ 2.573.160,11 (Dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, cento e sessenta reais e onze centavos).
Este orçamento foi elaborado a partir dos custos unitários de insumos e composições de serviços SINAPI. Quando essa tabela não apresentava algum preço de insumo/serviço necesário para elaboração do orçamento, os preços dos insumos/serviços foram cotados no mercado local. Os valores de mão de obra estão de acordo com a convenção coletiva de trabalho publicada pelo SINDUSCON/MA.
Maria de Lourdes Serêjo Pinto |  |  |  | Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896 |  |  |  | Engª Civil CONFEA 110.744.215-0
Jorge Alberto Souza Rocha
Engº Civil CONFEA 111.576.418-7

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
OBJETO: Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Campus de Chapadinha - MA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data: Março/2020
Item | Descrição dos Serviços | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | % | Preço Total
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES | 60 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
4 | SERVIÇOS EM CONCRETO | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
5 | ESTRUTURA METÁLICA | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
6 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
7 | COBERTURA |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | ESQUADRIAS | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
15 | REVESTIMENTOS DE TETO, PAREDE E PISO |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | 0
17 | LOUÇAS, METAIS E FERRAGENS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | 0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | 0
20 | PINTURA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0
22 | TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Maria de Lourdes Serêjo Pinto
Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896
Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.744.215-0