## Orçamento Sintético
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO:Construção de Prédio de Salas de Aula-Campus UFMA-Imperatriz-MA | [9 empty] | BDI: 25,03% BDI Dif: 19,83% | LSH.:84,19%
Orç. 06_R00-Julho/2020 LOCAL:Rua Urbano Santos S/N- Centro-Imperatriz-MA Ref. SINAPI: Maio/2020 | [10 empty] | Julho/2020
Item | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | 01010101-UFMA | Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00 | un | 1 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
1.2 | 01010201-UFMA | Taxa da Prefeitura ( Alvará de Construção) | m² | 4287 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
1.3 | 98528-SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 74010U/1UD.95875UD-UFMA | Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhão basculante 10m3, DMT 10km. | m³ | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 01080101-UFMA | Tapume em chapa galvanizada (26 GSG espessura 0,55mm), altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)". | m | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 01090101-UFMA | Placa de obra (3,20 X 1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixação em estrutura de metalon, formada p/três peças ( 50 X 50 X 1,2)mm, verticais e três contraventamentos horizontais ( 50 X 25 X 1,2)mm; executada de acordo c/Manual de uso de marca do Governo Federal-Obras. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 01030101-UFMA | Instalação provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4). | pt | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 01030102-UFMA | Instalação provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2). | pt | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 01030201-UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)". | pt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | 01030202-UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)" | pt | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | 10775UD-UFMA | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | un | 12 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
1.12 | 10776UD-UFMA | Locação de container p/escritório, (2,30 x 6,00 x 2,50) m, s/divisórias internas e s/sanitário. (Almoxarifado/Depósito) | un | 24 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
1.13 | 10778UD-UFMA | Locação de container p/sanitário, (2,30 x 6,00 x 2,50) m, c/4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatório e 1 mictório. | un | 12 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
1.14 | 5928-SINAPI | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. Af_06/2014 | chp | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | 5930-SINAPI | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHI diurno. Af_06/2014 | chi | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | 01040106-UFMA | Mobilização - Grajaú/Imperatriz | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | 98681U.D2-UFMA | Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia média (1:4), preparo mecanico, acabamento rustico espessura 2,0cm, sobre lastro de brita preta, p/refeitório de obra. | m² | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | 92543-SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | 94210UD-UFMA | Telhamento c/telha ondulada de fibrocimento espes. 4 mm, (2,44 x 0,50)m, recobrimento lateral de 1/4 onda, p/canteiro de obra, uma água, inclinação máxima 10°, incluso içamento. | m² | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | 10527UD-UFMA | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m | m | 384 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
1.21 | 20193UD-UFMA | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação | m² | 576 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
1.22 | 97063UD-UFMA | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos. | m² | 576 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | 97064UD-UFMA | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre. | m | 384 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | 89800U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, inclusive conexões, c/escavação, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. | m | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | 0201-BO-UFMA | Administração Local | un | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | 97627U.D2-UFMA | Demolição mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. | m² | 1023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 04010101-UFMA | Demolição manual de edificação simples de alvenaria, sem reaproveitamento. | m² | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 74010U/1UD.95875UD-UFMA | Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhão basculante 10m3, DMT 10km. | m³ | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | SERVIÇOS EM CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 |  | Infraestrutura | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 99059-SINAPI | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 | m | 265 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 96521-SINAPI | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. Af_06/2017 | m³ | 562 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 96527-SINAPI | Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. Af_06/2017 | m³ | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 96619-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_08/2017 | m² | 372 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | 96543-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 478 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | 96544-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 3264 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | 96545-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 1040 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | 96546-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 2909 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | 96547-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 495 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | 96549-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 3303 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | 96548-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 2464 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | 92760-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1890 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | 92761-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 945 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | 92764-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 15120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | 96534-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 371 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.16 | 96536-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 369 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.17 | 100651UD-UFMA | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=20mpa. | m | 3465 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.18 | 95601-SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_11/2016 | un | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.19 | 96557-SINAPI | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017 | m³ | 264 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.20 | 93382-SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 361 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.21 | 07060102-UFMA | Controle Tecnológico de Concreto (moldagem, transporte, ensaio a compressão de corpos de prova, c/emissão de relatório) | un | 966 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Supra Estrutura | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 92759-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1935 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 92760-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1261 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | 92761-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 5854 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | 92762-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 8623 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | 92763-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 5568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | 92764-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 3440 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | 92765-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 5182 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | 92766-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1407 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | 92768-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1296 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | 92769-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 9099 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | 92770-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 6526 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | 92772SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 614 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | 92773-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | 92774-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | 92771-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1555 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.16 | 95944-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.17 | 95945-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.18 | 95946-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 367 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.18 | 95947-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 489 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.19 | 95948-SINAPI | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 343 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.20 | 95948UD-UFMA | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_01/2017 | kg | 380 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.21 | 92418-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_12/2015 | m² | 1237 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.22 | 92452-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_12/2015 | m² | 2969 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.23 | 92490-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. Af_12/2015 | m² | 2842 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.24 | 92514-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_12/2015 | m² | 864 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.25 | 95939-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_01/2017 | m² | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.26 | 92720UD-UFMA | Concretagem de pilares, fck=30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.27 | 92725UD-UFMA | Concretagem de vigas e lajes, fck=30mpa, para lajes maciças e nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual 20m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 692 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.28 | 93182-SINAPI | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.29 | 93183-SINAPI | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 276 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.30 | 93184-SINAPI | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.31 | 93185-SINAPI | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.32 | 93194-SINAPI | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016 | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.33 | 93195-SINAPI | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016 | m | 284 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ALVENARIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | 10010102-UFMA | Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. | m² | 4437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 10010205-UFMA | Alvenaria de bloco vazado de concreto - Padrão UFMA, (15X20X20)cm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. formando junta de 20mm, c/acabamento boleado. | m² | 4.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 79627 | Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 10020201-UFMA | Divisória de PVC cor branca, c/perfil de alumínio anodizado cor natural. | m² | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 84959 | Vidro liso comum transparente, espessura 6mm | m² | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | 92566-SINAPI | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015 | m² | 1312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 94210-SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 1312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 11040201.3-UFMA | Rufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,40 x 0,05) m moldado in loco, incluindo forma e armação. | m | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 11040202.1-UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 285 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | 100675-SINAPI | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 100675U.D1-UFMA | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, inclusive fechadura, puxador de aço inox comprimento de 40 cm e revestimento inferior com chapa de aço inox 304,fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 100675U.D2-UFMA | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 1,80x210, inclusive fechadura, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m² | 92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 12050102-UFMA | Porta de PVC com estrutura e ferragens de alumínio (requadro, guia, travessa, batente, fechadura e dobradiça 3 1/2 x 3), largura (0,70 a 1,20)m. | un | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | 91341U.D3-UFMA | Janela em alumínio de correr, tipo veneziana, med.(2,00x0,70)m,quatro folhas, inclusive guarnição, fixação c/parafusos, trilho inferior e superior e fechadura. | un | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | 120302.25-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (1,20 x 0,80)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) | un | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | 120302.28-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (1,20 x 1,50)m, e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (1 Folha fixa/ 1 folha de correr) | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | 120302.29-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (1,50 x 0,70)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (2 Folhas Fixas-laterais / 2 Folhas de Correr-Centrais) | un | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | 120302.30-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (1,50 x 1,60)m, e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (1 folha fixa/ 1 folha de correr)) | un | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | 120302.47-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (3,00 x 1,50)m, e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (2 Folhas Fixas-laterais /4 Folhas Correr-centrais | un | 45 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
7.12 | 120303.01-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de maximar med. (0,50x1,50)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (1 folha fixa-superior / 2 folhas maximar-Central e inferior)) | un | 16 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
7.13 | 120302.41-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (2,00 x 0,50)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | 120302.45-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (2,00 x 0,80)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) | un | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | 91306-SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | 12050101.4-UFMA | Ferragem p/porta de veneziana de alumínio, uma folha (dobradiça de alumínio natural( 4 furos ), fechadura externa de embutir, parafusos, completa. | cj | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | 12050101.1-UFMA | Ferragem p/porta veneziana de alumínio em sanitário (dobradiça de alumínio natural ( 3 furos ), fechadura de embutir tipo tranqueta, parafusos, completa. | cj | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | 12030201D-UFMA | Grade metálica fixa p/janela, padrão UFMA , c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 208 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | 12030202 -UFMA | Grade p/chumbamento em bloco, sobre mureta de alvenaria, com estrutura em tubo de chapa preta (50X50X2)mm altura 2,00m; p/chumbamento em base de concreto, espaçamento 1,20m; dois contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (30 X 30)mm, altura 2,00m; espaçamento 15 cm. | m | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | 12040102 -UFMA | Porta de ferro (3,00 X 2,50)m, duas folhas de abrir, com estrutura lateral em tubo de chapa preta (50X50X2)mm altura 2,50m; quatro contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (30 X 30)mm; espaçamento 15 cm, saia inferior em chapa 1,95mm, altura 0,50m. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | 12020402-UFMA | Gradil em Alumínio natural anodizado fosco com h= 1,10m, formado por marcos para sustentação em perfis com seção retangular medindo (3x7) cm e fechamento frontal com módulos de veneziana fixa em alumínio natural, conforme projeto. | m | 234 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | 74131/004UD-UFMA | Quadro de distribuicao de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 16 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 74131/5.D3-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (600x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro,relés, chave seletora 2 posições e botão de comando duplo com sinaleira fornecimento e instalação. | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 74131/5.D4-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (600x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 posições e botão de comando duplo com sinaleira, interruptor horário, fornecimento e instalação. | un | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 74131/006UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 36 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 74131/5.D5-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (1200X800X350)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, isolador epox, fornecimento e instalação. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 93653-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 93654-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 93656-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | 93670-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | 93671-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | 93673-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | 74130/005-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 A 100A 240V, fornecimento e instalacao | un | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 A 150A 240V, fornecimento e instalacao | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | 74130/007-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 250A 600V, fornecimento e instalacao | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | 74130/008-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | 93672U.D1-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 40KA, 275V. | un | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | 72343UD-UFMA | Contator monoplar I nominal 25A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico. | un | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | 72344U.D3-UFMA | Contator tripolar I nominal 32A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico. | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.19 | 72344U.D4-UFMA | Contator tripolar I nominal 60A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico. | un | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.20 | 91871U.DAP-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 25 mm (3/4"), aparente, instalado em parede, inclusive conexões. | m | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.21 | 91872U.DAP-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), aparente, instalado em parede. | m | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.22 | 91868U.DER-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), c/escavação e reaterro, inclusive conexões. | m | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.23 | 16.113.000722.SER -UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior, inclusive conexões | m | 268 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.24 | 91931-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.25 | 91933-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.26 | 92982-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 379 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.27 | 92986-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.28 | 92990-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.29 | 92996-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.30 | 93128U.D2-UFMA | Ponto de iluminação aparente, c/eletroduto rígido roscável, 25mm (3/4") e conduletes, cabo c/isolação(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica. | un | 405 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.31 | 93143UD-UFMA | Ponto de força monofásico aparente no teto, c/eletroduto rígido roscável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (20A/250V), caixa elétrica e fixação. | un | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.32 | 93143U.D3-UFMA | Ponto de força monofásico aparente, c/eletroduto rígido roscável e conduletes, 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (20A/250V). | un | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.33 | 93144U.D1-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 2P+T 20A, tubulações de dreno e de saida de refrigeração chumbamento. | un | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.34 | 91953-SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.35 | 91959-SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.36 | 91967-SINAPI | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.37 | 91955-SINAPI | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.38 | 97583U.D2-UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpada tubular T8 LED (9/10) w. | un | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.39 | 97607UD.1-UFMA | Luminária tipo arandela, tartaruga p/1 lâmpada LED 10 w, fornecimento e instalação. | un | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.40 | 97585U.D2-UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(9/10) w, fornecimento e instalação. | un | 322 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ELETRIFICAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | 14080105-UFMA | Subestação aérea 300 KVA inclusive acessórios. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 100616UD-UFMA | Fornecimento e instalação de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 1000 DAN, engastamento em base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 14020201-UFMA | Poste em tubo de aço galvanizado,com base 200mm x 200mm, pintado (PRETO ), 1 pétala em metal 90 graus e difusor em vidro temperado com refletor com altura 3,00m, com lâmpada Led 100 Watts, inclusive fixação em base de concreto. | un | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 14020202-UFMA | Poste em tubo de aço galvanizado,com base 200mm x 200mm, pintado (PRETO), 2 pétalas em metal 180 graus e difusor em vidro temperado com refletor com altura 3 metros, com lâmpada Led 100 Watts, inclusive fixação em base de concreto. | un | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 14020203-UFMA | Poste em tubo de aço galvanizado,com base 200mm x 200mm, pintado (PRETO), 4 pétalas em metal 360 graus e difusor em vidro temperado com refletor com altura 4,00m ,com lâmpada Led 50 Watts, inclusive fixação em base de concreto. | un | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 74131/004-SINAPI | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 93672-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 74130/008-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 A 400A 600V, fornecimento e instalacao | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 74130/009-SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 500 A 600A 600V, fornecimento e instalacao | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | 93672U.D1-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 40KA, 275V. | un | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 91868U.DER-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), c/escavação e reaterro, inclusive conexões. | m | 162 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | 91868U.DERE-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), c/escavação, reaterro e envelopamento, inclusive conexões. | m | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | 93012U.DER-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 110 mm (4"), c/escavação, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. | m | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | 93012U.DRA-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 110 mm (4"), instalado em parede, inclusive rasgo. | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | 91929-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | 91931-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 652 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | 92980-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | 92998UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², (0,6/1,0) KV - EPR ou XLPE | m | 375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 | 96977UD-UFMA | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação, inclusive escavação. | m | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 | 96985-SINAPI | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.21 | 97891.D1-UFMA | Caixa enterrada elétrica, em alvenaria de blocos de concreto, fundo c/brita, med. (0,30x0,30x0,30) m, c/tampa de concreto. | un | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.22 | 97893UD-UFMA | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,8 m. | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.23 | 72554UD-UFMA | Extintor de incêndio CO2, 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | SPDA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | 96974-SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | m | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 96977UD-UFMA | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação, inclusive escavação. | m | 301 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 96973UD-UFMA | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com suporte e fixação. | m | 944 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 93009U.DAP-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 60 mm (2"), aparente, instalado em parede. | m | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 96985UD-UFMA | Haste de aterramento 5/8" x 3,00m, p/SPDA - fornecimento e instalação, inclusive conector tipo grampo. | un | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 96989-SINAPI | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | 15050102-UFMA | Captor Terminal aéreo tipo curto sem bandeirinha c/fixação na base | un | 92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 97891.D1-UFMA | Caixa enterrada elétrica, em alvenaria de blocos de concreto, fundo c/brita, med. (0,30x0,30x0,30) m, c/tampa de concreto. | un | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | 15050103-UFMA | Caixa de Equalização-BEP, para 04 terminais. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | 43098D-UFMA | Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com tampa aparafusa, dimensoes 200 x 200 x *100* mm | un | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 | 89402U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em ramal de distribuição de água, c/rasgo na alvenaria, inclusive conexões. | m | 136 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 89448U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 40mm, instalado em prumada de água c/rasgo na alvenaria, inclusive conexões. | m | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 89450U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 60mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. | m | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 89451U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 75mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 89452U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 85mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 89452U.DER-UFMA | Tubo PVC soldável 85mm, p/rede de água, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 89452U.D1AP-UFMA | Tubo PVC PBA JEI, classe 15, 100mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | 89957U.D1-UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulação de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 89957U.D2-UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), tubulação PVC Ø 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | 89798U.DRA-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. | m | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 89798U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 89799U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, c/escavação e reaterro, inclusive conexões. | m | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 89800U.DRA-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, c/rasgo em alvenaria. | m | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 89800U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, inclusive conexões, c/escavação, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. | m | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | 16030210-UFMA | Ponto sanitário Ø 40mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | 16030220-UFMA | Ponto sanitário Ø 50mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | 16030240-UFMA | Ponto sanitário Ø 100mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | 89491U.D2-UFMA | Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de descarga ou ramal de esgoto. | un | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | 89491U.D3-UFMA | Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de descarga ou ramal de esgoto c/ tampa cega. | un | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | 97908-SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de esgoto. Af_05/2018 | un | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | 98103-SINAPI | Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m. Af_05/2018 | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE Á INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13.1 | 92364U.DAP-UFMA | Tubo de aço galvanizado c/costura, classe média, 32mm (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação p/hidrante, aparente, inclusive conexões. | m | 598 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 92367U.DAP-UFMA | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante, aparente, inclusive conexões. | m | 88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 92367U.DER-UFMA | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante, inclusive conexões, escavação e reaterro. | m | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 72283UD-UFMA | Abrigo para hidrante (75X45X17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de incêndio 15m, redução 2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa. | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | 18020101-UFMA | Hidrante de passeio incluindo caixa de alvenaria, válvula, niple, registro, joelho e tampão. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 72554UD-UFMA | Extintor de incêndio CO2, 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | 73775/2UD-UFMA | Extintor de incêndio água pressurizada 10l, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | 83635UD-UFMA | Extintor incendio TP po quimico 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | 97599-SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | un | 115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | 13080101-UFMA | Botão/Botoeira de comando duplo, c/sinaleira. | un | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.11 | 18040401-UFMA | Detector de Fumaça | un | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | 18040402-UFMA | Acionador manual tipo quebra vidro | un | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.13 | 18040403-UFMA | Painel central de emergencia c/indicadores luminoso e sonoro. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.14 | 18040405-UFMA | Avisador Sonoro tipo Sirene | un | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.15 | 18040404.1-UFMA | Sistema de pressurização formado por duas bombas 5CV, manômetro (0 a 10)kg/cm2, pressostato (0 a 6)kg/cm2, tanque de pressão 10 litros, registros de gaveta 2 1/2 e válvula de retenção vertical, completo. | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.16 | 37539D-UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (13 x 26) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conf. NBR 13434). | un | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.17 | 37559D-UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14.1 | 87905UD-UFMA | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, | m² | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 98560-SINAPI | Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018(camada de regularização) | m² | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 74106/001-SINAPI | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | 98555-SINAPI | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. Af_06/2018 | m² | 196 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 98546-SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. Af_06/2018 | m² | 452 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | 98681U.D1-UFMA | Piso cimentado/proteção mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, abamento rústico espes. 2,0cm. | m² | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15.1 |  | Revestimento de Parede | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15.1.1 | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 5749 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.2 | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.3 | 87529UD-UFMA | Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execução de taliscas. | m² | 5217 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.4 | 87775U.D3-UFMA | Reboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vãos, espessura 25 mm, c/execução de taliscas. | m² | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.5 | 87535UD-UFMA | Emboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execução de taliscas; Af.06/2014. | m² | 532 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.6 | 87273UD-UFMA | Revestimento cerâmico p/paredes internas, esmaltado extra-PEI-III (mínimo), (33 x 45) cm, assente c/argamassa colante AC II, em ambientes c/área maior que 5 m². | m² | 532 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.7 | 21040301-UFMA | Rodapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa de cimento e areia 1:4. | m | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.8 | 73908/2UD-UFMA | Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteção de quina de parede | m | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 |  | Revestimento de Piso | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15.2.1 | 95241-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m² | 951 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2 | 87630-SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014 | m² | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.3 | 87630UD-UFMA | Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia). | m² | 3816 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.4 | 72137-SINAPI | Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | m² | 3337 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.5 | 72137UD-UFMA | Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas, sem polimento. | m² | 479 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.6 | 87251UD-UFMA | Revestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PEI-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. | m² | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.7 | 21030501-UFMA | Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III e rejuntamento. | m² | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.8 | 84186UD-UFMA | Piso tátil alerta/direcional, de borracha, colorido espes. 3,5mm, fixado c/cola. | m | 491 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 |  | Rodapé, Soleira e Peitoril | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15.3.1 | 21040301-UFMA | Rodapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa de cimento e areia 1:4. | m | 1590 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.2 | 84088UD-UFMA | Peitoril c/rebaixo em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.3 | 98689U.D3-UFMA | Soleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 277 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | FORRO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16.1 | 23010101.1-UFMA | Forro modulado em placas de PVC branco (1200x600x12)mm c/estrutura em perfil "T" de alumínio anodizado natural fosco. | m² | 125 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
17 |  | LOUÇAS, FERRAGENS HIDROSANITÁRIOS E RESERVAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17.1 | 86888-SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | 95471-SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | 86937U.D1-UFMA | Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | un | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | 86935UD-UFMA | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso abertura na bancada para encaixe, válvula americana em metal cromado, torneira cromada tubo móvel de parede padrão médiio, e sifão flexível em PVCabertura na bancada, fornecimento e instalação. | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | 74234/001-SINAPI | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | 86927-SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornec. E instalação. Af_01/2020 | un | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.7 | 89987UD-UFMA | Registro de gaveta em latão, roscável, Ø 25mm (3/4"), c/acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. | un | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.8 | 94501UD-UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 110mm (4"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.9 | 94499UD-UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 75mm (2.1/2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.10 | 95547-SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 | un | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.11 | 37401UD-UFMA | Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixação. | un | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.12 | 37399UD-UFMA | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixação. | un | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.13 | 37400UD-UFMA | Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiênico rolão 300m, incluso fixação. | un | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.14 | 24020503-UFMA | Caixa de Descarga acoplada para PNE/PCD | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.15 | 100849-SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 | un | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.16 | 74125/002-SINAPI | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.17 | 83486U.D1-UFMA | Bomba centrifuga c/ motor elétrico 15cv | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.18 | 15030201-UFMA | Reservatório de fibra de vidro capacidade 20.000l, inclusive acessórios( Adaptador c/ flanges e torneira de bóia)-Imperatriz | un | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18.1 | 25010201-UFMA | Guarda corpo em aço inoxidável, c/montantes e contraventamento horizontal superior Ø 2", contra-ventamentos horizontais (inferior e intermediarios) e corrimão Ø 2; distancia entre os contraventamentos de 0,25m; alturas do guarda corpo 1,05m; do corrimão 0,92m; montado. | m | 12 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
18.2 | 25020101-UFMA | Corrimão c/ dois tubo de aço inoxidável Ø 1 1/2" , afastados 0,15m, montado. | m | 354 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
18.3 | 25030101-UFMA | Barra de apoio reta em aço inoxidável polido Ø 1.1/4, comprimento de 45cm, incluso fixação. | un | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | 100868-SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | 25040101-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)" e degraus em vegalhão Ø 5/8 a cada 25cm. | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | 25040102-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vegalhão Ø 5/8" a cada 25cm e gaiola de proteção primeiro vão, formada p/quatro barramantos verticais e aneis horizontais inferior e superior c/diâmetros (0,70 e 0,60)m, respectivamente, em barra chata (1 1/2x1/4)". | m | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | 25040103-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vegalhão Ø 5/8" a cada 25cm e gaiola de proteção vão intermediário, formada p/quatro barramantos verticais e anel horizontal superior c/diâmetros 0,60m, em barra chata (1 1/2x1/4)". | m | 10.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | 25040104-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vegalhão Ø 5/8" a cada 25cm, gaiola de proteção e plataforma de descanso, formada p/quatro barramantos verticais, aneis horizontais intermediário e superior(guarda corpo), em barra chata (1 1/2x1/4)", piso e rodapé de altuta 0,20m em chapa galvanizada 14, esp. 1,95mm. | m | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.9 | 25080101-UFMA | Prateleira de granito cinza (200x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. | m | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.10 | 93441.EAC3-UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,80m (c/testeira e rodamão); engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.11 | 93441.EAC1-UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,70m (c/testeira e rodamão); engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19.1 | 89495U.D1-UFMA | Ralo semiesféricio, PVC 75 mm, p/lajes e calhas. | un | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | 89495U.D2-UFMA | Ralo semiesféricio, PVC 100 mm, p/lajes e calhas. | un | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | 89576U.DAP-UFMA | Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 75 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. | m | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | 89576U.DER-UFMA | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | 89578U.DAP-UFMA | Tubo PVC série R, água pluvial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. | m | 165 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.6 | 89578U.DER-UFMA | Tubo PVC série R, água pluvial 100 mm, inclusive conexões, c/ escavação, reaterro, carga e transporte do material excedente. | m | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20.1 | 92398-SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015 | m² | 1475 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | 94273-SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 | m | 286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | 94994-SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016 | m² | 894 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | 98670UD.2-UFMA | Piso tátil (alerta ou direcional) em ladrilho hidráulico, aplicado em faixa de 25 cm, no passeio, cor amarelo. | m | 161 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.5 | 98504UD-UFMA | Plantio de grama em placas, inclusive terra vegetal. | m² | 109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21.1 | 88484-SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 | m² | 9076 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | 88488-SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 9076 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | 88489U.D2-UFMA | Pintura látex acrílica em paredes internas, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 5217 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | 95624U.D2-UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | 95624U.D4-UFMA | Pintura látex acrílica em bloco vazado padrão UFMA, duas demãos. | m² | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.6 | 95468D-UFMA | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 601 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.7 | 73739/1UD-UFMA | Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos, inclusive fundo nivelador branco e massa óleo, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.8 | 55960-SINAPI | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 1312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.9 | 95624U.D3-UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas, três demãos.(Pingadeira) | m² | 108 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.10 | 27020101-UFMA | Pintura em pó em meio-fio, duas demãos | m | 286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22.1 | 29010106-UFMA | Desmobilização - Grajaú/Imperatriz | un | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | 9537UD-UFMA | Limpeza final da obra. | m² | 4287 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | 01010204-UFMA | Taxa da Prefeitura (Habite-se) | m² | 4287 |  |  |  | 0 (19.83%) | 0 | 0 | 0
|  | Total Geral | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Importa o presente orçamento no valor Global R$ 6.790.778,26 (Seis milhões, setecentos e noventa mil,setecentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).
Este orçamento foi elaborado a partir dos custos unitários de insumos e composições de serviços SINAPI. Quando essa tabela não apresentava algum preço de insumo/serviço necesário para elaboração do orçamento, os preços dos insumos/serviços foram cotados no mercado local. Os valores de mão de obra estão de acordo com a convenção coletiva de trabalho publicada pelo SINDUSCON/MA.
Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.744.215-0
Jorge Alberto Souza Rocha
Engº Civil CONFEA 111.576.418-7