## Curva ABC de Serviços
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
OBJETO: Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva Predial para os Campi: Alcântara, Pinheiro, Bacabal e Cururupu/ MA.
CURVA ABC
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR (R$) |  | PESO (%) |  | MÉTODO ABC
[5 empty] | UNIT | PARCIAL | UNIT. | ACUM.
13.1.3 | 88489 SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 9.680,0 | 11,42 | 110.545,60 | 9,33 | 9,33 | Faixa A
24.2 | 87301 SINAPI | Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400L. Af_08/2019 | m³ | 94,55 | 564,30 | 53.354,56 | 4,50 | 13.83
9.4 | 102181UD UFMA | Substituição de vidro temperado liso verde, e = 8mm, colocado e encaixado em perfil U. Af_01/2021_p | m² | 96,8 | 405,89 | 39.290,15 | 6.7 | 20.53
20.31 | 100902UDD UFMA | Recomposição de Lâmpada Bulbo LED 18W | un | 1.232,0 | 30,96 | 38.142,72 | 3,22 | 23.75
10.3.1 | 94210 SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 527,8 | 67,03 | 35.378,43 | 2,99 | 26.74
7.2.1 | 94559 SINAPI | Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m² | 48,4 | 623,23 | 30.164,33 | 2,55 | 29.29
26.1.2 | 01040106-UFMA | Mobilização | un | 100,0 | 229,81 | 22.981,00 | 1,94 | 31.23
26.3.3 | 29010106-UFMA | Desmobilização | un | 100,0 | 229,81 | 22.981,00 | 1,94 | 33.17
24.1 | 98546 SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. Af_06/2018 | m² | 184,7 | 107,80 | 19.910,66 | 1,68 | 34.85
20.30 | 100902UD UFMA | Recomposição de Lâmpada Bulbo LED 12W | un | 726,0 | 22,54 | 16.364,04 | 1,38 | 36.23
7.7.2 | 12020101-UFMA | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, cor branca, com guarnição e acessórios, completa. | m² | 20,25 | 755,86 | 15.306,16 | 1,29 | 37.52
25.1.2 | 92395 SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. Af_12/2015 | m² | 172,0 | 87,24 | 15.005,28 | 1,27 | 38.79
10.6.4 | 94229 SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | M | 94,55 | 151,80 | 14.352,69 | 1,21 | 40
5.1.2 | 100763 SINAPI | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. Af_01/2020_psa | KG | 747,8 | 18,59 | 13.901,60 | 1,17 | 41.17
8.1.1 | 91306 SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | UN | 88,0 | 156,17 | 13.742,96 | 1,16 | 42.33
9.5 | 74125/002 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 20,25 | 625,86 | 12.673,66 | 1,07 | 43.4
25.1.4 | 94992 SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016 | m² | 154,0 | 75,63 | 11.647,02 | 0,98 | 44.38
4.1.5 | 94971 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m³ | 24,0 | 462,87 | 11.108,88 | 0,94 | 45.32
7.4.2 | 12040113 -UFMA | Porta de ferro (2,00 X 3,00)m, duas folhas de abrir, com estrutura lateral em tubo de chapa preta (50X50X2)mm altura 3,00m; dois contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (20 X 20)mm; espaçamento 10 cm, assentamento com argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico.. | un | 4,0 | 2.746,62 | 10.986,48 | 0,93 | 46.25
12.1 | 96486 SINAPI | Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | m² | 125,0 | 87,60 | 10.950,00 | 0,92 | 47.17
7.4.1 | 73933/004 | Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m² | 15,4 | 709,98 | 10.933,69 | 0,92 | 48.09
13.1.4 | 88490 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 924,0 | 11,76 | 10.866,24 | 0,92 | 49.01
5.1.1 | 100766 SINAPI | Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. Af_01/2020_psa | KG | 593,9 | 18,29 | 10.862,43 | 0,92 | 49.93
13.1.10 | 84647U.D1-UFMA | Pintura epóxi incluso fundo preparador, sem emassamento | m² | 88,0 | 119,25 | 10.494,00 | 0,89 | 50.82
7.2.2 | 94576UD-UFMA | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação c/parafuso, vedação c/espuma expansiva PU, c/ vidros, padronizada; Af.07/16. | m² | 34,3 | 302,32 | 10.369,57 | 0,88 | 51.7
14.7 | 94994UD-UFMA | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, c/junta de madeira h=10cm, acabamento convencional, espessura 8 cm, não armado. | m² | 151,9 | 66,56 | 10.110,46 | 0,85 | 52.55
12.2 | 23010101.1-UFMA | Forro modulado em placas de PVC branco (1200x600x12)mm c/estrutura em perfil "T" de alumínio anodizado natural fosco. | m² | 63,0 | 160,00 | 10.080,00 | 0,85 | 53.4
16.2 | 090401UD UFMA | Recuperação/ Reconstituição de TOTEM em estrutura metálica interna e PAINEL EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO METALICO - ACM externa, exclusive pintura e reconstituição de base | un | 2,0 | 4.926,11 | 9.852,22 | 0,83 | 54.23
16.3 | 25010101-UFMA | Guarda corpo em tubo galvanizado, formado por contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos com Ø 2”, chumbado em bloco de concreto; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø 1.1/4”; corrimão duplo com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa); e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas demão e uma demão de prime; conforme projeto. | m | 11,2 | 811,93 | 9.093,61 | 0,77 | 55
13.1.9 | 100758UD UFMA | Pintura esmalte sintético em elementos serralheria | m² | 203,0 | 44,26 | 8.984,78 | 0,76 | 55.76
20.37 | 97617 | Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 w, base g13 - fornecimento e instalação. Af_02/2020_ps | UN | 154,0 | 58,27 | 8.973,58 | 0,76 | 56.52
26.3.1 | 9537UD-UFMA | Limpeza final da obra. | m² | 1.254,0 | 7,02 | 8.803,08 | 0,74 | 57.26
22.9 | 96977UD-UFMA | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação, inclusive escavação. | m | 132,0 | 66,56 | 8.785,92 | 0,74 | 58
23.6 | 16040604-UFMA | Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (80x80x80)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concreto. | un | 14,0 | 627,46 | 8.784,44 | 0,74 | 58.74
13.1.7 | 100758 SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 | m² | 195,85 | 44,26 | 8.668,32 | 0,73 | 59.47
26.2.6 | 93590.U D-UFMA | Transporte de brita em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km (Pinheiro, Alcântara, Bacabal e Cururupu). | m³ | 5,0 | 1.700,00 | 8.500,00 | 0,72 | 60.19
7.3.1 | 90823D-UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta de Madeira semi-oca sem pintura, com dimensões 0,90x2,10m sem dobradiças, aduela, alizar | UN | 26,0 | 326,83 | 8.497,58 | 0,72 | 60.91
20.32 | 100902UDDD UFMA | Recomposição de Lâmpada Bulbo LED 40W | un | 93,0 | 89,03 | 8.279,79 | 0,70 | 61.61
10.5.1 | 11040201.3-UFMA | Rufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,40 x 0,05) m moldado in loco, incluindo forma e armação. | m | 93,0 | 86,42 | 8.037,06 | 0,68 | 62.29
22.4 | 130402-UDUFMA 6 | Vergalhão de cobre nu 3/8"x3m | un | 47,0 | 167,33 | 7.864,51 | 0,66 | 62.95
11.4 | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014 | m² | 167,9 | 45,56 | 7.649,52 | 0,65 | 63.6
17.16 | 100853 | Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo monocomando. Af_01/2020 | UN | 21,0 | 361,33 | 7.587,93 | 0,64 | 64.24
2.24 | 04021101-UFMA | Remoção de pintura oleo ou esmalte | m² | 184,7 | 40,34 | 7.450,79 | 0,63 | 64.87
2.25 | 04021101D-UFMA | Remoção /raspagem de pintura PVA ou acrílica | m² | 769,45 | 9,40 | 7.232,83 | 0,61 | 65.48
20.42 | 16.113.000668.SER-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior | m | 83,95 | 82,18 | 6.899,01 | 0,58 | 66.06
5.2.1 | 72079 SINAPI | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos de 10m até 13m | m² | 39,55 | 165,32 | 6.538,40 | 0,55 | 66.61
14.1 | 83534 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | m³ | 9,25 | 690,89 | 6.390,73 | 0,54 | 67.15
7.3.2 | 90823DD-UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta de Madeira semi-oca sem pintura, com dimensões 0,90x2,10m sem dobradiças, aduela, alizar; com batedor h=40cm, em chapa de aço inox. | UN | 6,0 | 1.045,10 | 6.270,60 | 0,53 | 67.68
25.1.3 | 98682 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_09/2020 | m² | 154,0 | 40,39 | 6.220,06 | 0,53 | 68.21
14.3 | 72137UD.1-UFMA | Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. | m² | 43,6 | 130,46 | 5.688,05 | 0,48 | 68.69
8.1.7 | 84886 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | UN | 6,0 | 941,00 | 5.646,00 | 0,48 | 69.17
24.4 | 98575 | Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso preenchimento com espuma expansiva PU. Af_06/2018 | M | 52,8 | 105,84 | 5.588,35 | 0,47 | 69.64
20.1 | 74131/5.D7-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 2,0 | 2.769,11 | 5.538,22 | 0,47 | 70.11 | Faixa B
24.6 | 73762/20UD-UFMA | Impermeabilizacao de superficie c/borracha liquida vulcanizada a frio, incluso tela de poliester. | m² | 63,8 | 86,68 | 5.530,18 | 0,47 | 70.58
22.11 | 15050103-UFMA | Caixa de Equalização-BEP, para 04 terminais. | un | 14,0 | 394,37 | 5.521,18 | 0,47 | 71.05
14.4 | 103913 | Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20Mpa, espessura de 12,0 cm. Af_04/2022 | m² | 43,6 | 122,22 | 5.328,79 | 0,45 | 71.5
23.13 | 83690 | Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm incl materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada | m³ | 9,25 | 564,95 | 5.225,78 | 0,44 | 71.94
17.6 | 100858 | Mictório sifonado louça branca  padrão médio  fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 7,0 | 739,23 | 5.174,61 | 0,44 | 72.38
10.1.2 | 94213DD-UFMA | Substituição com telha de aço / alumínio até duas águas, incluso içamento, com fornecimento da telha. | m² | 65,8 | 77,69 | 5.112,00 | 0,43 | 72.81
10.1.1 | 93590. DD-UFMA | Transporte de areia em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km (Imperatriz x Balsas x Grajaú). | m³ | 16,0 | 311,66 | 4.986,56 | 0,42 | 73.23
10.6.2 | 11040202.2-UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 63,8 | 77,08 | 4.917,70 | 0,42 | 73.65
7.1.1 | 12030201 UD UFMA | Janela basculante alumínio maxim ar, serie 25, incluso guarnição, sem vidro | m² | 24,2 | 196,37 | 4.752,15 | 0,40 | 74.05
13.1.6 | 100722 SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | m² | 216,0 | 21,56 | 4.656,96 | 0,39 | 74.44
4.1.4 | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 492,5 | 9,41 | 4.634,42 | 0,39 | 74.83
7.6.1 | 102184 UD UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta em vidro temperado incolor, com dimensões 0,90 x 2,10m, tipo abrir, não incluso acessórios, fornecimento e instalação; | UN | 6,0 | 771,54 | 4.629,24 | 0,39 | 75.22
11.3 | 89173 SINAPI | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014 | m² | 139,9 | 32,76 | 4.583,12 | 0,39 | 75.61
20.12 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 700,0 | 6,45 | 4.515,00 | 0,38 | 75.99
20.36 | 97616 | Lâmpada tubular fluorescente T8 de 32/36W, base G13 - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | UN | 77,0 | 58,54 | 4.507,58 | 0,38 | 76.37
13.1.8 | 100722UD UFMA | Pintura anticorrosiva em elemento Serralheria | m² | 203,0 | 21,56 | 4.376,68 | 0,37 | 76.74
20.25 | 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 104,0 | 42,04 | 4.372,16 | 0,37 | 77.11
4.1.6 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 | m³ | 24,0 | 180,07 | 4.321,68 | 0,36 | 77.47
23.14 | 73856/002 SINAPI | Boca para bueiro simples tubular, diametro =0,60m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte. | UN | 3,0 | 1.416,40 | 4.249,20 | 0,36 | 77.83
7.5.3 | 12040301.4-UFMA | Grade metálica fixa em tubo de chapa galvanizada (20x20) mm -metalon, c/ quadro e peças horizontal e vertical formando quadros de no máximo (10x10)cm. | m² | 12,35 | 340,43 | 4.204,31 | 0,35 | 78.18
4.1.2 | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 323,2 | 12,96 | 4.188,67 | 0,35 | 78.53
17.1 | 95471 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 5,0 | 798,54 | 3.992,70 | 0,34 | 78.87
7.3.8 | 91299UDD UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta de Madeira de lei maciça, qualquer tipo, sem pintura/ verniz, com dimensões 0,90x2,10m sem dobradiças, aduela, alizar; | UN | 3,0 | 1.304,16 | 3.912,48 | 0,33 | 79.2
18.19 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | m³ | 56,75 | 68,79 | 3.903,83 | 0,33 | 79.53
18.19 | 94451 | Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019 | M | 31,0 | 125,51 | 3.890,81 | 0,33 | 79.86
6.5 | 96359 | Parede com placas de gesso acartonado drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos AF_06/2017_PS | m² | 30,8 | 120,53 | 3.712,32 | 0,31 | 80.17
20.41 | 13040603-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalação com suporte em mão francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. | m | 42,0 | 88,06 | 3.698,52 | 0,31 | 80.48
6.2 | 10010102-UFMA | Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. | m² | 55,85 | 65,43 | 3.654,26 | 0,31 | 80.79
20.13 | 91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 400,0 | 9,13 | 3.652,00 | 0,31 | 81.1
20.43 | 13080103-UFMA | Refletor LED com lâmpada de 100 W | un | 17,0 | 210,25 | 3.574,25 | 0,30 | 81.4
7.6.2 | 102184 UDD UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta em vidro temperado tonalidade verde, com dimensões 0,90 x 2,10m, tipo abrir, não incluso acessórios, fornecimento e instalação; | UN | 4,0 | 880,06 | 3.520,24 | 0,30 | 81.7
20.11 | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 800,0 | 4,38 | 3.504,00 | 0,30 | 82
7.3.7 | 91299 UD UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta de Madeira de lei maciça, qualquer tipo, sem pintura/ verniz, com dimensões 0,80x2,10m sem dobradiças, aduela, alizar; | UN | 3,0 | 1.166,63 | 3.499,89 | 0,30 | 82.3
10.5.2 | 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. Af_07/2019 | M | 62,0 | 55,07 | 3.414,34 | 0,29 | 82.59
8.3.2 | 74047/2U.D2-UFMA | Dobradiça em latão, (4 x 3)", esp. Entre (2,2 a 3,0) mm, c/anel e parafusos. | un | 38,0 | 89,71 | 3.408,98 | 0,29 | 82.88
17.4 | 86904D -UFMA | Substituição de cuba de sobrepor de louça branca | un | 5,0 | 660,23 | 3.301,15 | 0,28 | 83.16
7.5.2 | 12040301.1-UFMA | Grade metálica fixa p/janela, padrão UFMA , c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 12,35 | 258,40 | 3.191,24 | 0,27 | 83.43
20.40 | 13040602-UFMA | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior | m | 69,95 | 44,76 | 3.130,96 | 0,26 | 83.69
7.5.1 | 12040102-UFMA | Porta metálica tipo grade padrão UFMA, c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, cadeados 35mm e porta cadeados, assenta na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 9,25 | 338,19 | 3.128,25 | 0,26 | 83.95
5.1.3 | 100770 SINAPI | Contraventamento com cantoneiras de aço, abas iguais, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste, para edifícios de 3 a 5 pavimentos - fornecimento e instalação. Af_01/2020_psa | KG | 140,8 | 22,19 | 3.124,35 | 0,26 | 84.21
17.2 | 86931 SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 6,0 | 520,01 | 3.120,06 | 0,26 | 84.47
2.1 | 97627U.D1-UFMA | Demolição mecanizada de concreto simples, c/martelete, s/ reaproveitamento. | m³ | 27,5 | 113,32 | 3.116,30 | 0,26 | 84.73
7.3.6 | 91299 UDDD UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta de Madeira de lei maciça, qualquer tipo, sem pintura/ verniz, com dimensões 0,70x2,10m sem dobradiças, aduela, alizar; | UN | 3,0 | 1.029,10 | 3.087,30 | 0,26 | 84.99
8.3.1 | 74047/2U.D1-UFMA | Dobradiça em latão, (3 x 2. ½)", esp. Entre (1,9 a 2) mm, c/anel e parafusos. | un | 84,0 | 36,11 | 3.033,24 | 0,26 | 85.25
15.1 | 79627 | Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 4,2 | 722,06 | 3.032,65 | 0,26 | 85.51
15.4 | 25050101.5-UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,60m, engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 5,6 | 537,52 | 3.010,11 | 0,25 | 85.76
24.3 | 98681U.D1-UFMA | Piso cimentado/proteção mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, acabamento rústico espes. 2,0cm. | m² | 94,55 | 31,43 | 2.971,70 | 0,25 | 86.01
13.1.11 | 102219 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 | m² | 185,0 | 15,35 | 2.839,75 | 0,24 | 86.25
10.6.1 | 11040202.1-UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 48,4 | 58,42 | 2.827,52 | 0,24 | 86.49
2.10 | 97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 461,65 | 5,95 | 2.746,81 | 0,23 | 86.72
12.4 | 23020101.1-UFMA | Forro de gesso acartonado liso c/estrutura em perfil de alumínio natural. | m² | 15,0 | 180,00 | 2.700,00 | 0,23 | 86.95
10.5.3 | 100435 | Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo. Af_07/2019 | M | 31,0 | 85,79 | 2.659,49 | 0,22 | 87.17
8.1.6 | 84885 SINAPI | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador | UN | 6,0 | 440,64 | 2.643,84 | 0,22 | 87.39
9.1 | 102162 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_p | m² | 8,8 | 299,29 | 2.633,75 | 0,22 | 87.61
22.12 | 98102 | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4m, altura interna = 0,4m. Af_12/2020 | UN | 14,0 | 185,76 | 2.600,64 | 0,22 | 87.83
2.9 | 97647 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 923,34 | 2,76 | 2.548,41 | 0,22 | 88.05
7.3.3 | 90822 D-UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta de Madeira semi-oca sem pintura, com dimensões 0,80x2,10m sem dobradiças, aduela, alizar | UN | 10,0 | 254,79 | 2.547,90 | 0,22 | 88.27
6.3 | 103318 SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 30,8 | 82,62 | 2.544,69 | 0,21 | 88.48
6.1 | 89168 SINAPI | (Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014 | m² | 30,8 | 82,32 | 2.535,45 | 0,21 | 88.69
8.1.2 | 90830 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | UN | 14,0 | 177,03 | 2.478,42 | 0,21 | 88.9
4.2.3 | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 215,5 | 11,14 | 2.400,67 | 0,20 | 89.1
7.7.1 | 91341U.D4-UFMA | Porta de alumínio de correr, tipo veneziana, med.(0,50x2,10)m,-Completa. | un | 3,0 | 800,00 | 2.400,00 | 0,20 | 89.3
20.2 | 101881UD.1 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 42 disjuntores sem barramento, - fornecimento e instalação. | un | 2,0 | 1.188,64 | 2.377,28 | 0,20 | 89.5
20.9 | 13030404-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 60KA, 275V. | un | 15,0 | 157,34 | 2.360,10 | 0,20 | 89.7
9.2 | 102164 | Instalação de vidro liso incolor, e = 5 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_p | m² | 7,7 | 298,72 | 2.300,14 | 0,19 | 89.89
6.8 | 10020103.1D UFMA | Painel em Placa Cimentícias (Externa) e estrutura metálica de sustentação/ ancoragem | m² | 15,4 | 148,88 | 2.292,75 | 0,19 | 90.08 | Faixa C
26.2.4 | 84679UD-UFMA | Pintura imunizante para madeira utilizando óleo diesel queimado, duas demaos. | m² | 308,0 | 7,43 | 2.288,44 | 0,19 | 90.27
4.1.3 | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 184,7 | 12,38 | 2.286,58 | 0,19 | 90.46
19.4 | 89714 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 72,0 | 31,20 | 2.246,40 | 0,19 | 90.65
17.24 | 86872 | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 3,0 | 746,22 | 2.238,66 | 0,19 | 90.84
2.11 | 97650UD-UFMA | Remoção manual de trama de madeira p/cobertura, com reaproveitamento. | m² | 153,9 | 14,18 | 2.182,30 | 0,18 | 91.02
6.7 | 101189 SINAPI | Cerca com mourões de concreto, reto, h=3,00 m, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpado nº 14 classe 250 - fornecimento e instalação. Af_05/2020 | M | 31,25 | 66,87 | 2.089,68 | 0,18 | 91.2
19.29 | 16040606-UFMA | Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (100x100x120)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concreto. | un | 2,0 | 1.041,12 | 2.082,24 | 0,18 | 91.38
14.8 | 101727 | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. Af_09/2020 | m² | 10,0 | 204,72 | 2.047,20 | 0,17 | 91.55
3.1.1 | 94970 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m³ | 4,62 | 432,69 | 1.999,02 | 0,17 | 91.72
20.28 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 42,0 | 43,87 | 1.842,54 | 0,16 | 91.88
20.29 | 43098D-UFMA | Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com tampa aparafusa, dimensoes 200 x 200 x *100* mm | un | 17,0 | 106,07 | 1.803,19 | 0,15 | 92.03
22.8 | 96973UD-UFMA | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com suporte e fixação. | m | 30,0 | 59,43 | 1.782,90 | 0,15 | 92.18
6.6 | 101161 SINAPI | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 | m² | 9,25 | 190,03 | 1.757,77 | 0,15 | 92.33
13.1.2 | 88495 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 | m² | 185,0 | 9,42 | 1.742,70 | 0,15 | 92.48
20.45 | 97891.D1-UFMA | Caixa enterrada elétrica, em alvenaria de blocos de concreto, fundo c/brita, med. (0,30x0,30x0,30) m, c/tampa de concreto. | un | 14,0 | 123,58 | 1.730,12 | 0,15 | 92.63
20.14 | 101887 | Cabo de cobre isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1 kv, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | M | 100,0 | 15,10 | 1.510,00 | 0,13 | 92.76
17.7 | 24030201-UFMA | Reparo p/caixa de descarga acoplada, acionamento simples. | un | 10,0 | 150,85 | 1.508,50 | 0,13 | 92.89
17.23 | 94213UDD-UFMA | Pia de cozinha com duas em aço inoxidável, (2,00x0,60)m, concretada. | un | 2,0 | 752,69 | 1.505,38 | 0,13 | 93.02
20.39 | 97608 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 W, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | UN | 13,0 | 115,55 | 1.502,15 | 0,13 | 93.15
4.3.3 | 92770 SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 123,1 | 11,99 | 1.475,96 | 0,12 | 93.27
18.20 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 | m³ | 35,0 | 41,71 | 1.459,85 | 0,12 | 93.39
20.33 | 100903UD UFMA | Recomposição de Lâmpada Bulbo LED 75W | un | 10,0 | 142,61 | 1.426,10 | 0,12 | 93.51
2.8 | 04021201-UFMA | Remoção/Desmontagem de Estrutura Metlica | kg | 1.484,45 | 0,96 | 1.425,07 | 0,12 | 93.63
20.38 | 97586 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | UN | 9,0 | 157,48 | 1.417,32 | 0,12 | 93.75
9.6 | 102180UD UFMA | Instalação de painel em acrílico transparente 95%, espessura a partir de 4mm, colocado e encaixado em perfil u de alumínio. | m² | 3,1 | 441,79 | 1.369,54 | 0,12 | 93.87
20.18 | 91872 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 83,95 | 16,01 | 1.344,03 | 0,11 | 93.98
8.1.5 | 100874 | Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 4,0 | 329,23 | 1.316,92 | 0,11 | 94.09
20.7 | 101894 | Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal de 60 até 100A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 9,0 | 146,16 | 1.315,44 | 0,11 | 94.2
22.10 | 96985 | Haste de aterramento 5/8” para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | UN | 14,0 | 91,14 | 1.275,96 | 0,11 | 94.31
13.1.5 | 6082 | Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos | m² | 62,0 | 19,77 | 1.225,74 | 0,10 | 94.41
9.3 | 102152 | Instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. Af_01/2021 | m² | 6,15 | 197,39 | 1.213,94 | 0,10 | 94.51
2.7 | 97635 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 92,35 | 13,01 | 1.201,47 | 0,10 | 94.61
20.10 | 13030402-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 40KA., 460v | un | 7,0 | 171,07 | 1.197,49 | 0,10 | 94.71
20.8 | 101895 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 3,0 | 398,36 | 1.195,08 | 0,10 | 94.81
10.6.3 | 94226 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 61,55 | 19,33 | 1.189,76 | 0,10 | 94.91
13.2.1 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021 | M | 839,4 | 1,36 | 1.141,58 | 0,10 | 95.01
17.20 | 100868 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 3,0 | 363,91 | 1.091,73 | 0,09 | 95.1
19.24 | 89708 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 11,0 | 97,76 | 1.075,36 | 0,09 | 95.19
26.2.3 | 090401UDD UFMA | Linha de vida | m | 31,0 | 33,62 | 1.042,22 | 0,09 | 95.28
17.3 | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 28,0 | 37,18 | 1.041,04 | 0,09 | 95.37
20.26 | 92009 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+T20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 20,0 | 51,78 | 1.035,60 | 0,09 | 95.46
20.5 | 93663 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 18,0 | 56,87 | 1.023,66 | 0,09 | 95.55
20.3 | 101881UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 42 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. | un | 1,0 | 1.012,58 | 1.012,58 | 0,09 | 95.64
14.5 | 89171 SINAPI | (Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014 | m² | 15,4 | 62,73 | 966,04 | 0,08 | 95.72
26.2.1 | 10527UD-UFMA | Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m | m | 47,0 | 20,00 | 940,00 | 0,08 | 95.8
11.2 | 87908 SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 | m² | 167,9 | 5,32 | 893,22 | 0,08 | 95.88
8.1.3 | 74046/002 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | UN | 16,0 | 53,33 | 853,28 | 0,07 | 95.95
23.1 | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | M | 30,0 | 28,42 | 852,60 | 0,07 | 96.02
18.17 | 94500 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | UN | 3,0 | 282,73 | 848,19 | 0,07 | 96.09
4.3.4 | 92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 61,55 | 13,02 | 801,38 | 0,07 | 96.16
23.10 | 94286 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 60cm base x 15 cm altura. Af_06/2016 | M | 8,4 | 94,27 | 791,86 | 0,07 | 96.23
11.5 | 87267 SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 | m² | 11,2 | 70,69 | 791,72 | 0,07 | 96.3
4.3.2 | 92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 61,55 | 12,56 | 773,06 | 0,07 | 96.37
20.27 | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 27,0 | 28,63 | 773,01 | 0,07 | 96.44
24.5 | 98547UDD UFMA | Impermeabilização de superfície com manta plastica revestida de pelicula de aluminio, incluso transporte vertical. Af_06/2018 | m² | 63,8 | 11,95 | 762,41 | 0,06 | 96.5
15.2 | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 | M | 5,6 | 130,49 | 730,74 | 0,06 | 96.56
1.4 | 98531 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 | UN | 3,0 | 238,24 | 714,72 | 0,06 | 96.62
7.3.4 | 90821D-UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta de Madeira semi-oca sem pintura, com dimensões 0,70x2,10m sem dobradiças, aduela, alizar | UN | 3,0 | 233,67 | 701,01 | 0,06 | 96.68
17.14 | 94499 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | UN | 3,0 | 232,93 | 698,79 | 0,06 | 96.74
1.7 | 94319 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016 | m³ | 10,0 | 69,82 | 698,20 | 0,06 | 96.8
2.4 | 97627U.D2-UFMA | Demolição mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. | m² | 76,95 | 9,06 | 697,16 | 0,06 | 96.86
15.3 | 84088UD-UFMA | Peitoril c/rebaixo em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 8,4 | 82,03 | 689,05 | 0,06 | 96.92
2.12 | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 92,35 | 7,45 | 688,00 | 0,06 | 96.98
7.3.5 | 90820D-UFMA | Recomposição/ Instalação de Porta de Madeira semi-oca sem pintura, com dimensões 0,60x2,10m sem dobradiças, aduela, alizar | UN | 3,0 | 228,04 | 684,12 | 0,06 | 97.04
17.19 | 86882 | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 33,0 | 20,65 | 681,45 | 0,06 | 97.1
20.6 | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 9,0 | 71,96 | 647,64 | 0,05 | 97.15
17.22 | 24010401-UFMA | Pia de cozinha em aço inoxidável, (1,20x0,60)m, concretada. | un | 2,0 | 323,70 | 647,40 | 0,05 | 97.2
23.9 | 94267UD-UFMA | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura; inclusive lastro de concreto esp. 5,00cm e escora bola, conforme projeto. | M | 8,4 | 76,96 | 646,46 | 0,05 | 97.25
10.2.2 | 94201DD-UFMA | Recomposição/ Retelhamento c/telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, mais de 2 águas, sem fornecimento de material | m² | 59,35 | 10,77 | 639,19 | 0,05 | 97.3
4.2.1 | 92468 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 6,15 | 101,82 | 626,19 | 0,05 | 97.35
16.1 | 100861 | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 17,0 | 36,67 | 623,39 | 0,05 | 97.4
22.7 | 15050106-UFMA | Presilha para cabo de cobre nú 35mm². | un | 84,0 | 7,32 | 614,88 | 0,05 | 97.45
20.4 | 93656 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 48,0 | 12,60 | 604,80 | 0,05 | 97.5
17.18 | 86877 | Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 7,0 | 83,36 | 583,52 | 0,05 | 97.55
2.3 | 97625 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m³ | 12,32 | 46,18 | 568,93 | 0,05 | 97.6
22.5 | 13040301UDD UFMA | Substituição/ Recomposição de Clip galvanizado para cabo 3/8" | un | 84,0 | 6,70 | 562,80 | 0,05 | 97.65
2.2 | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m³ | 12,32 | 45,48 | 560,31 | 0,05 | 97.7
6.4 | 93184 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 | M | 15,4 | 36,11 | 556,09 | 0,05 | 97.75
26.2.2 | 20193UD-UFMA | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação | m² | 37,0 | 15,00 | 555,00 | 0,05 | 97.8
17.10 | 37401UD-UFMA | Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixação. | un | 5,0 | 110,72 | 553,60 | 0,05 | 97.85
2.20 | 97666 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 77,0 | 7,15 | 550,55 | 0,05 | 97.9
20.35 | 100903 | Lâmpada tubular LED de 18/20W, base G13 - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | UN | 20,0 | 26,94 | 538,80 | 0,05 | 97.95
3.1.2 | 74157/004 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 4,62 | 115,74 | 534,71 | 0,05 | 98
2.22 | 97640UD-UFMA | Remoção manual de forros drywall, PVC e fibromineral, com reaproveitamento. | m² | 61,55 | 8,67 | 533,63 | 0,05 | 98.05
11.1 | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 139,9 | 3,81 | 533,01 | 0,04 | 98.09
13.1.1 | 88411 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_06/2014 | m² | 185,0 | 2,88 | 532,80 | 0,04 | 98.13
17.25 | 40777 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca -fornecimento e instalação | UN | 7,0 | 74,64 | 522,48 | 0,04 | 98.17
13.2.3 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 25,2 | 20,49 | 516,34 | 0,04 | 98.21
22.2 | 96988 | Mastro 1 ½ para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | UN | 3,0 | 169,77 | 509,31 | 0,04 | 98.25
20.34 | 100902 | Lâmpada tubular LED de 9/10W, base G13 - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | UN | 22,0 | 22,71 | 499,62 | 0,04 | 98.29
13.2.4 | 102501 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021 | m² | 22,4 | 21,96 | 491,90 | 0,04 | 98.33
17.15 | 86912 | Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 5,0 | 92,22 | 461,10 | 0,04 | 98.37
17.5 | 86904 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 3,0 | 153,29 | 459,87 | 0,04 | 98.41
2.6 | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 46,15 | 9,79 | 451,80 | 0,04 | 98.45
2.13 | 97644UD-UFMA | Remoção manual de esquadrias de madeira inclusive forramento, com reaproveitamento. | m² | 21,55 | 19,94 | 429,70 | 0,04 | 98.49
10.4.2 | 94219 | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | M | 16,0 | 26,65 | 426,40 | 0,04 | 98.53
22.1 | 96989 | Captor tipo franklin para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | UN | 3,0 | 142,12 | 426,36 | 0,04 | 98.57
10.2.1 | 94201UD-UFMA | Revisão em telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com substituição de peças danificadas, incluso transporte vertical, encaliçamento de cumeeiras, beirais e beiras bicas. | m² | 28,55 | 14,80 | 422,54 | 0,04 | 98.61
23.3 | 89554 | Luva simples, PVC, serie r, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | UN | 17,0 | 24,48 | 416,16 | 0,04 | 98.65
20.23 | 91914 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 25,0 | 16,25 | 406,25 | 0,03 | 98.68
10.1.1 | 94213D-UFMA | Recomposição/ Retelhamento com telha de aço / alumínio até duas águas, incluso içamento, sem fornecimento da telha. | m² | 28,55 | 13,53 | 386,28 | 0,03 | 98.71
1.3 | 98530 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018 | UN | 4,0 | 96,06 | 384,24 | 0,03 | 98.74
4.1.1 | 92430 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015 | m² | 6,15 | 62,04 | 381,54 | 0,03 | 98.77
17.11 | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | UN | 5,0 | 75,57 | 377,85 | 0,03 | 98.8
1.2 | 98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 | UN | 7,0 | 53,92 | 377,44 | 0,03 | 98.83
19.26 | 91796 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015 | M | 6,0 | 62,20 | 373,20 | 0,03 | 98.86
19.23 | 97468 | Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 40 x 32mm (1 1/2" x 1 1/4"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 5,0 | 74,40 | 372,00 | 0,03 | 98.89
1.5 | 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 83,6 | 4,39 | 367,00 | 0,03 | 98.92
19.27 | 91795 | (Composição representativa) do serviço de inst. Tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. Ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. Af_10/2015 | M | 6,0 | 60,18 | 361,08 | 0,03 | 98.95
17.13 | 94498 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | UN | 3,0 | 117,17 | 351,51 | 0,03 | 98.98
20.17 | 91868 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 28,0 | 12,36 | 346,08 | 0,03 | 99.01
23.4 | 96985UDD UFMA | Substituição/ Recomposição de Abraçadeira metálica 4" | UN | 17,0 | 20,22 | 343,74 | 0,03 | 99.04
17.12 | 89984 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | UN | 5,0 | 68,19 | 340,95 | 0,03 | 99.07
13.2.2 | 41595 | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura | M | 28,0 | 11,87 | 332,36 | 0,03 | 99.1
17.8 | 95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 | UN | 3,0 | 107,43 | 322,29 | 0,03 | 99.13
19.1 | 89711 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 18,0 | 17,53 | 315,54 | 0,03 | 99.16
22.6 | 1562 UDD UFMA | Conexão para medição de aterramento | un | 16,0 | 19,72 | 315,52 | 0,03 | 99.19
17.17 | 86914 | Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 3,0 | 103,21 | 309,63 | 0,03 | 99.22
17.26 | 89709.D-UFMA | Ralo escamoteável PVC, (150 x 150 x 50) mm. | un | 9,0 | 34,32 | 308,88 | 0,03 | 99.25
19.25 | 89707 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 7,0 | 43,95 | 307,65 | 0,03 | 99.28
23.2 | 89535 | Curva 87 graus e 30 minutos, PVC, serie r, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | UN | 8,0 | 38,21 | 305,68 | 0,03 | 99.31
17.27 | 89495U.D2-UFMA | Ralo semiesféricio, PVC 100 mm, p/lajes e calhas. | un | 15,0 | 20,30 | 304,50 | 0,03 | 99.34
2.18 | 97663 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 31,0 | 9,81 | 304,11 | 0.02 | 99.36
20.15 | 72260 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm² - fornecimento e instalação | UN | 15,0 | 18,29 | 274,35 | 0,02 | 99.38
19.2 | 89712 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 12,0 | 22,42 | 269,04 | 0,02 | 99.4
17.21 | 89985UD-UFMA | Registro de pressão em latão, roscável, Ø 25mm (3/4)", c/acabamento e canopla cromados e chuveiro PVC, Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexão. | un | 3,0 | 89,46 | 268,38 | 0,02 | 99.42
14.2 | 87620 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. Af_07/2021 | m² | 9,25 | 28,38 | 262,51 | 0,02 | 99.44
2.16 | 97665 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 247,0 | 1,06 | 261,82 | 0,02 | 99.46
20.16 | 91867 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 28,0 | 8,84 | 247,52 | 0,02 | 99.48
18.15 | 95141 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável longo, DN 25mmx3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 | UN | 7,0 | 34,08 | 238,56 | 0.01 | 99.49
2.14 | 97645UD-UFMA | Remoção manual de janelas, s/reaproveitamento. | m² | 30,8 | 7,59 | 233,77 | 0.01 | 99.5
26.1.1 | 01010101-UFMA | Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00 | un | 1,0 | 226,50 | 226,50 | 0.01 | 99.51
19.9 | 89744 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 9,0 | 24,94 | 224,46 | 0.01 | 99.52
19.20 | 89779 | Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 7,0 | 31,28 | 218,96 | 0.01 | 99.53
19.19 | 89567 | Junção simples, PVC, serie r, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 | UN | 3,0 | 71,27 | 213,81 | 0.01 | 99.54
2.21 | 97640 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 153,9 | 1,31 | 201,60 | 0.01 | 99.55
19.10 | 89746 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 7,0 | 25,67 | 179,69 | 0.01 | 99.56
23.12 | 94328 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para aterro. Af_05/2016 | m³ | 3,1 | 57,91 | 179,52 | 0.01 | 99.57
20.24 | 91905 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 13,0 | 13,52 | 175,76 | 0.01 | 99.58
19.3 | 89713 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 6,0 | 27,98 | 167,88 | 0.01 | 99.59
2.5 | 97631 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 61,55 | 2,67 | 164,33 | 0,01 | 99.6
8.1.4 | 84889 | Puxador central para esquadria de alumínio | UN | 6,0 | 27,02 | 162,12 | 0,01 | 99.61
20.22 | 91902 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 15,0 | 10,36 | 155,40 | 0,01 | 99.62
17.9 | 37399UD-UFMA | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixação. | un | 3,0 | 51,06 | 153,18 | 0,01 | 99.63
20.20 | 91884 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 15,0 | 10,10 | 151,50 | 0,01 | 99.64
1.1 | 85331 | Corte de capoeira fina a foice | m² | 112,64 | 1,34 | 150,93 | 0,01 | 99.65
19.13 | 89733 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 7,0 | 20,87 | 146,09 | 0,01 | 99.66
19.17 | 89797 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 46,25 | 138,75 | 0,01 | 99.67
22.3 | 96989D UFMA | Abraçadeira fixação para cabo para-raio | UN | 16,0 | 8,57 | 137,12 | 0,01 | 99.68
2.15 | 97660 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 247,0 | 0,55 | 135,85 | 0,01 | 99.69
19.14 | 89796 | Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 39,24 | 117,72 | 0,01 | 99.7
22.13 | 96985UD UFMA | Instalação/ Recomposição de Solda exotérmica | UN | 6,0 | 19,39 | 116,34 | 0,01 | 99.71
20.21 | 91880 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 15,0 | 7,73 | 115,95 | 0,01 | 99.72
23.5 | 96985UDDD UFMA | Substituição/ Recomposição de Grelha hemisférica flexível 100mm | UN | 8,0 | 14,31 | 114,48 | 0,01 | 99.73
19.11 | 89748 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 38,05 | 114,15 | 0,01 | 99.74
1.6 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | M3XKM | 41,0 | 2,61 | 107,01 | 0,01 | 99.75
19.15 | 89786 | Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 35,13 | 105,39 | 0,01 | 99.76
19.12 | 89807 | Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 33,86 | 101,58 | 0,01 | 99.77
23.11 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 4,2 | 24,18 | 101,55 | 0,01 | 99.78
18.3 | 89449 | Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | M | 6,0 | 15,96 | 95,76 | 0,01 | 99.79
19.22 | 89754 | Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 5,0 | 18,84 | 94,20 | 0,01 | 99.8
20.19 | 91879 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 15,0 | 6,16 | 92,40 | 0,01 | 99.81
18.2 | 89448 | Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | M | 6,0 | 14,44 | 86,64 | 0,01 | 99.82
26.3.2 | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019 | m² | 52,0 | 1,56 | 81,12 | 0,01 | 99.83
19.5 | 89724 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 9,0 | 8,15 | 73,35 | 0,01 | 99.84
18.8 | 104004 | Tê, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 3,0 | 23,94 | 71,82 | 0,01 | 99.85
19.18 | 89785 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 23,93 | 71,79 | 0,01 | 99.86
19.21 | 89776 | Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 23,21 | 69,63 | 0,01 | 99.87
18.1 | 89446 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | M | 14,0 | 4,69 | 65,66 | 0,01 | 99.88
19.16 | 89784 | Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 21,88 | 65,64 | 0,01 | 99.89
14.6 | 88649 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. Af_06/2014 | M | 7,0 | 9,28 | 64,96 | 0,01 | 99.9
19.8 | 89739 SINAPI | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 21,37 | 64,11 | 0,01 | 99.91
18.4 | 89395 SINAPI | Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 6,0 | 10,32 | 61,92 | 0,01 | 99.92
2.23 | 97641 SINAPI | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 15,4 | 4,02 | 61,90 | 0,01 | 99.93
18.11 | 103959 SINAPI | Bucha de redução, curta, PCV, soldável, DN 60x50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 5,0 | 12,22 | 61,10 | 0.01 | 99.94
18.7 | 89625 SINAPI | Tê, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 3,0 | 18,49 | 55,47 | 0.01 | 99.95
4.3.1 | 73301 SINAPI | Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m³ | 3,1 | 15,49 | 48,01 | 0.01 | 99.96
18.13 | 103947 SINAPI | Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 25x20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 9,0 | 4,96 | 44,64 | 0.01 | 99.97
19.7 | 89732SINAPI | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 3,0 | 14,13 | 42,39 | 0.01 | 99.98
18.6 | 89443 SINAPI | Tê, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 3,0 | 13,61 | 40,83 | 0.01 | 99.99
18.14 | 89383 SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 7,0 | 5,23 | 36,61 | 0.01 | 100
18.10 | 89501 SINAPI | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 3,0 | 11,58 | 34,74 | 0 | 100
18.9 | 89497 SINAPI | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 3,0 | 10,84 | 32,52 | 0,00 | 100
2.17 | 97662 SINAPI | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M | 78,0 | 0,39 | 30,42 | 0,00 | 100
18.5 | 89620 SINAPI | Tê, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 3,0 | 9,59 | 28,77 | 0,00 | 100
18.16 | 89801 SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | UN | 3,0 | 9,41 | 28,23 | 0,00 | 100
19.6 | 89726 SINAPI | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,0 | 8,35 | 25,05 | 0,00 | 100
18.12 | 103966 SINAPI | Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50x25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | UN | 3,0 | 7,86 | 23,58 | 0,00 | 100
2.19 | 97664 SINAPI | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 16,0 | 1,21 | 19,36 | 0,00 | 100