## Planilha Orçamentária
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Complementação de Instalações Elétricas Para Ar Condicionado, Força e Iluminação do Prédio do BICT | [8 empty] | BDI: 25,03% BDI Dif: 19,09% | Enc. Soc.:84,61%
Orç. 02/2023-R00 LOCAL: Cidade Universitária Campus Dom Delgado- São Luís-MA Ref. SINAPI: Março/2023 | [9 empty] | Maio/2023
ITEM | CÓD. UFMA/SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR MATERIAL |  | VALOR MÃO DE OBRA |  | VALOR PARCIAL
[5 empty] | UNIT. | PARCIAL | UNIT. | PARCIAL | UNIT. | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES OU INICIAIS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | 01010101-UFMA | Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 01010201-UFMA | Taxa da Prefeitura ( Alvará de Construção) | m² | 718 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 01090101-UFMA | Placa de obra (3,20 X 1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixação em estrutura de metalon, formada p/três peças ( 50 X 50 X 1,2)mm, verticais e três contraventamentos horizontais ( 50 X 25 X 1,2)mm; executada de acordo c/Manual de uso de marca do Governo Federal-Obras. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 01080101-UFMA | Tapume em chapa galvanizada (26 GSG espessura 0,55mm), altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)". | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 01030101-UFMA | Instalação provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4). | PT | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | 01030102-UFMA | Instalação provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2). | PT | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | 01030201-UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)". | PT | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | 01030202-UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)" | PT | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | 10775D-UFMA | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas, sem mobilizacao/desmobilizacao. | Mês | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | 10776UD-UFMA | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas, sem sanitário, sem mobilização/desmobilização. | Mês | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | 10777UD-UFMA | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório, sem mobilização/desmobilização | Mês | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | 5928U | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. Af_06/2014 | CHP | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | 5930U | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv - CHI diurno. Af_06/2014 | CHI | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | 01040101-UFMA | Mobilização - São Luís | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | 10527UD-UFMA | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou rodizios). | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | 97064UD | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre,inclusive piso c/três prancha (6,00 x 25,00)cm. | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.0 |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | Demolições e Retiradas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1 | 97641U-SINAPI | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 74010U/1UD.95875UD-UFMA | Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhão basculante 10m³, DMT 10km. | m³ | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | 74131/5.D17 -UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (1200x800x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro 250A. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 74131/5.D2-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, p/24 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 101875UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor com barramento trifásico 100A, para 12 disjuntores DIN - fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | 93654U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | 93671U-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | 93671UD-UFMA | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | 93672UD-UFMA | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.8 | 93673U.D2-UFMA | Disjuntor Tripolar caixa moldada, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | 93673U.D3 UFMA | Disjuntor Tripolar caixa moldada, corrente nominal 63A-Fornecimento e Instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.10 | 13030204-UFMA | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.11 | 101895U-SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.12 | 101898U-SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 400A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.13 | 13030401-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 45KA, 275V | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.14 | 91931UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², 0,6/1,0 KV,- XLPE | m | 455 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.15 | 92980UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 552 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.16 | 92992UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², (0,6/1,0) KV - XLPE. | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.17 | 92998UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.18 | 13040608-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 200 mm x altura 100mm, instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8 , curvas Horiz. e Vert. 90º, Tê hor. 90º, inclusive emenda a cada 3,00m. | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.19 | 13040609-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 400 mm x altura 100mm, instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8 , curvas Horiz. e Vert. 90º, Tê hor. 90º, inclusive emenda a cada 3,00m. | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.20 | 96563U.D2-UFMA | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa,instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8, emenda a cada 3,00m e acesórios de fixação. | m | 219 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.21 | 13060202.3-UFMA | Ponto de força monofásico aparente, c/eletroduto rígido soldável cinza e conduletes, 32mm (1"), cabo 2,5mm², isolação (450/750)V, tomada 2P+T (20A/250V). | un | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Refrigeração/Climatização |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1 | 74131/5.D2-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, p/24 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | 74131/006UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para até 36 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | 93655U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | 93656U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | 93657U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | 93659U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.7 | 93669U-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.8 | 13030205- UFMA | Disjuntor Tripolar tipo DIN, corrente nominal 70A-Fornecimento e Instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.9 | 101895UD-UFMA | Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.10 | 13030406-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 30KA, 275V | un | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.11 | 92980UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.12 | 92986UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 153 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.13 | 13060302.7-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, distância média 45m, c/eletroduto PVC rígido roscável, 32mm (1"), cabo flexivel isolação (450/750)V 4,00mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.14 | 13060302.12-UFMA | Ponto de força trifásico de embutir p/central mini-split, distância média 40m, c/eletroduto PVC rígido roscável, 32mm (1"), cabo flexivel isolação (450/750)V 4,00mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.15 | 13060302.10-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, distância média 35m, c/eletroduto PVC rígido roscável, 32mm (1"), cabo flexivel isolação (450/750)V 10 mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.16 | 89446U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões . | m | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.17 | 89446U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. | m | 109 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.18 | 90466U-SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 | m | 109 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Forro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.1 | 96113U-SINAPI | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_05/2017_PS. | m² | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Pintura |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5.1 | 88485U-SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | m² | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | 88497U-SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5.3 | 88489U-SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 153.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | 88488UD-UFMA | Aplicação manual de pintura p/gesso em tetos, duas demãos. | m² | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 1º PAVIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 |  | Demolições e Retiradas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.1 | 97641U-SINAPI | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 254 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 74010U/1UD.95875UD-UFMA | Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhão basculante 10m³, DMT 10km. | m³ | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1 | 74131/5.D18 -UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (800x600x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro 250A. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 101875UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor com barramento trifásico 100A, para 12 disjuntores DIN - fornecimento e instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 101878U-SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN, 100A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 74131/5.D2-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, p/24 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 93653U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 93654U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 93671U-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 93671UD-UFMA | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.9 | 93672UD-UFMA | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | 101895U.D1-UFMA | Disjuntor tripolar, caixa moldada , corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.11 | 101895U-SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.12 | 101898UD-UFMA | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 300A - fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.13 | 13030401-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 45KA, 275V | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.14 | 13030406-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 30KA, 275V | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.15 | 91931UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², 0,6/1,0 KV,- XLPE | m | 714 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.16 | 92980UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 187 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.17 | 92990UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm²,0,6/1,0 KV, -XLPE | m | 81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.18 | 92994UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.19 | 13040608-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 200 mm x altura 100mm, instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8 , curvas Horiz. e Vert. 90º, Tê hor. 90º, inclusive emenda a cada 3,00m. | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.20 | 13040609-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 400 mm x altura 100mm, instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8 , curvas Horiz. e Vert. 90º, Tê hor. 90º, inclusive emenda a cada 3,00m. | m | 14.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.21 | 96563U.D2-UFMA | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa,instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8, emenda a cada 3,00m e acesórios de fixação. | m | 171 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.22 | 13060202.3-UFMA | Ponto de força monofásico aparente, c/eletroduto rígido soldável cinza e conduletes, 32mm (1"), cabo 2,5mm², isolação (450/750)V, tomada 2P+T (20A/250V). | un | 153 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Refrigeração/Climatização |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.1 | 101878U-SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN, 100A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 74131/5.D2-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, p/24 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 93655U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | 93656U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | 93657U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.6 | 93659U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.7 | 101895U.D2-UFMA | Disjuntor tripolar tipo DIN , corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.8 | 101895UD-UFMA | Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.9 | 13030406-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 30KA, 275V | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.10 | 92984UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², 0,6/1,0 KV - XLPE | m | 166 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.11 | 92986UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 157 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.12 | 13060302.6-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, distância média 40m, c/eletroduto PVC rígido roscável, 32mm (1"), cabo flexivel isolação (450/750)V 4,00mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.13 | 13060302.8-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, distância média 50m, c/eletroduto PVC rígido roscável, 32mm (1"), cabo flexivel isolação (450/750)V 6,00mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.14 | 13060302.9-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, distância média 40m, c/eletroduto PVC rígido soldável cinza, 32mm, cabo flexivel isolação (450/750)V 2,50mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.15 | 13060302.11-UFMA | Ponto de força trifásico de embutir p/central mini-split, distância média 35m, c/eletroduto PVC rígido roscável, 32mm (1"), cabo flexivel isolação (450/750)V 10 mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.16 | 89446U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões . | m | 154 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.17 | 89446U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.18 | 90466U-SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Forro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4.1 | 96113U-SINAPI | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_05/2017_PS. | m² | 254 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Pintura |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5.1 | 88485U-SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | m² | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | 88497U-SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5.3 | 88489U-SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5.4 | 88488UD-UFMA | Aplicação manual de pintura p/gesso em tetos, duas demãos. | m² | 254 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 2º PAVIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 |  | Demolições e Retiradas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1 | 97641U-SINAPI | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 74010U/1UD.95875UD-UFMA | Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhão basculante 10m³, DMT 10km. | m³ | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1 | 74131/5.D18 -UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (800x600x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro 250A. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 93672UD-UFMA | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | 13030205- UFMA | Disjuntor Tripolar tipo DIN, corrente nominal 70A-Fornecimento e Instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | 13030204-UFMA | Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.5 | 101895U-SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.6 | 13030401-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 45KA, 275V | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.7 | 92982UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.8 | 92984UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², 0,6/1,0 KV - XLPE | m | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.9 | 92986UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.10 | 13040608-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 200 mm x altura 100mm, instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8 , curvas Horiz. e Vert. 90º, Tê hor. 90º, inclusive emenda a cada 3,00m. | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.11 | 13040609-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 400 mm x altura 100mm, instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8 , curvas Horiz. e Vert. 90º, Tê hor. 90º, inclusive emenda a cada 3,00m. | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.12 | 96563U.D2-UFMA | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa,instalação com suporte em barra roscável Ø 3/8, emenda a cada 3,00m e acesórios de fixação. | m | 292 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Refrigeração/Climatização |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.1 | 101878U-SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN, 100A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.2 | 74131/5.D2-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, p/24 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 | 74131/006UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para até 36 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | 93655U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | 93656U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.6 | 93657U-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.7 | 93672U-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.8 | 13030406-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 30KA, 275V | un | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.9 | 92980UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 331 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.10 | 92982UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 KV-XLPE. | m | 177 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.11 | 13060302.5-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, distância média 20m, c/eletroduto PVC soldável roscável 32mm (1"), cabo flexivel isolação (450/750)V 4,00mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.12 | 13060302.8-UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, distância média 50m, c/eletroduto PVC rígido roscável, 32mm (1"), cabo flexivel isolação (450/750)V 6,00mm², caixa elétrica e saída de refrigeração 50mm, chumbamento. | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.13 | 89446U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões . | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.14 | 89446U.DRA-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. | m | 207 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.15 | 90466U-SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 | m | 207 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Forro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5.1 | 96113U-SINAPI | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_05/2017_PS. | m² | 416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Pintura |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6.1 | 88485U-SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | m² | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.6.2 | 88497U-SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.6.3 | 88489U-SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.6.4 | 88488UD-UFMA | Aplicação manual de pintura p/gesso em tetos, duas demãos. | m² | 416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | 95978UD-UFMA | Transporte de areia média, material laterítico ou outro, em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (Vila Maranhão x Bacanga), 20km . | m³ | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | 01010204-UFMA | Taxa da Prefeitura (Habite-se) | m² | 718 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | 29010101-UFMA | Desmobilização - São Luís | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 9537UD-UFMA | Limpeza final da obra. | m² | 718 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | 0201 BO | Administração Local | un | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Importa o presente orçamento no valor Global R$ 639.255,20 (Seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos).
Este orçamento foi elaborado a partir dos custos unitários de insumos e composições de serviços SINAPI. Quando essa tabela não apresentava algum preço de insumo/serviço necesário para elaboração do orçamento, os preços dos insumos/serviços foram cotados no mercado local. Os valores de mão de obra estão de acordo com a convenção coletiva de trabalho publicada pelo SINDUSCON/MA.
|  | Maria de Lourdes Serêjo Pinto |  |  | Leila Cardoso Azevêdo |  |  |  | Jorge Alberto Souza Rocha
|  | Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896 |  |  | Engª Civil CONFEA 110.744.215-0 |  |  |  | Engº Civil CONFEA 111.576.418-7