## Orçamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva no Campus de Chapadinha - MA | [8 empty] | BDI: 25,03% BDI Dif: 19,83% | Enc. Soc.:84,19%
Orç. Analitico_R0_nov/2020 LOCAL: Rod. MA 230, Km 04 Campus IV Chapadinha-MA |  |  | Ref. SINAPI: SETEMBRO/2020 | [6 empty] | 2020-11-01
ITEM | CÓD. UFMA/ SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR MATERIAL |  | VALOR MÃO DE OBRA |  | VALOR FINAL
[5 empty] | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL | UNIT. | TOTAL
1. |  | SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES |  |  |  | 67994.82 |  | 46773.16 |  | 114767.98
1.01 | 1010101 UFMA | Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00 | un | 1 | 271.41 | 271.41 | 0 | 0 | 271.41 | 271.41
1.02 | 1080101 UFMA | Tapume em chapa galvanizada (26 GSG espessura 0,55mm), altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)". | m | 100 | 102.91 | 10291 | 14.6 | 1460 | 117.51 | 11751
1.03 | 1090101 UFMA | Placa de obra (3,20 X 1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixação em estrutura de metalon, formada p/três peças ( 50 X 50 X 1,2)mm, verticais e três contraventamentos horizontais ( 50 X 25 X 1,2)mm; executada de acordo c/Manual de uso de marca do Governo Federal-Obras. | un | 1 | 844.74 | 844.74 | 348.02 | 348.02 | 1192.76 | 1192.76
1.04 | 1030101 UFMA | Instalação provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4). | pt | 3 | 76.63 | 229.89 | 86.54 | 259.62 | 163.17 | 489.51
1.05 | 1030102 UFMA | Instalação provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2). | pt | 10 | 75.32 | 753.2 | 74.67 | 746.7 | 149.99 | 1499.9
1.06 | 1030201 UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)". | pt | 1 | 54.91 | 54.91 | 49.44 | 49.44 | 104.35 | 104.35
1.07 | 1030202 UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)" | pt | 3 | 76.78 | 230.34 | 51.02 | 153.06 | 127.8 | 383.4
1.08 | 93206U SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.AF_02/2016 | m² | 12 | 638.63 | 7663.56 | 289.92 | 3479.04 | 928.55 | 11142.6
1.09 | 93209U SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. Af_02/2016 | m² | 12 | 550.51 | 6606.12 | 214.79 | 2577.48 | 765.3 | 9183.6
1.10 | 93211U SINAPI | Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016 | m² | 20 | 358.71 | 7174.2 | 130.44 | 2608.8 | 489.15 | 9783
1.11 | 93213U SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. Af_02/2016 | m² | 22 | 637.49 | 14024.78 | 234.97 | 5169.34 | 872.46 | 19194.12
1.12 | 93584U SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016 | m² | 12 | 581.87 | 6982.44 | 127.86 | 1534.32 | 709.73 | 8516.76
1.13 | 16040101.C.O.1 UFMA | Fossa Séptica em alvenaria de bloco ceramico seis furos, esp. 9,00 cm, med. (2,00X1,00X1,20)m; (útil) incluindo fundo em lastro de concreto esp. 5cm, tampa em concreto 20 MPa, armação, revestimento interno c/chapisco 1/4 e reboco 1/6, (cimento e areia), tubulação de esgoto (40 e 100)mm, p/interligação ao container, carga, transporte e reaterro ao final da obra, p/conjunto sanitário de 20 operários. | un | 1 | 1174.99 | 1174.99 | 985.06 | 985.06 | 2160.05 | 2160.05
1.14 | 16040201.C.O.1 UFMA | Sumidouro anaeróbio em alvenaria de bloco ceramico seis furos, esp. 19cm, Ø 2,50m; altura 2,5m; incluindo lastro de brita nofundo e lateral, tampa em concreto 20 MPa, armação, tubulação de esgoto 100mm, p/interligação a fossa, carga, transporte e reaterro ao final da obra, p/conjunto sanitário de 20 operários. | un | 1 | 5234.78 | 5234.78 | 2707.12 | 2707.12 | 7941.9 | 7941.9
1.15 | 01040104-UFMA | Mobilização - Bacabal, Pedreira, Chapadinha e Codó. | un | 1 | 2475.9 | 2475.9 | 1122.12 | 1122.12 | 3598.02 | 3598.02
1.16 | 30010102.3 UFMA | Levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas urbanas ou suburbanas, (maior que 2.00.00 até 25.00.00) HA. | há | 12 | 331.88 | 3982.56 | 1964.42 | 23573.04 | 2296.3 | 27555.6
2. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 27291 |  | 148415 |  | 175706
| 201 UFMA | Administração Local | un | 100 | 272.91 | 27291 | 1484.15 | 148415 | 1757.06 | 175706
3. |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 12500.7 |  | 22819.7 |  | 35320.4
3.01 | 97627U.D1 UFMA | Demolição mecanizada de concreto simples, c/martelete, s/ reaproveitamento. | m³ | 10 | 27.66 | 276.6 | 79.2 | 792 | 106.86 | 1068.6
3.02 | 97622U SINAPI | Demolição manual de alvenaria de bloco furado, s/reaproveitamento; Af.12/17. | m³ | 20 | 7.35 | 147 | 31.39 | 627.8 | 38.74 | 774.8
3.03 | 97627U.D2 UFMA | Demolição mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. | m² | 1000 | 1.66 | 1660 | 4.75 | 4750 | 6.41 | 6410
3.04 | 97631U SINAPI | Demolição manual de argamassas, s/reaproveitamento; Af.12/17. | m² | 500 | 0.41 | 205 | 1.88 | 940 | 2.29 | 1145
3.05 | 97634U SINAPI | Demolição mecanizada de revestimento cerâmico, c/ martelete, s/reaproveitamento; Af.12/17. (Parede) | m² | 200 | 1.7 | 340 | 7.27 | 1454 | 8.97 | 1794
3.06 | 4021201 | Remoção/desmontagem de Estrutura Metálica | kg | 5000 | 0.14 | 700 | 0.7 | 3500 | 0.84 | 4200
3.07 | 97647U SINAPI | Remoção manual de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, s/reaproveitamento; Af. 12/17. | m² | 200 | 0.42 | 84 | 1.98 | 396 | 2.4 | 480
3.08 | 97644U SINAPI | Remoção manual de portas, s/reaproveitamento; Af.12/17. | m² | 10 | 1.13 | 11.3 | 5.28 | 52.8 | 6.41 | 64.1
3.09 | 97644UD UFMA | Remoção manual de esquadrias de madeira inclusive forramento, com reaproveitamento. | m² | 20 | 2.91 | 58.2 | 14.36 | 287.2 | 17.27 | 345.4
3.10 | 97645UD UFMA | Remoção manual de janelas, s/reaproveitamento. | m² | 10 | 1.82 | 18.2 | 9.22 | 92.2 | 11.04 | 110.4
3.11 | 97660U SINAPI | Remoção manual de interruptores/tomadas elétricas, s/reaproveitamento; Af. 12/17. | un | 50 | 0.08 | 4 | 0.41 | 20.5 | 0.49 | 24.5
3.12 | 97665U SINAPI | Remoção manual de luminárias, s/reaproveitamento; Af.12/17. | un | 40 | 0.16 | 6.4 | 0.78 | 31.2 | 0.94 | 37.6
3.13 | 97662U SINAPI | Remoção manual de tubulações (tubos e conexões) de água fria, s/reaproveitamento; Af.12/17. | m | 120 | 0.06 | 7.2 | 0.29 | 34.8 | 0.35 | 42
3.14 | 97663U SINAPI | Remoção manual de louças, s/reaproveitamento; Af.12/17. | un | 20 | 1.42 | 28.4 | 7.04 | 140.8 | 8.46 | 169.2
3.15 | 97664U SINAPI | Remoção manual de acessórios, s/reaproveitamento; Af.12/17. | un | 20 | 0.18 | 3.6 | 0.88 | 17.6 | 1.06 | 21.2
3.16 | 97666U SINAPI | Remoção manual de metais sanitários, s/reaproveitamento; Af.12/17. | un | 20 | 1.04 | 20.8 | 5.14 | 102.8 | 6.18 | 123.6
3.17 | 97640UD UFMA | Remoção manual de forros de drywall, PVC e fibromineral, com reaproveitamento. | m² | 500 | 1.23 | 615 | 7.29 | 3645 | 8.52 | 4260
3.18 | 4021101 UFMA | Remoção de pintura oleo ou esmalte | m² | 500 | 16.63 | 8315 | 11.87 | 5935 | 28.5 | 14250
4. |  | SERVIÇOS EM CONCRETO |  |  |  | 69823.95 |  | 31495 |  | 101318.95
4.01 | 96617U SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm; Af.08/17. | m² | 20 | 9.81 | 196.2 | 5.15 | 103 | 14.96 | 299.2
4.02 | 92761UD UFMA | Armação p/1,00m³ de concreto p/estrutura convencional de pilar/arranque, viga ou parede p/edificios utilizando aço CA-50. | un | 15 | 564 | 8460 | 68.69 | 1030.35 | 632.69 | 9490.35
4.03 | 92767UD UFMA | Armação p/1,00m³ de concreto p/estrutura convencional de laje p/edificios utilizando aço CA-50. | un | 15 | 558.72 | 8380.8 | 69.66 | 1044.9 | 628.38 | 9425.7
4.04 | 96545UD UFMA | Armação p/1,00m³ de concreto p/estrutura convencional de bloco, viga baldrame e sapatas p/edificios utilizando aço CA-50. | un | 20 | 574.1 | 11482 | 121.87 | 2437.4 | 695.97 | 13919.4
4.05 | 96534U SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/bloco de coroamento, em madeira serrada, espes. 25 mm, 4 utilizações; Af.06/17. | m² | 125 | 30.22 | 3777.5 | 31.47 | 3933.75 | 61.69 | 7711.25
4.06 | 92422U SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares c/área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, seis utilizações; Af.12/15. | m² | 125 | 25.59 | 3198.75 | 23.97 | 2996.25 | 49.56 | 6195
4.07 | 92456U SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, quatro utilizações;Af.12/15. | m² | 125 | 44.68 | 5585 | 40.38 | 5047.5 | 85.06 | 10632.5
4.08 | 92485U SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma p/laje maciça c/área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, quatro utilizações; Af. 12/15. | m² | 125 | 53.7 | 6712.5 | 60.09 | 7511.25 | 113.79 | 14223.75
4.09 | 94972U SINAPI | Concreto fck 30 MPa., traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico em betoneira 600 l; Af. 07/16. | m³ | 50 | 416.17 | 20808.5 | 38.69 | 1934.5 | 454.86 | 22743
4.10 | 74157/4U SINAPI | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações. | m³ | 20 | 18.37 | 367.4 | 81.21 | 1624.2 | 99.58 | 1991.6
4.11 | 92873U SINAPI | Lançamento c/uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas; Af. 12/15. | m³ | 30 | 28.51 | 855.3 | 127.73 | 3831.9 | 156.24 | 4687.2
5. |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 96480 |  | 22860 |  | 119340
5.1 | 9040101 UFMA | Fabricação e montagem de estrutura metálica | kg | 2000 | 10.35 | 20700 | 1.42 | 2840 | 11.77 | 23540
5.2 | 72110UD UFMA | Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento | m² | 1000 | 75.78 | 75780 | 20.02 | 20020 | 95.8 | 95800
6. |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 15830.7 |  | 7149.55 |  | 22980.25
6.1 | 10010102 UFMA | Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. | m² | 200 | 27 | 5400 | 24.54 | 4908 | 51.54 | 10308
6.2 | 10010203.1 UFMA | Alvenaria de bloco de concreto estrutural ( 14X19X39) cm, esp. 14 cm, c/junta de 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. | m² | 25 | 69.8 | 1745 | 21.99 | 549.75 | 91.79 | 2294.75
6.3 | 10010205 UFMA | Alvenaria de bloco vazado de concreto - Padrão UFMA, (15X20X20)cm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. formando junta de 20mm, c/acabamento boleado. | m² | 20 | 45 | 900 | 30.52 | 610.4 | 75.52 | 1510.4
6.4 | 79627U SINAPI | Divisória em granito esp. 3,00cm, faces polidas (branco/cinza andorinha/corumba), assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), arremate em cimento branco,s/ferragens. | m² | 10 | 778.57 | 7785.7 | 108.14 | 1081.4 | 886.71 | 8867.1
7. |  | COBERTURA |  |  |  | 116952 |  | 41108 |  | 158060
7.01 | 92542U SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças p/cobertura cerâmica c/mais de duas águas, incluso transporte vertical; Af. 12/15. | m² | 300 | 58.41 | 17523 | 19.23 | 5769 | 77.64 | 23292
7.02 | 92543U SINAPI | Trama de madeira composta por terças p/telhados c/até duas águas de telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical; Af.12/15. | m² | 300 | 14.12 | 4236 | 2.97 | 891 | 17.09 | 5127
7.03 | 84679UD SINAPI | Pintura imunizante para madeira utilizando óleo diesel queimado, duas demaos. | m² | 2000 | 1.75 | 3500 | 4.75 | 9500 | 6.5 | 13000
7.04 | 94204U SINAPI | Telhamento c/telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, mais de 2 águas, incluso transporte vertical; Af. 06/16. | m² | 300 | 28.61 | 8583 | 11.93 | 3579 | 40.54 | 12162
7.05 | 94210U SINAPI | Telhamento c/telha ondulada de fibrocimento espes. 6 mm, c/recobrimento lateral 1/4 de onda, p/telhado c/inclinação máxima 10°, até duas águas, incluso içamento; Af. 06/16. | m² | 500 | 44.47 | 22235 | 4.32 | 2160 | 48.79 | 24395
7.06 | 11040202.1 UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 200 | 21.57 | 4314 | 22.84 | 4568 | 44.41 | 8882
7.07 | 11040202.2 UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 200 | 29.09 | 5818 | 29.66 | 5932 | 58.75 | 11750
7.08 | 100435U SINAPI | Rufo em fibrocimento p/telha ondulada esp. 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo. | m | 200 | 25.38 | 5076 | 4.09 | 818 | 29.47 | 5894
7.09 | 11040201.3 UFMA | Rufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,40 x 0,05) m moldado in loco, incluindo forma e armação. | m | 200 | 32.85 | 6570 | 33.08 | 6616 | 65.93 | 13186
7.10 | 94223U SINAPI | Cumeeira p/telha de fibrocimento ondulada espes. 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento; Af. 06/2016. | m | 200 | 60.29 | 12058 | 1.94 | 388 | 62.23 | 12446
7.11 | 94227U.D2 UFMA | Calha em chapa de alumínio espes.0,8mm; larg. 1,00m incluso transporte vertical. | m | 100 | 270.39 | 27039 | 8.87 | 887 | 279.26 | 27926
8. |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 142386.21 |  | 29169.01 |  | 171555.22
8.01 | 90820UD UFMA | Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,60x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela , alizar, dobradiças e fechadura. | un | 5 | 788.05 | 3940.25 | 46.76 | 233.8 | 834.81 | 4174.05
8.02 | 90821UD UFMA | Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,70x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela , alizar, dobradiças e fechadura. | un | 5 | 826.87 | 4134.35 | 49.76 | 248.8 | 876.63 | 4383.15
8.03 | 90822UD UFMA | Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,80x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela , alizar, dobradiças e fechadura. | un | 20 | 844.48 | 16889.6 | 52.76 | 1055.2 | 897.24 | 17944.8
8.04 | 90823UD UFMA | Porta de madeira compensada lisa p/pintura, (0,90x210)m, esp. 3,5cm; incluso aduela , alizar, dobradiças e fechadura. | un | 10 | 867.54 | 8675.4 | 55.76 | 557.6 | 923.3 | 9233
8.05 | 90826U SINAPI | Alizar / guarnição de (5,0x1,50)cm, p/porta (0,60x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15. | un | 10 | 41.02 | 410.2 | 6.69 | 66.9 | 47.71 | 477.1
8.06 | 90827U SINAPI | Alizar / guarnição de (5,00x1,50)cm, p/porta (0,70x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15. | un | 10 | 41.9 | 419 | 7.54 | 75.4 | 49.44 | 494.4
8.07 | 90828U SINAPI | Alizar / guarnição de (5,0x1,50)cm, p/porta (0,80x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15. | un | 10 | 42.76 | 427.6 | 8.4 | 84 | 51.16 | 511.6
8.08 | 90829U SINAPI | Alizar / guarnição de (5,00x1,50)cm p/porta (0,90x2,10)m fixado c/pregos, padrão médio - fornecimento e instalação; Af. 08/15. | un | 10 | 43.65 | 436.5 | 9.28 | 92.8 | 52.93 | 529.3
8.09 | 91341U SINAPI | Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana, inclusive guarnição, fixação c/parafusos, fornecimento e instalação; Af. 08/15. | m² | 15 | 462.25 | 6933.75 | 8.71 | 130.65 | 470.96 | 7064.4
8.10 | 12050101 UFMA | Porta de PVC com estrutura e ferragens de alumínio (requadro, guia, travessa, batente, fechadura e dobradiça 3 1/2 x 3), largura 0,60m | un | 10 | 487.45 | 4874.5 | 134.22 | 1342.2 | 621.67 | 6216.7
8.11 | 12050101.2 UFMA | Ferragem p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latão ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, parafusos, completa. | cj | 5 | 167.73 | 838.65 | 43.76 | 218.8 | 211.49 | 1057.45
8.12 | 72119U SINAPI | Vidro temperado incolor, espes. 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa de vedação. | m² | 100 | 262.08 | 26208 | 14.32 | 1432 | 276.4 | 27640
8.13 | 72120U SINAPI | Vidro temperado incolor, espes. 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa de vedação. | m² | 50 | 335.11 | 16755.5 | 14.32 | 716 | 349.43 | 17471.5
8.14 | 84959U SINAPI | Vidro liso comum transparente, espessura 6mm | m² | 10 | 235.16 | 2351.6 | 19.15 | 191.5 | 254.31 | 2543.1
8.15 | 84885U SINAPI | Jogo de ferragens cromadas p/porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura c/capuchinho, sem mola e puxador. | un | 3 | 515.66 | 1546.98 | 212.4 | 637.2 | 728.06 | 2184.18
8.16 | 84886U SINAPI | Mola hidráulica de piso p/porta de vidro temperado. | un | 5 | 1422.27 | 7111.35 | 16.14 | 80.7 | 1438.41 | 7192.05
8.17 | 38168D | Puxador tubular reto duplo, em alumínio polido (Ø 1"x 400 mm), p/portas de madeira ou vidro. | un | 6 | 159.67 | 958.02 | 5.85 | 35.1 | 165.52 | 993.12
8.18 | 91306U SINAPI | Fechadura de embutir c/cilindro, interna, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação; Af.08/15. | un | 30 | 78.93 | 2367.9 | 17.42 | 522.6 | 96.35 | 2890.5
8.19 | 90830U SINAPI | Fechadura de embutir c/cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação; Af.08/15. | un | 30 | 89.49 | 2684.7 | 22.75 | 682.5 | 112.24 | 3367.2
8.20 | 90831U SINAPI | Fechadura tipo tranqueta, p/sanitário, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação; Af.08/15. | un | 30 | 70.67 | 2120.1 | 17.42 | 522.6 | 88.09 | 2642.7
8.21 | 74047/2U.D1 UFMA | Dobradiça em latão, (3 x 2. ½)", esp. Entre (1,9 a 2) mm, c/anel e parafusos. | un | 15 | 29.6 | 444 | 8.78 | 131.7 | 38.38 | 575.7
8.22 | 90838U SINAPI | Porta corta-fogo med. (90x210x4)cm , fornecimento e instalação; Af.08/15. | un | 6 | 901.81 | 5410.86 | 83.21 | 499.26 | 985.02 | 5910.12
8.23 | 12030102 UFMA | Porta metálica tipo grade padrão UFMA , c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, cadeados 35mm e porta cadeados, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 10 | 298.94 | 2989.4 | 204.77 | 2047.7 | 503.71 | 5037.1
8.24 | 12030201D UFMA | Grade metálica fixa p/janela, padrão UFMA , c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 100 | 234.58 | 23458 | 175.64 | 17564 | 410.22 | 41022
9. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 101629.45 |  | 18683.17 |  | 120312.62
9.01 | 74131/6U SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/32 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 | 435.54 | 435.54 | 112.93 | 112.93 | 548.47 | 548.47
9.02 | 83463U SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/12 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 | 257.45 | 257.45 | 64.53 | 64.53 | 321.98 | 321.98
9.03 | 74131/4U SINAPI | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 2 | 333.37 | 666.74 | 80.67 | 161.34 | 414.04 | 828.08
9.04 | 93653U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 10A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 10.42 | 52.1 | 1.13 | 5.65 | 11.55 | 57.75
9.05 | 93654U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 16A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 10.5 | 52.5 | 1.55 | 7.75 | 12.05 | 60.25
9.06 | 93656U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 25A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 10.77 | 53.85 | 2.13 | 10.65 | 12.9 | 64.5
9.07 | 93657U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 32A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 11.06 | 55.3 | 2.94 | 14.7 | 14 | 70
9.08 | 93658U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 40A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 16.06 | 80.3 | 4.36 | 21.8 | 20.42 | 102.1
9.09 | 93659U SINAPI | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 50A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 16.55 | 82.75 | 6.1 | 30.5 | 22.65 | 113.25
9.10 | 93667U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 10A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 70.1 | 350.5 | 3.39 | 16.95 | 73.49 | 367.45
9.11 | 93668U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 16A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 70.33 | 351.65 | 4.61 | 23.05 | 74.94 | 374.7
9.12 | 93670U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 25A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 71.15 | 355.75 | 6.42 | 32.1 | 77.57 | 387.85
9.13 | 93671U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 32A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 72 | 360 | 8.81 | 44.05 | 80.81 | 404.05
9.14 | 93672U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 40A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 73.02 | 365.1 | 13.1 | 65.5 | 86.12 | 430.6
9.15 | 93673U SINAPI | Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal 50A-fornecimento e instalação; Af.04/16. | un | 5 | 74.51 | 372.55 | 18.33 | 91.65 | 92.84 | 464.2
9.16 | 95729UD UFMA | Eletroduto rígido soldável na cor cinza, PVC, 20 mm, aparente, instalado em parede, fornecimento e instalação; inclusive conexões. | m | 48 | 9.82 | 471.36 | 3.92 | 188.16 | 13.74 | 659.52
9.17 | 95730UD UFMA | Eletroduto rígido soldável na cor cinza, PVC, 25 mm, aparente, instalado em parede, fornecimento e instalação; inclusive conexões. | m | 48 | 12.04 | 577.92 | 3.92 | 188.16 | 15.96 | 766.08
9.18 | 16.113.000272.SER UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U" sem tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões | m | 200 | 43.15 | 8630 | 17.42 | 3484 | 60.57 | 12114
9.19 | 95805UD UFMA | Condulete de PVC, tipo B, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 | 9.2 | 92 | 9.32 | 93.2 | 18.52 | 185.2
9.20 | 95808UD UFMA | Condulete de PVC, tipo LL, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 | 10.29 | 102.9 | 11.37 | 113.7 | 21.66 | 216.6
9.21 | 95811UD UFMA | Condulete de PVC, tipo LB, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 | 8.26 | 82.6 | 3.07 | 30.7 | 11.33 | 113.3
9.22 | 95814UD UFMA | Condulete de PVC, tipo TB, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 | 9.33 | 93.3 | 4.61 | 46.1 | 13.94 | 139.4
9.23 | 95817UD UFMA | Condulete de PVC, tipo X, p/eletroduto de PVC soldável DN 20/25/32mm, aparente. | un | 10 | 12.29 | 122.9 | 14.44 | 144.4 | 26.73 | 267.3
9.24 | 91929U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 | 4.45 | 890 | 1.29 | 258 | 5.74 | 1148
9.25 | 91931U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 | 6.05 | 1210 | 1.68 | 336 | 7.73 | 1546
9.26 | 91933U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado,10 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 | 9.64 | 1928 | 2.48 | 496 | 12.12 | 2424
9.27 | 91935U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/circuitos e terminais - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 | 14.76 | 2952 | 3.71 | 742 | 18.47 | 3694
9.28 | 92984U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 | 18.65 | 3730 | 2.07 | 414 | 20.72 | 4144
9.29 | 92986U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 | 25.6 | 5120 | 2.36 | 472 | 27.96 | 5592
9.30 | 92988U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 | 36.39 | 7278 | 2.81 | 562 | 39.2 | 7840
9.31 | 92986UD UFMA | Cabo de cobre nú, 35 mm². | m | 100 | 24.23 | 2423 | 2.36 | 236 | 26.59 | 2659
9.32 | 92988UD UFMA | Cabo de cobre nú, 50 mm². | m | 100 | 33.67 | 3367 | 2.81 | 281 | 36.48 | 3648
9.33 | 92990U SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama (0,6/1,0) KV, p/distribuição - fornecimento e instalação; Af.12/15. | m | 200 | 50.3 | 10060 | 3.39 | 678 | 53.69 | 10738
9.34 | 93128U.D1 UFMA | Ponto de iluminação, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo c/isolação(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e chumbamento. | un | 15 | 40.9 | 613.5 | 55.81 | 837.15 | 96.71 | 1450.65
9.35 | 93143U.D2 UFMA | Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (20A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. | un | 10 | 68.33 | 683.3 | 74.95 | 749.5 | 143.28 | 1432.8
9.36 | 93143U.D4 UFMA | Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. | un | 10 | 77.95 | 779.5 | 74.95 | 749.5 | 152.9 | 1529
9.37 | 93144U.D1 UFMA | Ponto de força monofásico de embutir p/central mini-split, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 2P+T 20A, tubulações de dreno e de saida de refrigeração chumbamento. | un | 5 | 285.98 | 1429.9 | 283.03 | 1415.15 | 569.01 | 2845.05
9.38 | 93144U.D2 UFMA | Ponto de força monofásico de embutir até 4.000w, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 2P+T 20A. | un | 6 | 182.9 | 1097.4 | 149.63 | 897.78 | 332.53 | 1995.18
9.39 | 93144U.D3 UFMA | Ponto de força trifásico de embutir até 4.000w, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 3P+T 20A. | un | 6 | 311.4 | 1868.4 | 203.68 | 1222.08 | 515.08 | 3090.48
9.40 | 74231/1UD UFMA | Luminária para iluminação pública em LED, 240 watts, c/corpo em perfis de alumínio (20x40)mm e chapa de alumínio; difusor em alumínio extrudado; conjunto óptico de três módulos c/112 LEDs cada, SMD3030 CREE., inclusive braço e acessórios p/fixação em poste de concreto. | un | 15 | 1037.49 | 15562.35 | 31.45 | 471.75 | 1068.94 | 16034.1
9.41 | 74246/1U.D2 UFMA | Refletor (luminária industrial) em LED, 250 watts, c/corpo em perfis de alumínio (20x40)mm e chapa de alumínio; difusor em alumínio extrudado; conjunto óptico de quatro módulos c/64 LEDs cada, SMD3030 Lumiled Philips e lentes incorporadas. | un | 15 | 1136.42 | 17046.3 | 32.27 | 484.05 | 1168.69 | 17530.35
9.42 | 97585U.D1 UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(18/20) w, fornecimento e instalação. | un | 20 | 95.73 | 1914.6 | 11.71 | 234.2 | 107.44 | 2148.8
9.43 | 97585U.D2 UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(9/10) w, fornecimento e instalação. | un | 20 | 161.47 | 3229.4 | 11.71 | 234.2 | 173.18 | 3463.6
9.44 | 97592U | Luminária de sobrepor, tipo plafon, c/lâmpada LED, 12/13w, fornecimento e instalação; Af. 11/17. | un | 20 | 28.83 | 576.6 | 13.32 | 266.4 | 42.15 | 843
9.45 | 97609U.D1 UFMA | Substituição de lâmpada tubular T8 Led (9/10)W | un | 50 | 16.36 | 818 | 4.12 | 206 | 20.48 | 1024
9.46 | 97609U.D2 UFMA | Substituição de lâmpada tubular T8 Led (18/20)W | un | 50 | 20.7 | 1035 | 4.12 | 206 | 24.82 | 1241
9.47 | 91953U SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, c/suporte e placa -fornecimento e instalação; Af.12/15. | un | 10 | 13.99 | 139.9 | 9.69 | 96.9 | 23.68 | 236.8
9.48 | 91957U SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) c/interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, suporte e placa - fornecimento e instalação; Af. 12/15. | un | 10 | 25.2 | 252 | 17.66 | 176.6 | 42.86 | 428.6
9.49 | 91959U SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, c/suporte e placa -fornecimento e instalação; Af.12/15. | un | 10 | 22.44 | 224.4 | 15.01 | 150.1 | 37.45 | 374.5
9.50 | 72339UD UFMA | Tomada 3P+T 30A/440V, fornecimento e instalação. | un | 3 | 54.43 | 163.29 | 18.08 | 54.24 | 72.51 | 217.53
9.51 | 91996U SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t10 a, c/suporte e placa,fornecimento e instalação; af.12/15. | un | 10 | 15.52 | 155.2 | 12.37 | 123.7 | 27.89 | 278.9
9.52 | 91997U SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, c/suporte e placa, fornecimento e instalação; Af.12/15. | un | 15 | 17.89 | 268.35 | 12.37 | 185.55 | 30.26 | 453.9
9.53 | 92008U SINAPI | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 10 | 24.63 | 246.3 | 15.63 | 156.3 | 40.26 | 402.6
9.54 | 92009U SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, c/suporte e placa, fornecimento e instalação; Af.12/15. | un | 15 | 29.38 | 440.7 | 15.63 | 234.45 | 45.01 | 675.15
9.55 | 91173U SINAPI | Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. Af_05/2015 | m | 100 | 0.62 | 62 | 0.65 | 65 | 1.27 | 127
9.1 |  | Subestação |  |  |  | 75412.21 |  | 258.13 |  | 75670.34
9.1.1 | 74130/9U.D3 UFMA | Cubículo de disjunção composto por disjuntor de média tensão à vácuo do tipo MAF, classe de tensão 36 KV; corrente nominal 630 A, capacidade nominal de interrupção 500 MVA, com relé de abertura, relé de fechamento, motor elétrico com redutor para carregamento automático das molas; micro-switch para telesinalisar mola carregada, bloqueio mecânicos tipo KIRK; Relés de sobrecorrente do tipo URPE 7104(sistema de proteção indireta integrada, micro-processada- Proteção "ON BOARD"); contator mecânico de manobras; dispositivo de sinalização mecânica da intervenção dos relés de sobre corrente, com reset manual; Barramento de cobre tipo vergalhão de 3/8"; bornes concêntricos á pressão, isolador suporte 15 KV, interno, transformador de potencial 15 KV, tensão 13800/115 V e No-break 1000 VA. | un | 1 | 75412.21 | 75412.21 | 258.13 | 258.13 | 75670.34 | 75670.34
10. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 5253.93 |  | 2828.02 |  | 8081.95
10.01 | 89402UD UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 | 4.83 | 115.92 | 3.31 | 79.44 | 8.14 | 195.36
10.02 | 89446UD UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação; inclusive conexões. | m | 24 | 4.28 | 102.72 | 0.47 | 11.28 | 4.75 | 114
10.03 | 89447UD UFMA | Tubo PVC soldável 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 | 9.52 | 228.48 | 0.59 | 14.16 | 10.11 | 242.64
10.04 | 89448UD UFMA | Tubo PVC soldável 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 | 13.85 | 332.4 | 0.7 | 16.8 | 14.55 | 349.2
10.05 | 89449UD UFMA | Tubo PVC soldável 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 | 15.88 | 381.12 | 0.85 | 20.4 | 16.73 | 401.52
10.06 | 89450UD UFMA | Tubo PVC soldável 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 | 26.72 | 641.28 | 1 | 24 | 27.72 | 665.28
10.07 | 89451UD UFMA | Tubo PVC soldável 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 | 44.66 | 1071.84 | 1.23 | 29.52 | 45.89 | 1101.36
10.08 | 89452UD UFMA | Tubo PVC soldável 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, inclusive conexões. | m | 24 | 55.78 | 1338.72 | 1.38 | 33.12 | 57.16 | 1371.84
10.09 | 89957U.D1 UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulação de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 10 | 33.94 | 339.4 | 69.86 | 698.6 | 103.8 | 1038
10.10 | 89957U.D2 UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), tubulação PVC Ø 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 10 | 43.75 | 437.5 | 95.25 | 952.5 | 139 | 1390
10.11 | 91175UD UFMA | Fixação de tubos verticais, Ø 100 mm c/abraçadeira metálica rígida tipo D 4". | m | 15 | 3.19 | 47.85 | 3.99 | 59.85 | 7.18 | 107.7
10.12 | 90443U SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015 | m | 15 | 1.28 | 19.2 | 8.42 | 126.3 | 9.7 | 145.5
10.13 | 91222U SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_05/2015 | m | 15 | 1.38 | 20.7 | 9.07 | 136.05 | 10.45 | 156.75
10.14 | 93358U SINAPI | Escavação manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30 m; Af.03/16. | m³ | 10 | 11.38 | 113.8 | 46.96 | 469.6 | 58.34 | 583.4
10.15 | 93382U SINAPI | Reaterro manual de vala e compactação mecanizada empregando soquete vibratório; Af.04/16. | m³ | 10 | 6.3 | 63 | 15.64 | 156.4 | 21.94 | 219.4
11. |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 5532 |  | 3718.28 |  | 9250.28
11.01 | 89712UD UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões. | m | 24 | 12.34 | 296.16 | 11.15 | 267.6 | 23.49 | 563.76
11.02 | 89714UD UFMA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões. | m | 24 | 23.44 | 562.56 | 21.7 | 520.8 | 45.14 | 1083.36
11.03 | 89799UD UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, inclusive conexões. | m | 24 | 14.41 | 345.84 | 3.23 | 77.52 | 17.64 | 423.36
11.04 | 89800UD UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, inclusive conexões. | m | 24 | 16.86 | 404.64 | 4.69 | 112.56 | 21.55 | 517.2
11.05 | 16030210 UFMA | Ponto sanitário Ø 40mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 5 | 43.11 | 215.55 | 54.51 | 272.55 | 97.62 | 488.1
11.06 | 16030220 UFMA | Ponto sanitário Ø 50mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 5 | 58.49 | 292.45 | 54.51 | 272.55 | 113 | 565
11.07 | 16030240 UFMA | Ponto sanitário Ø 100mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 5 | 131.91 | 659.55 | 60.37 | 301.85 | 192.28 | 961.4
11.08 | 16040602 UFMA | Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (60x60x80)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concerto . | un | 2 | 235.48 | 470.96 | 136.97 | 273.94 | 372.45 | 744.9
11.09 | 16040604 UFMA | Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (100x100x100)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concerto. | un | 2 | 511.44 | 1022.88 | 309.37 | 618.74 | 820.81 | 1641.62
11.10 | 89482U SINAPI | Caixa sifonada PVC, (100 x 100 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial; Af.12/14. | un | 2 | 17.95 | 35.9 | 3.96 | 7.92 | 21.91 | 43.82
11.11 | 89491U.D1 UFMA | Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial; Af.12/14. | un | 2 | 40.13 | 80.26 | 6.16 | 12.32 | 46.29 | 92.58
11.12 | 98110U SINAPI | Caixa de gordura pequena (capacidade 19 l), em PVC, Ø 0,3 m. Af.05/18. | un | 2 | 439.6 | 879.2 | 10.99 | 21.98 | 450.59 | 901.18
11.13 | 91175UD UFMA | Fixação de tubos verticais, Ø 100 mm c/abraçadeira metálica rígida tipo D 4". | m | 15 | 3.19 | 47.85 | 3.99 | 59.85 | 7.18 | 107.7
11.14 | 91222U SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_05/2015 | m | 30 | 1.38 | 41.4 | 9.07 | 272.1 | 10.45 | 313.5
11.15 | 93358U SINAPI | Escavação manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30 m; Af.03/16. | m³ | 10 | 11.38 | 113.8 | 46.96 | 469.6 | 58.34 | 583.4
11.16 | 93382U SINAPI | Reaterro manual de vala e compactação mecanizada empregando soquete vibratório; Af.04/16. | m³ | 10 | 6.3 | 63 | 15.64 | 156.4 | 21.94 | 219.4
12. |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 3602.1 |  | 275.88 |  | 3877.98
12.01 | 72554UD UFMA | Extintor de incêndio CO2, 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 2 | 873.44 | 1746.88 | 33.21 | 66.42 | 906.65 | 1813.3
12.02 | 73775/2UD UFMA | Extintor de incêndio água pressurizada 10l, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 2 | 289.71 | 579.42 | 38.97 | 77.94 | 328.68 | 657.36
12.03 | 83635UD UFMA | Extintor incendio tp po quimico 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 2 | 317.47 | 634.94 | 26.66 | 53.32 | 344.13 | 688.26
12.04 | 37539D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (13 x 26) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conf. NBR 13434). | un | 2 | 28 | 56 | 3.36 | 6.72 | 31.36 | 62.72
12.05 | 37556D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada (20 x 20) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 | 32.3 | 64.6 | 3.36 | 6.72 | 35.66 | 71.32
12.06 | 37557D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada (14 x 14) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 | 16.93 | 33.86 | 3.36 | 6.72 | 20.29 | 40.58
12.07 | 37559D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 | 39.51 | 79.02 | 3.36 | 6.72 | 42.87 | 85.74
12.08 | 37560D UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, alerta, fotoluminescente, triangular, base 30 cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 | 54.64 | 109.28 | 3.36 | 6.72 | 58 | 116
12.09 | 97599U SINAPI | Luminária de emergência, 30 Leds, 2W, bateria de lítio c/autonomia de 6h, fornecimento e instalação; Af. 11/17. | un | 10 | 29.81 | 298.1 | 4.46 | 44.6 | 34.27 | 342.7
13. |  | INSTALAÇÃO DE VOZ E DADOS |  |  |  | 2023 |  | 1987 |  | 4010
13.1 | 1901 UFMA | Ponto seco para voz e dados, incluindo tomada rj11/rj45, eletroduto pvc soldavel de 20mm, com caixa 4 x 2, rasgo. | pt | 20 | 101.15 | 2023 | 99.35 | 1987 | 200.5 | 4010
14. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 63252 |  | 29550.5 |  | 92802.5
14.1 | 87905UD UFMA | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, | m² | 600 | 5.09 | 3054 | 4.57 | 2742 | 9.66 | 5796
14.2 | 98560U SINAPI | Impermeabilização de piso (camada de regularização), c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 06/18. | m² | 600 | 19.05 | 11430 | 20.14 | 12084 | 39.19 | 23514
14.3 | 74106/1U SINAPI | Impermeabilização de estruturas enterradas, c/tinta asfáltica, duas demãos. | m² | 50 | 5.04 | 252 | 4.75 | 237.5 | 9.79 | 489.5
14.4 | 98555U SINAPI | Impermeabilização de superfície c/impermeabilizante semiflexível (bicomponentes), três demãos; Af.06/18. | m² | 300 | 13.04 | 3912 | 10.31 | 3093 | 23.35 | 7005
14.5 | 98546U SINAPI | Impermeabilização de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico; Af.06/18. | m² | 300 | 76.04 | 22812 | 18.36 | 5508 | 94.4 | 28320
14.6 | 98681U.D1 UFMA | Piso cimentado/proteção mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, abamento rústico espes. 2,0cm. | m² | 600 | 36.32 | 21792 | 9.81 | 5886 | 46.13 | 27678
15. |  | REVESTIMENTO DE TETO, PAREDE E PISO | [7 empty] | 408365.3
15.1 |  | Revestimento de Teto |  |  |  | 1085.5 |  | 978.5 |  | 2064
15.1.1 | 87882U SINAPI | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:4) e emulsão polimérica p/chapisco rolado, preparo em betoneira 400l, aplicado em teto, c/rolo p/textura acrílica; Af. 06/14. | m² | 50 | 4.06 | 203 | 0.77 | 38.5 | 4.83 | 241.5
15.1.2 | 90406UD UFMA | Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura 20mm, c/execução de taliscas. | m² | 50 | 17.65 | 882.5 | 18.8 | 940 | 36.45 | 1822.5
15.2 |  | Revestimento de Parede |  |  |  | 13682.5 |  | 9717 |  | 23399.5
15.2.1 | 87879U SINAPI | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/colher de pedreiro; Af. 06/14. | m² | 300 | 2.03 | 609 | 1.49 | 447 | 3.52 | 1056
15.2.2 | 87905U SINAPI | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias de fachadas c/presença de vãos, c/colher de pedreiro; Af. 06/14. | m² | 150 | 2.61 | 391.5 | 4.39 | 658.5 | 7 | 1050
15.2.3 | 87535UD UFMA | Emboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execução de taliscas; Af.06/2014. | m² | 100 | 15.77 | 1577 | 8.85 | 885 | 24.62 | 2462
15.2.4 | 87529UD UFMA | Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execução de taliscas. | m² | 200 | 16.37 | 3274 | 12.01 | 2402 | 28.38 | 5676
15.2.5 | 87775U.D2 UFMA | Reboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vãos, espessura 25 mm, c/execução de taliscas. | m² | 150 | 18.82 | 2823 | 25.27 | 3790.5 | 44.09 | 6613.5
15.2.6 | 87273UD UFMA | Revestimento cerâmico p/paredes internas, esmaltado extra-PEI-III (mínimo), (33 x 45) cm, assente c/argamassa colante AC II, em ambientes c/área maior que 5 m². | m² | 100 | 50.08 | 5008 | 15.34 | 1534 | 65.42 | 6542
15.3 |  | Revestimento de Piso |  |  |  | 175176 |  | 74973 |  | 250149
15.3.1 | 95241U SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm; Af.07.16. | m² | 300 | 16.2 | 4860 | 7.81 | 2343 | 24.01 | 7203
15.3.2 | 87630U SINAPI | Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm; Af. 06/14. | m² | 200 | 26.47 | 5294 | 10.12 | 2024 | 36.59 | 7318
15.3.3 | 87630UD | Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia). | m² | 500 | 30.47 | 15235 | 9.89 | 4945 | 40.36 | 20180
15.3.4 | 72137U SINAPI | Piso industrial alta resistencia espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | m² | 500 | 49.41 | 24705 | 51.79 | 25895 | 101.2 | 50600
15.3.5 | 98680U SINAPI | Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia média (1:3), preparo mecanico, acabamento liso espes. 3,0cm; Af. 06/18. | m² | 100 | 27.2 | 2720 | 11.24 | 1124 | 38.44 | 3844
15.6.6 | 87251UD | Revestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PEI-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. | m² | 300 | 53.84 | 16152 | 6.14 | 1842 | 59.98 | 17994
15.6.7 | 84186UD UFMA | Piso tátil alerta/direcional, de borracha, colorido espes. 3,5mm, fixado c/cola. | m | 1000 | 60.75 | 60750 | 1.44 | 1440 | 62.19 | 62190
15.6.8 | 73800/001UD UFMA | Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistencia, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante | m² | 2000 | 22.73 | 45460 | 17.68 | 35360 | 40.41 | 80820
15.4 |  | Rodapé |  |  |  | 115955 |  | 12540 |  | 128495
15.4.1 | 98685U SINAPI | Rodapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; Af.06/18. | m | 1500 | 73.83 | 110745 | 6.8 | 10200 | 80.63 | 120945
15.4.2 | 21040301 UFMA | Rodapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa de cimento e areia 1:4. | m | 1000 | 5.21 | 5210 | 2.34 | 2340 | 7.55 | 7550
15.5 |  | Peitoril |  |  |  | 2002.6 |  | 26.8 |  | 2029.4
15.5.1 | 84088UD UFMA | Peitoril c/rebaixo em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 20 | 100.13 | 2002.6 | 1.34 | 26.8 | 101.47 | 2029.4
15.6 |  | Soleira |  |  |  | 1976.8 |  | 251.6 |  | 2228.4
15.6.1 | 98689U.D1 UFMA | Soleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 20 | 98.84 | 1976.8 | 12.58 | 251.6 | 111.42 | 2228.4
16. |  | LOUÇAS, METAIS E FERRAGENS |  |  |  | 37228.8 |  | 3334.16 |  | 40562.96
16.01 | 86942U SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, (29,5 x 39)cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível 30cm em PVC e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação; Af.12/13. | un | 2 | 203.87 | 407.74 | 19.17 | 38.34 | 223.04 | 446.08
16.02 | 86937U.D1 UFMA | Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | un | 2 | 399.46 | 798.92 | 24.64 | 49.28 | 424.1 | 848.2
16.03 | 86937U.D2 UFMA | Cuba de embutir redonda em louça branca, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | un | 2 | 458.76 | 917.52 | 24.75 | 49.5 | 483.51 | 967.02
16.04 | 24010402 UFMA | Pia de cozinha em aço inoxidável, (1,40x0,60)m, concretada. | un | 3 | 299.33 | 897.99 | 18.37 | 55.11 | 317.7 | 953.1
16.05 | 86927U SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 1 | 224.17 | 224.17 | 24.15 | 24.15 | 248.32 | 248.32
16.06 | 89986UD UFMA | Registro de gaveta em latão, roscável, Ø 20mm (1/2"), c/acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. | un | 10 | 61.96 | 619.6 | 12.97 | 129.7 | 74.93 | 749.3
16.07 | 89987U SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 | un | 10 | 65.56 | 655.6 | 7.92 | 79.2 | 73.48 | 734.8
16.08 | 89985UD UFMA | Registro de pressão em latão, roscável, Ø 25mm (3/4)", c/acabamento e canopla cromados e chuveiro PVC, Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexão. | un | 10 | 69.46 | 694.6 | 10.86 | 108.6 | 80.32 | 803.2
16.09 | 94498UD UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 60mm (2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 6 | 138.92 | 833.52 | 34.79 | 208.74 | 173.71 | 1042.26
16.10 | 94792UD UFMA | Registro de gaveta bruto em latão, roscável Ø 32mm (1"), c/acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água, inclusive conexões . | un | 10 | 89.19 | 891.9 | 27.41 | 274.1 | 116.6 | 1166
16.11 | 94497UD UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 50mm (1.1/2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 6 | 89.63 | 537.78 | 29.83 | 178.98 | 119.46 | 716.76
16.12 | 86906UD UFMA | Torneira de metal amarelo, 1/2" ou 3/4", p/jardim, padrão popular - fornecimento e instalação. | un | 5 | 16.68 | 83.4 | 2.04 | 10.2 | 18.72 | 93.6
16.13 | 86910U SINAPI | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 | 100.06 | 1000.6 | 2.39 | 23.9 | 102.45 | 1024.5
16.14 | 86912U SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 | 43.37 | 433.7 | 2.49 | 24.9 | 45.86 | 458.6
16.15 | 86914U SINAPI | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 | 38.39 | 383.9 | 3.13 | 31.3 | 41.52 | 415.2
16.16 | 86915U SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 | 89.41 | 894.1 | 1.97 | 19.7 | 91.38 | 913.8
16.17 | 86880U SINAPI | Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 | 15.72 | 157.2 | 2.53 | 25.3 | 18.25 | 182.5
16.18 | 86877U SINAPI | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 10 | 24.15 | 241.5 | 3.58 | 35.8 | 27.73 | 277.3
16.19 | 24020501 UFMA | Chuveiro PVC 1/2 | un | 10 | 5.44 | 54.4 | 0.84 | 8.4 | 6.28 | 62.8
16.20 | 24020502 UFMA | Chuveiro lava olhos de emergencia, c/acionamento automático através de plataforma única, inclusive instalação. | un | 2 | 1867.13 | 3734.26 | 26.43 | 52.86 | 1893.56 | 3787.12
16.21 | 100849U SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 | un | 20 | 30.4 | 608 | 3.16 | 63.2 | 33.56 | 671.2
16.21 | 24030201 UFMA | Reparo para caixa de descarga acoplada, acionamento simples. | un | 20 | 122.91 | 2458.2 | 8.3 | 166 | 131.21 | 2624.2
16.22 | 24030202 UFMA | Reparo para caixa de descarga acoplada, acionamento duplo. | un | 20 | 168.86 | 3377.2 | 8.3 | 166 | 177.16 | 3543.2
16.23 | 37399UD UFMA | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixação. | un | 10 | 35.28 | 352.8 | 3.01 | 30.1 | 38.29 | 382.9
16.24 | 37400UD UFMA | Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiênico rolão 300m, incluso fixação. | un | 10 | 59.55 | 595.5 | 6.02 | 60.2 | 65.57 | 655.7
16.25 | 37401UD UFMA | Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixação. | un | 10 | 59.55 | 595.5 | 6.02 | 60.2 | 65.57 | 655.7
16.26 | 88571U SINAPI | Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável fornecimento e instalação. | un | 10 | 53.73 | 537.3 | 14.67 | 146.7 | 68.4 | 684
16.27 | 95547U SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_10/2016 | un | 10 | 57.39 | 573.9 | 6.5 | 65 | 63.89 | 638.9
16.28 | 85005U SINAPI | Espelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixação, s/moldura. | m² | 30 | 455.6 | 13668 | 38.29 | 1148.7 | 493.89 | 14816.7
18. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 318472.31 |  | 79133.59 |  | 397605.9
18.01 | 25010101-UFMA | Guarda corpo em tubo galvanizado, formado por contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos com Ø 2”, chumbado em bloco de concreto; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø 1.1/4”; corrimão duplo com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa); e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas demão e uma demão de prime; conforme projeto. | m | 250 | 526.11 | 131527.5 | 134 | 33500 | 660.11 | 165027.5
18.02 | 25020102-UFMA | Corrimão duplo em ferro galvanizado com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm (face externa); chumbado na alvenaria a cada metro. conforme projeto. | m | 50 | 104.23 | 5211.5 | 16.47 | 823.5 | 120.7 | 6035
18.03 | 25030101 UFMA | Barra de apoio reta em aço inoxidável polido Ø 1.1/4, comprimento de 45cm incluso fixação. | un | 6 | 190.28 | 1141.68 | 18.05 | 108.3 | 208.33 | 1249.98
18.04 | 100868U SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 3 | 376.46 | 1129.38 | 19.49 | 58.47 | 395.95 | 1187.85
18.05 | 100869U SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 3 | 390.29 | 1170.87 | 19.49 | 58.47 | 409.78 | 1229.34
18.06 | 25030201 UFMA | Barra de apoio curva, em aço inoxidável polido Ø 1 1/4, p/bancada do sanitário PCD, incluso fixação. | un | 2 | 236.54 | 473.08 | 18.05 | 36.1 | 254.59 | 509.18
18.07 | 93441.EAC3 UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,80m (c/testeira e rodamão); engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 10 | 571.21 | 5712.1 | 43.32 | 433.2 | 614.53 | 6145.3
18.08 | 11795.D1 UFMA | Tampo de granito cinza andorinha, largura total 1,00m, inclusive testeira, assente sobre bancada de concreto c/argamassa colante AC III. | m | 10 | 715.92 | 7159.2 | 29.48 | 294.8 | 745.4 | 7454
18.09 | 25080103 UFMA | Prateleira de granito cinza (300x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. | m | 100 | 280.02 | 28002 | 37.87 | 3787 | 317.89 | 31789
18.10 | 26020102 UFMA | Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med. (50x40)cm, fundo em concreto simples, tampa de concreto armado perfurada, revestimento interno em cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante. | m | 300 | 143.29 | 42987 | 85.94 | 25782 | 229.23 | 68769
18.11 | 85180UD UFMA | Plantio de grama esmeralda em rolo,inclusive terra preta. | m² | 2725 | 34.48 | 93958 | 5.23 | 14251.75 | 39.71 | 108209.75
19. |  | PINTURA |  |  |  | 227828.4 |  | 228923.44 |  | 456751.84
19.01 | 88486U.D1 UFMA | Pintura c/tinta látex PVA em teto, duas demãos, inclusive raspagem da tinta antiga, lixamento, aplicação de fundo preparador, uma demão de emassamento acrílico (Repintura). | m² | 200 | 17.59 | 3518 | 18.41 | 3682 | 36 | 7200
19.02 | 88489U.D1 UFMA | Pintura látex acrílica em paredes internas, duas demãos, inclusive raspagem da tinta antiga, lixamento, aplicação de fundo preparador uma demão de emassamento acrílico (Repintura). | m² | 2000 | 17.41 | 34820 | 13.07 | 26140 | 30.48 | 60960
19.03 | 95624U.D1 UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos, c/uma demão de emassamento acrílico (Repintura). | m² | 2000 | 15.61 | 31220 | 19.56 | 39120 | 35.17 | 70340
19.04 | 88486U.D2 UFMA | Pintura látex PVA em tetos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 50 | 23.02 | 1151 | 25.55 | 1277.5 | 48.57 | 2428.5
19.05 | 79466U SINAPI | Pintura c/verniz poliuretano brilhante com filtro solar, duas demãos. | m² | 500 | 10.74 | 5370 | 8.84 | 4420 | 19.58 | 9790
19.06 | 88489U.D2 UFMA | Pintura látex acrílica em paredes internas, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 200 | 22.55 | 4510 | 17.68 | 3536 | 40.23 | 8046
19.07 | 95624U.D2 UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 150 | 23.69 | 3553.5 | 22.03 | 3304.5 | 45.72 | 6858
19.08 | 95624U.D4 UFMA | Pintura látex acrílica em bloco vazado padrão UFMA, duas demãos. | m² | 50 | 28.25 | 1412.5 | 36.54 | 1827 | 64.79 | 3239.5
19.09 | 73924/2UD UFMA | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, c/uma demão de primer, sobre superfície metálica, espessura 25 micra por demão. | m² | 3000 | 19.29 | 57870 | 16.14 | 48420 | 35.43 | 106290
19.10 | 100722U SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | m² | 2000 | 6.9 | 13800 | 11.37 | 22740 | 18.27 | 36540
19.11 | 100760U SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 | m² | 2000 | 13.46 | 26920 | 22.74 | 45480 | 36.2 | 72400
19.12 | 84647U SINAPI | Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador. | m² | 500 | 82.74 | 41370 | 54.42 | 27210 | 137.16 | 68580
19.13 | 95464UD UFMA | Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, c/ filtro solar três demãos. | m² | 172 | 13.45 | 2313.4 | 10.27 | 1766.44 | 23.72 | 4079.84
20. |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 12732.56 |  | 25102.48 |  | 37835.04
20.1 | 29010104-UFMA | Desmobilização - Bacabal, Pedreiras, Chapadinha e Codó. | un | 1 | 2475.9 | 2475.9 | 1122.12 | 1122.12 | 3598.02 | 3598.02
20.2 | 9537UD SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 14446 | 0.71 | 10256.66 | 1.66 | 23980.36 | 2.37 | 34237.02
21. |  | TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL |  |  |  | 16835.4 |  | 2149.2 |  | 18984.6
21.1 | 93590U.D1 UFMA | Transporte de brita em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km (até 70km). | m³ | 78 | 39.48 | 3079.44 | 5.04 | 393.12 | 44.52 | 3472.56
21.2 | 93590U.D2 UFMA | Transporte de areia grossa em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km (até 90km). | m³ | 271 | 50.76 | 13755.96 | 6.48 | 1756.08 | 57.24 | 15512.04
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 1728939.94 | 844220.17 |  | 2573160.11
Importa o presente orçamento no valor Global R$ 2.573.160,11 (Dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, cento e sessenta reais e onze centavos).
Este orçamento foi elaborado a partir dos custos unitários de insumos e composições de serviços SINAPI. Quando essa tabela não apresentava algum preço de insumo/serviço necesário para elaboração do orçamento, os preços dos insumos/serviços foram cotados no mercado local. Os valores de mão de obra estão de acordo com a convenção coletiva de trabalho publicada pelo SINDUSCON/MA.
Maria de Lourdes Serêjo Pinto |  |  |  | Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896 |  |  |  | Engª Civil CONFEA 110.744.215-0
Jorge Alberto Souza Rocha
Engº Civil CONFEA 111.576.418-7